| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Av. Laudelino Peixoto nº 871 – centro - Iguatemi/MS CNPJ/MF 03.568.318/0001-61 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 011/2022 DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 |
| --- | --- |
| FORNECEDOR: G M DAS NEVES - MEI ENDEREÇO: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 167 CIDADE: IGUATEMI ESTADO: MS CEP: 79960-000 CNPJ Nº: 11.032.404/0001-83 |
| G M DAS NEVES - MES ANEXO LOTE ITEM CÓD. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL I 1 1 25700 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, FUNÇÃO DORMIR, MODO SLEEP, FUNÇÃO SWING, RECIRCULAÇÃO DE AR 500(M³/H), FILTRO DE NYLON, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, FILTRO HEPA, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, ENTRADA SUPERIOR DE AR, PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO), RUÍDO SILENCIOSO, UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 892W, VOLTAGEM 220V, INSTALADO NA ÁREA URBANA DA CIDADE DE IGUATEMI. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MONTADO, INSTALADO E TESTADO, CONFORME RECOMENDADO PELO FRABRICANTE. UN 2,00 GREE 2.230,00 4.460,00 I 1 2 30315 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, FUNÇÃO DORMIR, MODO SLEEP, FUNÇÃO SWING, RECIRCULAÇÃO DE AR 500(M³/H), FILTRO DE NYLON, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, FILTRO HEPA, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, ENTRADA SUPERIOR DE AR, PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO), RUÍDO SILENCIOSO, UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA, FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 220V, INSTALADO NA ÁREA URBANA DA CIDADE DE IGUATEMI. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MONTADO, INSTALADO E TESTADO, CONFORME RECOMENDADO PELO FRABRICANTE. UN 1,00 MIDEA 3.230,00 3.230,00 VALOR TOTAL 7.690,00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA GOVERNO. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: PRAZO DE ENTREGA: Imediato VIGÊNCIA DA AUT. COMPRA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura. DAS PENALIDADES: SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS PENALIDADES NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ APLICADA MULTA MORATÓRIA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) POR DIA, SOBRE O VALOR DA DESPESA, SE HOUVER ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO PRODUTO. VENCIDO O PRAZO PROPOSTO E NÃO SENDO CUMPRIDO O OBJETO, FICARÁ O ÓRGÃO COMPRADOR LIBERADO PARA SE ACHAR CONVENIENTE, ANULAR A NOTA DE EMPENHO OU RESCINDIR O CONTRATO E APLICAR A SANÇÃO CABÍVEL E CONVOCAR SE FOR O CASO, OUTRO FORNECEDOR, OBSERVADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, NÃO CABENDO AO LICITANTE INADIMPLENTE DIREITO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO. MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FORNECIMENTO NÃO REALIZADO, CASO HAJA RECUSA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO LICITADO, INDEPENDENTEMENTE DE MULTA MORATÓRIA. O VALOR DA MULTA APLICADA DEVERÁ SER RECOLHIDO À TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI, DENTRO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCALELETRÔNICA DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 PROCESSO Nº 045/2022 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2022 DOTAÇÕES: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.0300-2.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 053 R$ 7.690,00 (sete mil e seiscentos e noventa reais) |
| A Nota Fiscal deverá conter: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI - MS Av. Laudelino Peixoto, nº 871, centro CNPJ – 03.568.318/0001-61 Processo nº 045/2022 – Dispensa de Licitação nº 0015/2022 – Autorização de Compra nº 011/2022 OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas. |
| Emitido por: ____________________________________________________ Lídio Ledesma PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE | Recebido por: _____________________________________________ Gilmar Matos das Neves G. M. DAS NEVES CONTRATADA |