## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0153/2018 - PREGÃO Nº 0072/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E LOUSA BRANCA EM VIDRO BRANCO, CONFORME CONVÊNIO Nº. 28475, PROCESSO Nº. 29/005.483/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTE NO EDITAL, QUANTIDADES DESCRITAS NA PROPOSTA DE PREÇOS, ANEXO I E TERMO REFERÊNCIA, ANEXO IX.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 22685 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL 32.000 BTU/H, CICLO FRIO, FUNÇÃO DORMIR, MODO SLEEP, FUNÇÃO SWING, RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRO DE NYLON, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, FILTRO HEPA, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, ENTRADA SUPERIOR DE AR, PROGRAMA PREFERIDO(MODO AUTO), RUÍDO SILENCIOSO, UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA, FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 220V, INSTALAÇÃO ELÉTRICADO SE FOR O CASO, CLASSIFICAÇÃO “A”, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MONTADO, INSTALADO E TESTADO, CONFORME RECOMENDADO PELO FABRICANTE. INCLUIR DESINSTALAÇÃO DO AR ANTIGO, RETIRADA DE GRADE DO AR ANTIGO E FECHAMENTO COM ALVENARIA OU VIDRO DO AR ANTIGO E FECHAMENTO COM ALVENARIA OU VIDRO DO AR ANTIGO. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM SUPORTE. | UN | 2 | 5200 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 22686 | LOUSA BRANCA EM VIDRO BRANCO: FIXADORES COM AFASTADORES EM ALUMÍNIO FOSCO OU ESCOVADO, PODE TER SUA SUPERFÍCIE PINTADA OU ADESIVADA. ESPESSURA DO VIDRO: 6MMDIFERENCIAIS: FACILIDADE PARA APAGAR. MATERIAL 100% RECICLÁVEL, MEDINDO 1,20X2,70. | UN | 9 | 1380 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0