## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0093/2023 - PREGÃO Nº 0036/2023 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 48212 | BRAÇO GALVANIZADO DE 3 METROS DE 50MM C/ CHAPA DE 2MM C/ SAPATA. | UN | 1500 | 199.09 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 48217 | CABO FLEXIVEL 2,5MM NORMATIZADO. | M | 3000 | 2.94 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 48218 | CABO PP. 3X6.0MM NORMATIZADO. | M | 3000 | 16.44 |  | 0 | 0
0001 | 4 | 48220 | FITA ISOLANTE 20 METROS | UN | 200 | 12.72 |  | 0 | 0
0001 | 5 | 48211 | LUMINÁRIA PUBLICA DE LED POTÊNCIA MAXIMA 100W. CORPO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, MATERIAL 100% RECICLÁVEL E, PORTANTO, AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS (IK08).POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, A LUMINÁRIA DEVERÁ VIR COM TOMADA (BASE PARA RELE 3 PINOS) PARA ACOPLAMENTO DE RELE , TENSÃO DE OPERAÇÃO 100 A 277 VAC, FATOR DE POTÊNCIA 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10% (EM CORRENTE) IRC>70 FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15.700 LUMENS E COM NO MÍNIMO 157,LW. TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 5000K.ENCAIXE PARA TUBOS MÍNIMO DE 40MM A 60MM. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE DE 90.000 MIL HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER FORNECIDA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTI-SURTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO O REGISTRO DO INMETRO E PROCEL, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ELABORADO POR LABORATÓRIO VINCULADA AO INMETRO E JUNTAMENTE COM CATALOGO / FOLDER. E AMOSTRA. | UN | 3500 | 490.44 |  | 0 | 0
0001 | 6 | 48221 | LUMINÁRIA PUBLICA DE LED POTÊNCIA MAXIMA 150W. CORPO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, MATERIAL 100% RECICLÁVEL E, PORTANTO, AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS (IK08).POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, A LUMINÁRIA DEVERÁ VIR COM TOMADA (BASE PARA RELE 3 PINOS) PARA ACOPLAMENTO DE RELE , TENSÃO DE OPERAÇÃO 100 A 277 VAC, FATOR DE POTÊNCIA 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10% (EM CORRENTE) IRC>70 FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 22.500 LUMENS E COM NO MÍNIMO 150,LW. TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 5000K.ENCAIXE PARA TUBOS MÍNIMO DE 40MM A 60MM. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE DE 90.000 MIL HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER FORNECIDA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTI-SURTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO O REGISTRO DO INMETRO E PROCEL, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ELABORADO POR LABORATÓRIO VINCULADA AO INMETRO E JUNTAMENTE COM CATALOGO / FOLDER. E AMOSTRA. | UN | 1000 | 666.56 |  | 0 | 0
0001 | 7 | 48210 | LUMINÁRIA PUBLICA DE LED POTÊNCIA MAXIMA 60W. CORPO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, MATERIAL 100% RECICLÁVEL E, PORTANTO, AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS (IK08).POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, A LUMINÁRIA DEVERÁ VIR COM TOMADA (BASE PARA RELE 3 PINOS) PARA ACOPLAMENTO DE RELE , TENSÃO DE OPERAÇÃO 100 A 242 VAC, FATOR DE POTÊNCIA 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) 10% (EM CORRENTE) IRC>70 FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 9.000 LUMENS E COM NO MÍNIMO 150,LW. TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 5000K.ENCAIXE PARA TUBOS MÍNIMO DE 40MM A 60MM. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE DE 90.000 MIL HORAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER FORNECIDA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTI-SURTO, A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO O REGISTRO DO INMETRO E PROCEL, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ELABORADO POR LABORATÓRIO VINCULADA AO INMETRO E JUNTAMENTE COM CATALOGO / FOLDER. E AMOSTRA. | UN | 1000 | 405.25 |  | 0 | 0
0001 | 8 | 48215 | PARAFUSO MAQUINA 16X250MM. GALVANIZADO – NOVO – NÃO ACEITAREMOS RECONDICIONADO. – APRESENTAR AMOSTRA | UN | 1000 | 20.89 |  | 0 | 0
0001 | 9 | 48214 | POSTE GALVANIZADO CURVO DUPLO DE 7 METROS LIVRE, NORMATIZADO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT. | UN | 300 | 1799.5 |  | 0 | 0
0001 | 10 | 48213 | POSTE GALVANIZADO CURVO SIMPLES DE 7 METROS LIVRE, NORMATIZADO QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT | UN | 300 | 1588.72 |  | 0 | 0
0001 | 11 | 48219 | – MANGUEIRA GORRUGADA PRETA 1.1/4. | M | 5000 | 3.16 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2023, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0