## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0071/2018 - PREGÃO Nº 0033/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – NAIR FERNANDES ALVES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO Á PROPOSTA Nº 12022.274000/1160-03.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 24100 | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE – TERMO VENTILADOR: COM FUNÇÃO UMIDIFICADOR; CARACTERÍSTICAS GERAIS: MULTIFUNCIONAL: AQUECE, VENTILA E DESUMIDIFICA; CONTROLE DE TEMPERATURA COM DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E UM DE VENTILAÇÃO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; DISPOSITIVO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALÇA PARA TRANSPORTE; LÂMPADA INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; BOTÃO REGULADOR DE POTÊNCIA; HÉLICE DO VENTILADOR; GRADE DE SEGURANÇA; COR BRANCO; 110V.DIMENSÕES: ALTURA 22,00 CM; LARGURA 24,00 CM; PROFUNDIDADE 12,00 CM; PESO 900,00 GR. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 2 | 04283 | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS COM CHAVE TIPO YALE, CONTENDO PELO MENOS 5 PRATELEIRAS INTERNAS, DIMENSÕES COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5% MEDIDAS DE 198X40X90 CM. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 3 | 42814 | ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, ARMARIO EM AÇO, FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO, PORTA COM FECHADURA CILINDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E PRATELEIRAS: DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 66CM COMP. X 40 PROF. X 1.65 DE ALTURA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 4 | 40743 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO: BALANÇA ELETRONICA ADULTO W 300 A (40 X 50 ) LED CAPACIDADE 300KG, DIVISÕES DE 50G, REGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00M. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA 400X500 COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTENCIA. FUNÇAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE PESAGEM. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 5 | 42812 | BALDE LIXEIRA/AÇO FERRO PINTADO, COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE DE 12 LITROS | UN | 5 |  |  | 0 | 0
0001 | 6 | 04275 | BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO REDONDO OU QUADRADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COM RESINA EPÓXI; ACOMPANHADO DE TRÊS PARTES EM LONA/ALGODÃO CRU; PÉS COM PONTEIRAS. | UN | 4 |  |  | 0 | 0
0001 | 7 | 23546 | CADEIRA - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO , ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | UN | 6 |  |  | 0 | 0
0001 | 8 | 19001 | CADEIRA DE RODAS EM AÇO COM PINTURA EPOXY, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXO, ASSENTO E ENCOSTO DE NYLON. DOBRAVÉL, COM FREIOS BILATERAIS, E PEDAIS EM POLIETILENO. RODAS TRASEIRAS ARO 24", RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS. INDICADA PARA USUÁRIOS DE ATÉ 80KG. LARGURA TOTAL DA CADEIRA (DE RODA A RODA): 64 CM, LARGURA DO ASSENTO: 42 CM. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 9 | 40749 | CADEIRA PARA OBESO: MATERIAL MDF, MDP, AÇO, ESPUMA INJETADA, TUBOS DE AÇO E POLIPROPILENO REVESTIMENTO TECIDO. DENSIDADE DE ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO , ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PÉS POLIPROPILENO PESO SUPORTADO 150KG. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 10 | 23508 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - CONFECCIONADO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 11 | 23500 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB, MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (1366 X 768), MOUSE USB 800 DPI COM 2 BOTÕES SCROOL COM FIO, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) , TECLADO USB, ABNT, 107 TECLAS (COM FIO) , INTERFACES DA REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 5 |  |  | 0 | 0
0001 | 12 | 23550 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - DISCO RIGIDO 500GB, PROCESSADOR INTEL COREI3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB/DDR3/1600MHZ, TAMANHO DA TELA MINIMO DE 13,3 POLEGADAS, TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB/HDMI/DISPLAY PORT-VGA/SD CARD, POSSUI WEBCAM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64BITS), UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 13 | 40431 | ESFIGMOMANÔMETRO DE USO PEDIÁTRICO; DESTINADO A MEDIDAS NÃO INVASIVAS DA FUSÃO ARTERIAL; SISTEMA TIPO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA ATRAVÉS DE FECHO DE METAL OU VELCRO E ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 14 | 40432 | ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESOS; DESTINADO A MEDIDAS NÃO INVASIVAS DA FUSÃO ARTERIAL; SISTEMA TIPO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA ATRAVÉS DE FECHO DE METAL OU VELCRO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 15 | 40767 | ESTETOSCOPIO INFANTIL- INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS DE FORMA USO TUBO DUPLO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 16 | 23541 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA 64MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200, RESOLUÇÃO DE COPIA 600X600, VELOCIDADE 18PPM, CAPACIDADE 150 PAGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PAGINAS/MES, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 17 | 19005 | INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL MOTOR 1/10HP, COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE, LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO VAZÃO DE AR LIVRE 10 LITROS/MIN, TAMANHO DAS PARTÍCULAS: MENOR QUE 5 MICRONS, PRESSÃO MÁXIMA: 33PSI; CONTENDO UM COPO DE DOSADOR, UMA MANGUEIRA E DUAS MASCARAS. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 18 | 41691 | LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL NA COR BRANCA MATERIAL POLIPROPILENO E COM CAPACIDADE 50 LITROS | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 19 | 19011 | MESA AUXILIAR 0,40X0,40X0,80M, PINTADA, COM RODÍZIOS. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 3/4"X1,20MM, BANDEJAS EM CHAPAS DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM RODÍZIOS 2", SEM FREIOS. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 20 | 23894 | MESA DE ESCRITORIO - BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÃO DE 1 A 2 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. COMPOSIÇÃO SIMPLES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 21 | 40604 | MESA MAYO - BASE EM TUBO DE AÇO ESMALTADO BRANCO, COM RODAS, BANDEJA INOXIDAVEL 48X32CM, ALTURA REGULAVEL ( MÁXIMA: 130CN / MINIMA: 85CM) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 22 | 40782 | MOCHO- PESO REAL SUPORTADO 110KG RETRATIL (NAO) ESTRUTURA GIRATORIA REGULAGEM DE ALTURA GAS. MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURVIN, 01 CADEIRA ALTURA (CM), 94 CM LARGURA, 59CM PROFUNDIDADE, 50 CM ALTURA ENCOSTO, 24 CM LARGURA ENCOSTO 40 CM, ALTURA CHÃO/ASSENTO MINIMA E MAXIMA 40 A 50CM, PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 6,4KG, DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO COM 54X54X19CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 23 | 19013 | NEGATOSCÓPIO 01 CORPO EM INÓX. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INÓX 20. FRENTE EM ACRÍLICO. DIMENSÕES: 1 CORPO: 0,38 X 0,49MT; POTÊNCIA DA LÂMPADA FLUORESCENTE: 1 CORPO: 2 LÂMPADAS DE 15W, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. CABO ELÉTRICO COM 1,50M COMPRIMENTO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 24 | 14303 | NOBREAK MONO DE 1600 KVA COM NO MINIMO 5 TOMADAS | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 25 | 40776 | RAIO X ODONTOLOGICO- CABEÇOTE CONFECCIONADO COM UM MATERIAL EXTREMAMENTE LEVE, COM CONTROLE CENTESIMAL DE TEMPO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR. AS FUNÇÕES DO APRELHO DEVEM SER COMANDADA PELO CONTROLE DIGITAL, CONECTANDO COM CABO ESPIRALADO DE 5 METROS. ROTAÇÃO DE 300.º COM INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO CABEÇOTE.CABEÇOTE COM CAMARA DE COMPENSAÇÃO.BRAÇO ARTICULADO VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE, COLUNA , BRAÇO E BASE CONSTRUIDO EM AÇO, COM CANTOS ARREDONDADOS.POTENCIA DE ENTRADA: 1200VA, TENSÃO DO TUBO: 70KVP, CORRENTE DO TUBO: 7MA,TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S, COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM (300MM OPCIONAL), COLIMADOR RETANGULAR 30X40MM, FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMINIO: 1,5MM, DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO: 0,8X0,8MM, FATOR DE RESFRIAMENTO: 1:30S. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 26 | 23543 | VENTILADOR DE TETO - 03 PÁS. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0