PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Iluminação Pública

Eldorado/MS, 22 de fevereiro de 2024

ETAPA 1

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

III.1 - Especificações dos itens

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

OBJETO

Análise da viabilidade técnica e econômica para a aquisição de material elétrico visando a manutenção da iluminação pública.

LEGISLAÇÃO

Lei nº 14.133/2021;

Lei Complementar nº 123/2006;

Decreto Municipal nº 006/2024;

Decreto Municipal nº 020/2024;

Resolução TCE/MS nº 88/2018 e alterações posteriores.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

A aquisição de material elétrico se faz necessária para reposição e manutenção da rede de iluminação pública do Município de Eldorado.

A Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios e constitui-se num dos vetores importantes para a segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comércio e cultura.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A referida contratação possui previsão no Plano Plurianual de Contratações, sendo que a aquisição de material elétrico é corriqueira na esfera administrativa e sua necessidade é constante, de modo que indica seu alinhamento com o planejamento da Secretaria Municipal.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais deverão ser de primeira qualidade na questão de iluminação.

As Luminárias deverão ser de LED.

Os critérios de sustentabilidade devem ser considerados e os produtos fornecidos deverão estar de acordo com a legislação ambiental vigente.

Deverá conter descrito na requisição dos produtos o nome da rua onde será instalada a luminária.

A proposta de preços deverá conter obrigatoriamente a descrição do item cotado, indicando a marca, modelo e/ou fabricante do produto ofertado.

Não serão solicitadas amostras aos licitantes.

III.1 - Especificações dos itens

| ITEM | PRODUTO | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | BASE PARA RELÊ | UN |
| 2 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL; 07 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 04 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; AJUSTE PEITORAL; PORTA-FERRAMENTAS; ALMOFADA DE 130 MM PARA PROTEÇÃO LOMBAR; ALMOFADA DE 50 MM PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS. SEM TALABARTE. | UN |
| 3 | CONECTOR 10MM | UN |
| 4 | CONECTOR 16MM | UN |
| 5 | CONECTOR DE TORÇÃO 10MM | UN |
| 6 | CONECTOR DE TORÇÃO 14MM | UN |
| 7 | CONECTOR DE TORÇÃO 9MM | UN |
| 8 | LUMINARIA PUBLICA LED 200W 6.500K COM BASE, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMINIO, MATERIAL DA LENTE PRODUZIDO EM PMMA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 MIL HORAS, COMPRIMENTO DE 521MM, LARGURA DE 382MM E ALTURA DE 121MM, CONTENDO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, SEM BASE PARA RELÊ | UN |
| 9 | LUMINÁRIA PÚBLICA POTÊNCIA: 100W, MODELO: LED, COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000K-6500K), VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V - 265V), FLUXO LUMINOSO: 10.000 LÚMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ: 120° GRAUS, DIMENSÕES: 65 (A) X 29 (L)CM, DIÂMETRO INTERNO DE ENCAIXE: 6,5 CM, PESO: 2200G, CERTIFICAÇÃO: CE, MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, VIDA ÚTIL: SUPERIOR A 50.000 HORAS. | UN |
| 10 | RELÊ FOTOELÉTRICO 220 V | UN |
| 11 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO FABRICADO EM CORDA DE 12MM PADRÃO NR18, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, POSSUI FITA TUBULAR COMO CAPA PROTETORA CONTRA ATRITO. POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DO TAMANHO DO TALABARTE ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO: AJUSTE MAXIMO 2M | UN |

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

A estimativa das quantidades está devidamente alinhada com a análise das contratações anteriores, havendo apenas pequenos registros de aumento ou diminuição da necessidade para o período a ser considerado nesta contratação.

O quantitativo foi estimado de acordo com o relatório no ANEXO I, levando em consideração o período de vigência de 1 ano, conforme detalhamento abaixo:

| ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BASE PARA RELÊ | UN | 1000 |
| 2 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL; 07 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 04 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; AJUSTE PEITORAL; PORTA-FERRAMENTAS; ALMOFADA DE 130 MM PARA PROTEÇÃO LOMBAR; ALMOFADA DE 50 MM PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS. SEM TALABARTE. | UN | 2 |
| 3 | CONECTOR 10MM | UN | 500 |
| 4 | CONECTOR 16MM | UN | 500 |
| 5 | CONECTOR DE TORÇÃO 10MM | UN | 500 |
| 6 | CONECTOR DE TORÇÃO 14MM | UN | 500 |
| 7 | CONECTOR DE TORÇÃO 9MM | UN | 500 |
| 8 | LUMINARIA PUBLICA LED 200W 6.500K COM BASE, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMINIO, MATERIAL DA LENTE PRODUZIDO EM PMMA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 MIL HORAS, COMPRIMENTO DE 521MM, LARGURA DE 382MM E ALTURA DE 121MM, CONTENDO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, SEM BASE PARA RELÊ | UN | 500 |
| 9 | LUMINÁRIA PÚBLICA POTÊNCIA: 100W, MODELO: LED, COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000K-6500K), VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V - 265V), FLUXO LUMINOSO: 10.000 LÚMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ: 120° GRAUS, DIMENSÕES: 65 (A) X 29 (L)CM, DIÂMETRO INTERNO DE ENCAIXE: 6,5 CM, PESO: 2200G, CERTIFICAÇÃO: CE, MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, VIDA ÚTIL: SUPERIOR A 50.000 HORAS. | UN | 1500 |
| 10 | RELÊ FOTOELÉTRICO 220 V | UN | 1000 |
| 11 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO FABRICADO EM CORDA DE 12MM PADRÃO NR18, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, POSSUI FITA TUBULAR COMO CAPA PROTETORA CONTRA ATRITO. POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DO TAMANHO DO TALABARTE ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO: AJUSTE MAXIMO 2M | UN | 3 |

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Foram encontradas três possíveis soluções: a primeira é a aquisição mediante a adesão à ata de registro de preço, a segunda seria a aquisição através de pregão eletrônico e por fim aquisição adotando-se o sistema de registro de preço.

A adesão a ata não foi possível, tendo em vista que não foram encontradas atas em vigência compatíveis o objeto da presente contratação.

A opção para aquisição mediante processo licitatório, pregão eletrônico e firmamento de contrato é inviável ao ente público, pois seria necessária uma disponibilidade imediata de valores para efetivar a compra, e ainda a disponibilidade de espaço físico para o armazenamento dos produtos.

Desta forma o a aquisição pelo sistema de registro de preço demonstrou trazer mais vantajosidade ao entre contratante.

O sistema de registro de preço possui previsão no art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 006/2024. À luz do princípio da eficiência, tem por escopo instrumentalizar meios para aquisição parcelada de bens e serviços pela Administração Pública, sendo, portanto, compatível com a modalidade Pregão Presencial.

Sugere-se, então, que a contratação seja por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com o Decreto Municipal nº 006/2024.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Na busca de um preço médio para os itens, foi feita cotação de mercado em empresa do ramo, banco de preços, contratações similares e histórico de contratações anteriores, conforme cotações de preços constantes no ANEXO I.

Os preços anotados são referenciais e buscam apresentar a provável dimensão do impacto orçamentário para avaliação da viabilidade da contratação.

O valor estimado para a aquisição dos objetos a serem licitados é de R$ 449.172,41 (quatrocentos e quarenta e nove mil cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos).

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

Consiste na aquisição de material elétrico para reposição e manutenção de rede pública de iluminação, em atendimento a demanda da Secretaria de Infraestrutura de Desenvolvimento, com objetivo de assegurar a segurança pública, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em regra, conforme inciso V, “b”, do art. 40 da Lei nº. 14.133/2021, as compras deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente demanda, o parcelamento ampliará as vantagens econômicas para a Administração, na medida que se reduzem as despesas, e facilitaria as atividades e trabalhos diários. No mais, não se vislumbra qualquer impeditivo para a competição e contratação parcelada dos produtos constantes na demanda. Portanto, a aquisição deverá ser parcelada por item.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A aquisição dos itens descritos no ANEXO I tenciona suprir a necessidade a ser licitada para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento, em relação a manutenção da rede de iluminação pública.

Com a aquisição pretendida, busca-se dar suporte à segurança pública urbana no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades como lazer, comércio e cultura.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Não se vislumbra a necessidade de tomada de providencias de adequação para a solução ser contratada.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

Não se verifica impactos ambientais relevantes nesta contratação, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental.

Constatou-se apenas a necessidade de que o Departamento de Meio Ambiente oriente os servidores municipais responsáveis pela instalação das luminárias e componentes sobre o descarte correto de acordo com a legislação ambiental.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 7, ou seja, a aquisição de material elétrico para reposição e manutenção de rede pública de iluminação, em atendimento a demanda da Secretaria de Infraestrutura de Desenvolvimento, com objetivo de assegurar a segurança pública, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando o bem público, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida.

ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão e execução do contrato, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização da contratação.

| RISCO 1: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. - Designar membros com mais experiência em contratações. - Fornecer Treinamento aos membros |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento |  |

| RISCO 2: Atraso na conclusão da Contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | (x) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a manutenção na rede de iluminação pública. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Garantia a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, buscando a efetiva celeridade para conclusão do mesmo. |  | Departamento de Licitações e Contratos, Assessoria Jurídica, Departamento de Contabilidade e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas. |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento e Departamento de Compras |  |

| RISCO 3: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | (x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| A empresa não receber pela entrega do produto, prejudicando a execução do contrato. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento |  |

MAPA DE RISCO

| I M P A C T O | P R O B A B I L I D A D E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO |
|  | MUITO ALTO |  |  |  |  |  |
|  | ALTO |  | RISCO 3 | RISCO 2 |  |  |
|  | MÉDIO |  | RISCO 1 |  |  |  |
|  | BAIXO |  |  |  |  |  |
|  | MUITO BAIXO |  |  |  |  |  |

LEGENDA: Vermelho: Risco extremo – Amarelo: Risco alto – Branco: Risco médio e Verde: Risco baixo.

José Camilo Saches

Diretor do Departamento de Trânsito

Darci Terto da Silva

Diretor de Departamento de Iluminação Pública

ANEXO I

Estimativa de quantidade e preços:

| ANEXO | LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 | BASE PARA RELÊ | UN | 1000 | 14,30 | 14.300,00 |
| I | 1 | 2 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL; 07 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 04 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM; AJUSTE PEITORAL; PORTA-FERRAMENTAS; ALMOFADA DE 130 MM PARA PROTEÇÃO LOMBAR; ALMOFADA DE 50 MM PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS. SEM TALABARTE. | UN | 2 | 389,88 | 779,76 |
| I | 1 | 3 | CONECTOR 10MM | UN | 500 | 7,63 | 3.815,00 |
| I | 1 | 4 | CONECTOR 16MM | UN | 500 | 13,31 | 6.655,00 |
| I | 1 | 5 | CONECTOR DE TORÇÃO 10MM | UN | 500 | 2,51 | 1.255,00 |
| I | 1 | 6 | CONECTOR DE TORÇÃO 14MM | UN | 500 | 2,24 | 1.120,00 |
| I | 1 | 7 | CONECTOR DE TORÇÃO 9MM | UN | 500 | 1,31 | 655,00 |
| I | 1 | 8 | LUMINARIA PUBLICA LED 200W 6.500K COM BASE, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMINIO, MATERIAL DA LENTE PRODUZIDO EM PMMA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, VIDA UTIL DE NO MINIMO 60 MIL HORAS, COMPRIMENTO DE 521MM, LARGURA DE 382MM E ALTURA DE 121MM, CONTENDO PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, SEM BASE PARA RELÊ | UN | 500 | 324,21 | 162.105,00 |
| I | 1 | 9 | LUMINÁRIA PÚBLICA POTÊNCIA: 100W, MODELO: LED, COR DA LUZ: BRANCO FRIO (6000K-6500K), VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V - 265V), FLUXO LUMINOSO: 10.000 LÚMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ: 120° GRAUS, DIMENSÕES: 65 (A) X 29 (L)CM, DIÂMETRO INTERNO DE ENCAIXE: 6,5 CM, PESO: 2200G, CERTIFICAÇÃO: CE, MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, VIDA ÚTIL: SUPERIOR A 50.000 HORAS. | UN | 1500 | 152,82 | 229.230,00 |
| I | 1 | 10 | RELÊ FOTOELÉTRICO 220 V | UN | 1000 | 28,74 | 28.740,00 |
| I | 1 | 11 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO FABRICADO EM CORDA DE 12MM PADRÃO NR18, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, POSSUI FITA TUBULAR COMO CAPA PROTETORA CONTRA ATRITO. POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX, PARA AJUSTE DO TAMANHO DO TALABARTE ACOMPANHA MOSQUETÃO OVAL TAMANHO: AJUSTE MAXIMO 2M | UN | 3 | 172,55 | 517,65 |

Valor Total: R$ 449.172,41