## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0060/2018 - PREGÃO Nº 0034/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROCESSO/SES/MS Nº 27/000966/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 42850 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: MÍNIMO 24 MESES DE GARANTIA; FSI (FULL SPECTRUM IMAGING™): FERRAMENTA COMBINANDO CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO COM A MELHOR RESOLUÇÃO DE IMAGEM; SRF (SPECKLEREDUCTIONFILTER): FILTRO DIGITAL QUE DIMINUI ARTEFATOS, REDUZINDO OU ELIMINANDO RUÍDOS DA IMAGEM; ZOOM EM TEMPO REAL E NA IMAGEM CONGELADA: VISUALIZAÇÃO LATERAL E DE PROFUNDIDADE SEM PERDA DE RESOLUÇÃO; IMAGEM TRAPEZOIDAL: AUMENTA EM MÍNIMO 20% O CAMPO DE VISÃO NAS IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR; MODO DUAL /QUAD: PERMITE DIVIDIR A TELA EM DOIS OU QUATRO, COM MODOS DE IMAGEM INDEPENDENTES EM CADA DIVISÃO DE TELA; IMAGEM HARMÔNICAE HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO; POWER DOPPLER DIRECIONAL: MAPEAMENTO EM CORES COM ALTA SENSIBILIDADE QUE DETERMINA A PRESENÇA DO FLUXO SANGUÍNEO E SUA DIREÇÃO; 3D FREEHAND: IMAGENS ADQUIRIDAS A PARTIR DE UM PLANO 2D E CONVERTIDAS EM 3D, EXIBINDO ASSIM OS PLANOS AXIAL, SAGITAL E CORONAL E SUA COMPOSIÇÃO TRIDIMENSIONAL; 2D QUICKSCAN: SOFTWARE QUE PERMITE OTIMIZAR AUTOMATICAMENTE AS IMAGENS QUE SÃO EXIBIDAS EM ESCALA DE CINZA COM UM SIMPLES TOQUE, PROPORCIONANDO ÓTIMA QUALIDADE DE IMAGEM, DIMINUINDO ASSIM A NECESSIDADE EXCESSIVA DE AJUSTES DE PARÂMETROS; DOPPLER QUICKSCAN: – TECNOLOGIA QUE AJUSTA AUTOMATICAMENTE À LINHA DE BASE E A ESCALA DE VELOCIDADE COM EFICIÊNCIA E FACILIDADE COM UM SIMPLES TOQUE; SONOVIEW II: ARQUIVO DE IMAGENS COM PÓS-PROCESSAMENTO AVANÇADO - PERMITE O ARQUIVO DE IMAGENS E “CINELOOPS” E A REALIZAÇÃO DE MEDIDAS E AJUSTES DOS PARÂMETROS DE IMAGEM NAS IMAGENS ARQUIVADAS; CUSTOMIZAÇÃO DO MENU DE MEDIDAS: PERMITE AO USUÁRIO CONFIGURAR E ESCOLHER A MELHOR APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE A EFICIÊNCIA DO TRABALHO; MENU DE ANOTAÇÕES E MARCADORES DE CORPO CUSTOMIZÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: “MONITOR LCD MÍNIMO 19” COM BRAÇO ARTICULÁVEL; DESIGN COMPACTO, LEVE E ERGONÔMICO COM PUXADORES TRASEIRO E FRONTAL; PAINEL COM AJUSTE DE ALTURA; MÍNIMO 3 PORTAS ATIVAS + 1 PORTA CW CANETA CEGA; TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA LARGA; CONECTIVIDADE AVANÇADA; DVD-RW INTEGRADO; MÍNIMO 5 PORTAS USB 2.0;HDD INTERNO DE 500 GB; TRANSDUTOR CONVEXO MÍNIMO (2-8 MHZ); TRANSDUTOR LINEAR MÍNIMO (5-12 MHZ); TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO MÍNIMO (4-9 MHZ); VOLUMÉTRICOS PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS TRIDIMENSIONAIS EM TEMPO REAL; MULTISLICE VIEW, OBLIQUE VIEW E VOLUME CT PARA RECONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS PLANOS DA IMAGEM VOLUMÉTRICA, TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO MÍNIMO (2-6 MHZ); OPCIONAIS PARA CARDIOLOGIA BÁSICA: PLACA DO DOPPLER CONTINUO; SOFTWARE PARA ATIVAÇÃO DE DOPPLER CONTINUO (CW), MEDIDAS CARDÍACAS, TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO MÍNIMO (2-4 MHZ), O PACOTE DE CARDIOLOGIA: ATIVAÇÃO DE DOPPER TECIDUAL ESPECTRAL E COLORIDO, MODO M-ANATÔMICO: SOFTWARE QUE POSSIBILITA ANGULAR O CURSOR DE MODO M DE MANEIRA A SE OBTER O MELHOR CORTE DA IMAGEM EM MODO B. OPCIONAIS PARA CARDIOLOGIA AVANÇADA: SOFTWARE DE ECO DE ESTRESSE 9NECESSARIO ECG); SOFTWARE DE STRAIN PARA ANÁLISE DE DEFORMAÇÃO DO MIOCÁRDIO (NECESSÁRIO ECG); ECG. TRANSDUTORES OPCIONAIS : TRANSDUTOR MICROCONVEXO MÍNIMO (4-9 MHZ) MODELO; TRANSDUTOR SETORIAL PEDIÁTRICO MÍNIMO (3-8 MHZ), TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO VOLUMÉTRICO MÍNIMO (4-9 MHZ); TRANSDUTOR LINEAR MÍNIMO 50MM (5-12 MHZ), TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO DE EMPUNHADURA RETA MÍNIMO 94-9 MHZ), OPCIONAIS INCLUSOS NA CONFIGURAÇÃO PADRÃO “EX” (RADIOLOGIA GERAL): SCI – SPATIALCOMPOUNDIMAGING: SOFTWARE DE COMPOSIÇÃO ESPACIAL DE IMAGENS, REALIZANDO A VARREDURA COM FEIXES NAS DIREÇÕES CONVENCIONAL E OBLIQUAS, RESULTANDO EM IMAGEM COM MAIS INFORMAÇÕES, CONTRASTE E REDUÇÃO DE ARTEFATO, DRM PLUS 2.0, TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PARA ENRIQUECER A ESCALA DE CINZAS, PROPORCIONANDO REALCE DE BORDAS, REDUÇÃO DE RUÍDOS E DIMINUIÇÃO DA GRANULAÇÃO; DICOM 3.0 | UN | 1 | 99000 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0