ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO

  - Análise da viabilidade técnica e econômica para melhor solução visando suprir a demanda de materiais laboratoriais, para realização de exames hematológicos e urológicos, análises bioquímicas, análises sorológicas, análises imunológicas e microbiológicas, visando assim atender as necessidades da população de Eldorado/MS.

LEGISLAÇÃO

Lei nº 14.133/2021;

Lei Complementar nº 123/2006;

Resolução TCE/MS nº 88/2018 e alterações posteriores.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

Considerando que os exames complementares visam trazer informações que vão além dos dados colhidos por meio da anamnese e do exame físico realizado pelo profissional de saúde, sendo que os exames laboratoriais são ferramentas valiosas para determinar a condição de saúde de um paciente, auxiliar no diagnóstico de diversas doenças e apontar problemas no funcionamento de vários órgãos do corpo humano.

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado disponibiliza atendimentos dos programas “Saúde da Mulher” e “Saúde da Criança”, seguindo protocolos de exames do Ministério da Saúde para realizar o pré-natal com qualidade, evitando abortos, bem como a diminuição da mortalidade infantil e acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança.

Considerando o Programa “Hiper Dia” (hipertensão e diabetes) e que as doenças cardiovasculares constituem principal causa de morbimortalidade na população, levando com frequência à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves repercussões para o paciente, sua família e à sociedade. Considerando as especialidades existentes como cardiologia, oftalmologia, ortopedia, clínica médica, clínica cirúrgica, urologia, com exames específicos para cada área

Considerando que os pacientes do município são encaminhados para os munícipios vizinhos e referenciados pela Central de Vagas do Estado do Mato Grosso do Sul, e retornando com exames específicos para realizar no município, sendo alguns pré-operatórios, outros de acompanhamento, assim como solicitações de exames para processo com medicação de alto custo.

Assim, considerando que a saúde é um direito de todos previsto na Constituição Brasileira, cabendo às três esferas de governo a responsabilidade por essa assistência e visando dar continuidade na execução dos exames de análises clínicas, permitindo a avaliação dos sintomas e colaborando na elucidação da patologia e no acompanhamento do tratamento, desta forma torna-se indispensável a presente aquisição dos produtos aqui listados.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A contratação está alinhada com o Plano Plurianual do município.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulos e com o número do registro emitido pela ANVISA.

Todos os materiais, nacionais ou importados, devem estar constando, nos rótulos e bulas, todas as informações em língua portuguesa, dentre elas número de lote, data de fabricação e validade, de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados nas requisições da Secretaria Municipal de Saúde ou em outro lugar que ela indicar, e nos horários estipulados por ela;

A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o produto que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação..

Não serão solicitadas amostras aos licitantes.

III.1 - Especificações dos itens

| ANEXO | LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 | AGITADOR DE KLINE | UN |
| I | 1 | 2 | AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7 | UN |
| I | 1 | 3 | AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X8 | UN |
| I | 1 | 4 | ALBUMINA BOVINA 10 ML | UN |
| I | 1 | 5 | ÁLCOOL ÁCIDO (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) | LT |
| I | 1 | 6 | ÁLCOOL CETONA (DESCORANTES PARA MÉTODO DE GRAM) | UN |
| I | 1 | 7 | AZUL DE METILENO (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) 1000 ml | UN |
| I | 1 | 8 | BLOCO TERMICO PARA TUBOS DE ENSAIO | UN |
| I | 1 | 9 | BOBINA TÉRMICA PARA EQUIPAMENTO XP-300 57MM X 30M | UN |
| I | 1 | 10 | CALIBRADOR PARA CK-MB | UN |
| I | 1 | 11 | CALIBRADOR PARA COLESTEROL HDL | UN |
| I | 1 | 12 | CALIBRADOR PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS CALIBRA H 1X3ML | UN |
| I | 1 | 13 | CAMARA DE NEUBAUER | UN |
| I | 1 | 14 | CENTRIFUGA SOROLOGIA PARA 28 TUBOS DE 15 M | UN |
| I | 1 | 15 | COLETOR INFANTIL UNISEX ESTERIL CX C/100 UNI | UN |
| I | 1 | 16 | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL | UN |
| I | 1 | 17 | CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | UN |
| I | 1 | 18 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO ALTO | UN |
| I | 1 | 19 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO NORMAL | UN |
| I | 1 | 20 | CONTROLE HEMATOLÓGICO CX COM TRÊS PARAMETROS (BAIXO, NORMAL E ALTO) | UN |
| I | 1 | 21 | CORANTE HEMATOLÓGICO MAY GRUNWALD GIEMSA | UN |
| I | 1 | 22 | CUBETAS AUTOCLÁVAVEIS INDIVIDUAIS PARA APARELHO BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO | UN |
| I | 1 | 23 | ESTANTE AUTOCLÁVAVEL PARA 90 TUBOS | UN |
| I | 1 | 24 | FUCSINA FENICADA DE GRAM (CORANTE PARA MÉTODO DE GRAM) | UN |
| I | 1 | 25 | FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELSEN (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) | UN |
| I | 1 | 26 | HIPOCLORITO 5-6% DE SOLUÇÃO PARA CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS | UN |
| I | 1 | 27 | KIT ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 28 | KIT AMILASE CNP DIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 29 | KIT ASLO EM LATEX | UN |
| I | 1 | 30 | KIT BETA HCG FITA COM 100 FITAS | UN |
| I | 1 | 31 | KIT BILIRRUBINA DIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 32 | KIT BILIRRUBINA INDIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 33 | KIT CK MB CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 34 | KIT CK NAC CREATINO FOSFOQUINASE (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 35 | KIT COLESTEROL ENZIMÁTICO LIQUIDO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 36 | KIT COLESTEROL HDL DIRETO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 37 | KIT CREATININA COLORIMETRICO-CINÉTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 38 | KIT FATOR REUMATOIDE EM LATEX | UN |
| I | 1 | 39 | KIT FOSFATASE ALCALINA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 40 | KIT GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 41 | KIT GLICOSE ENZIMÁTICO LIQUIDO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 42 | KIT PCR EM LATEX | UN |
| I | 1 | 43 | KIT TRANSAMINASE OXALACÉTICA U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 44 | KIT TRANSAMINASE PIRUVICA U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 45 | KIT TRIGLICERÍDEOS ENZIMÁTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 46 | KIT UREIA CINÉTICO U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT |
| I | 1 | 47 | KIT VDRL | UN |
| I | 1 | 48 | KITS INSTANT PROV COLORAÇÃO PARA HEMATOLOGIA | KIT |
| I | 1 | 49 | LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CX C/ 50 UM | UN |
| I | 1 | 50 | LAMINAS EXTENSORAS CX C/ 50 UM | UN |
| I | 1 | 51 | LAMPADA PARA MICROSCOPIO DE ALOGENO 6W | UN |
| I | 1 | 52 | LÁPIS DERMATOGRÁFICO AZUL | UN |
| I | 1 | 53 | LUGOL PARA GRAM (1%) | UN |
| I | 1 | 54 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO M | UN |
| I | 1 | 55 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO P | UN |
| I | 1 | 56 | MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 100 UNI | UN |
| I | 1 | 57 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 10 MICROLITROS | UN |
| I | 1 | 58 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 1000 MICROLITROS | UN |
| I | 1 | 59 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 20 MICROLITROS | UN |
| I | 1 | 60 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 50 MICROLITROS | UN |
| I | 1 | 61 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X LUZ DE LED | UN |
| I | 1 | 62 | ÓLEO DE IMERSÃO | UN |
| I | 1 | 63 | PARATEST FORMALINA | UN |
| I | 1 | 64 | PINÇA DE METAL COM SERRILHA NO CABO E PONTA 25 CM | UN |
| I | 1 | 65 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA DESCARTÁVEL 10 ML | UN |
| I | 1 | 66 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA DESCARTÁVEL 3 ML | UN |
| I | 1 | 67 | PLACA DE KLINE PARA VDRL COM 12 ESCAVAÇÕES | UN |
| I | 1 | 68 | PONTEIRA AMARELA 200 MICROLITROS PCT C/1.000 | UN |
| I | 1 | 69 | PONTEIRA AZUL 1000 MICROLITROS PCT C/1.000 | UN |
| I | 1 | 70 | SERINGA DE 10 ML CX COM 100 UNI | UN |
| I | 1 | 71 | SERINGA DE 5 ML CX COM 100 UNI | UN |
| I | 1 | 72 | SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUINEAS DE 19 PARAMETROS (XP-300). COM A FINALIDADE DE CONTAGEM DE HEMÁCIAS, LEUCÓCITOS, PLAQUETAS E DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SOIDO 6,38 G/L; ACIDO BORICO 1,00 G/L TETRABORATO DE SODIO 0,20 G/L E EDTA K 0,20 G/L. CX C/20 LTS. | UN |
| I | 1 | 73 | SOLUÇÃO LISANTE PARA CONTADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUINEAS DE 20 PARAMETROS (XP-300). COM A FINALIDADE DE LISAR HEMÁCIAS, A FIM DE DETERMINAR A CONTAGEM EXATA DE LEUCÓCITOS, ANALISE DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHA TRIMODAL DOS LEUCÓCITOS E A CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA. O REAGENTE É INCOLOR, TRANSPARENTE E NÃO CONTÉM COMPOSTO DE CIANETO OU AZIDAS. COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SAL ORGANICO DE AMONIO QUARTENARIO 8,5G/L; CLORETO DE SÓDIO 0,6 G/L. CAIXA COM 3X 500 ML. | UN |
| I | 1 | 74 | SORO ANTI - B 10 ML | UN |
| I | 1 | 75 | SORO ANTI - D 10 ML | UN |
| I | 1 | 76 | SORO ANTI -A 10 ML | UN |
| I | 1 | 77 | SORO CONTROLE DE QUALIDADE PARA BIOQUÍMICA (QUALITROL 1H) | UN |
| I | 1 | 78 | SORO CONTROLE DE QUALIDADE PARA BIOQUÍMICA (QUALITROL 2H) | UN |
| I | 1 | 79 | SORO DE COOMBS - 10ML | UN |
| I | 1 | 80 | SUPORTE PARA LÂMINAS LABORATORIAIS | UN |
| I | 1 | 81 | SUPORTE PARA MICROPIPETAS | UN |
| I | 1 | 82 | SUPORTE PARA PONTEIRAS AMARELAS | UN |
| I | 1 | 83 | SUPORTE PARA PONTEIRAS AZUIS | UN |
| I | 1 | 84 | TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA PARA GELADEIRA | UN |
| I | 1 | 85 | TESTE RÁPIDO DENGUE NS1 CX C/ 25 TESTES | UN |
| I | 1 | 86 | TESTES RAPIDOS SARSCOV | UN |
| I | 1 | 87 | TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNI | UN |
| I | 1 | 88 | TUBO A VÁCUO EDTA 0,5 ML | UN |
| I | 1 | 89 | TUBO A VÁCUO EDTA 5 ML | UN |
| I | 1 | 90 | TUBO A VÁCUO FLUORETO DE SÓDIO TAMPA CINZA | UN |
| I | 1 | 91 | TUBO A VÁCUO TAMPA AMARELA COM GEL SEPARADOR | UN |
| I | 1 | 92 | TUBO A VÁCUO TAMPA PRETA (PARA VHS) 1,6 9MM X 120 MM | UN |
| I | 1 | 93 | TUBO A VÁCUO TAMPA VERMELHA | UN |
| I | 1 | 94 | TUBOS DE FITAS PARA URINALISE CX C/ 100 FITAS | UN |
| I | 1 | 95 | VIOLETA GENCIANA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | UN |

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

A estimativa das quantidades está devidamente alinhada com a análise das contratações anteriores, havendo apenas pequenos registros de aumento ou diminuição da necessidade para o período a ser considerado nesta contratação.

O quantitativo foi estimado de acordo com o relatório no ANEXO I, levando em consideração o período de vigência de 1 ano, conforme detalhamento abaixo:

| ANEXO | LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | 1 | AGITADOR DE KLINE | UN | 1 |
| I | 1 | 2 | AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7 | UN | 50 |
| I | 1 | 3 | AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X8 | UN | 15 |
| I | 1 | 4 | ALBUMINA BOVINA 10 ML | UN | 4 |
| I | 1 | 5 | ÁLCOOL ÁCIDO (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) | LT | 4 |
| I | 1 | 6 | ÁLCOOL CETONA (DESCORANTES PARA MÉTODO DE GRAM) | UN | 4 |
| I | 1 | 7 | AZUL DE METILENO (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) 1000 ml | UN | 2 |
| I | 1 | 8 | BLOCO TERMICO PARA TUBOS DE ENSAIO | UN | 1 |
| I | 1 | 9 | BOBINA TÉRMICA PARA EQUIPAMENTO XP-300 57MM X 30M | UN | 50 |
| I | 1 | 10 | CALIBRADOR PARA CK-MB | UN | 12 |
| I | 1 | 11 | CALIBRADOR PARA COLESTEROL HDL | UN | 24 |
| I | 1 | 12 | CALIBRADOR PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS CALIBRA H 1X3ML | UN | 12 |
| I | 1 | 13 | CAMARA DE NEUBAUER | UN | 4 |
| I | 1 | 14 | CENTRIFUGA SOROLOGIA PARA 28 TUBOS DE 15 M | UN | 1 |
| I | 1 | 15 | COLETOR INFANTIL UNISEX ESTERIL CX C/100 UNI | UN | 1000 |
| I | 1 | 16 | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL | UN | 10000 |
| I | 1 | 17 | CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | UN | 2 |
| I | 1 | 18 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO ALTO | UN | 48 |
| I | 1 | 19 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO NORMAL | UN | 48 |
| I | 1 | 20 | CONTROLE HEMATOLÓGICO CX COM TRÊS PARAMETROS (BAIXO, NORMAL E ALTO) | UN | 24 |
| I | 1 | 21 | CORANTE HEMATOLÓGICO MAY GRUNWALD GIEMSA | UN | 12 |
| I | 1 | 22 | CUBETAS AUTOCLÁVAVEIS INDIVIDUAIS PARA APARELHO BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO | UN | 1000 |
| I | 1 | 23 | ESTANTE AUTOCLÁVAVEL PARA 90 TUBOS | UN | 10 |
| I | 1 | 24 | FUCSINA FENICADA DE GRAM (CORANTE PARA MÉTODO DE GRAM) | UN | 2 |
| I | 1 | 25 | FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELSEN (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) | UN | 2 |
| I | 1 | 26 | HIPOCLORITO 5-6% DE SOLUÇÃO PARA CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS | UN | 50 |
| I | 1 | 27 | KIT ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 |
| I | 1 | 28 | KIT AMILASE CNP DIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 |
| I | 1 | 29 | KIT ASLO EM LATEX | UN | 24 |
| I | 1 | 30 | KIT BETA HCG FITA COM 100 FITAS | UN | 12 |
| I | 1 | 31 | KIT BILIRRUBINA DIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 |
| I | 1 | 32 | KIT BILIRRUBINA INDIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 |
| I | 1 | 33 | KIT CK MB CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 |
| I | 1 | 34 | KIT CK NAC CREATINO FOSFOQUINASE (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 |
| I | 1 | 35 | KIT COLESTEROL ENZIMÁTICO LIQUIDO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 36 | KIT COLESTEROL HDL DIRETO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 37 | KIT CREATININA COLORIMETRICO-CINÉTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 |
| I | 1 | 38 | KIT FATOR REUMATOIDE EM LATEX | UN | 24 |
| I | 1 | 39 | KIT FOSFATASE ALCALINA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 |
| I | 1 | 40 | KIT GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 |
| I | 1 | 41 | KIT GLICOSE ENZIMÁTICO LIQUIDO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 42 | KIT PCR EM LATEX | UN | 50 |
| I | 1 | 43 | KIT TRANSAMINASE OXALACÉTICA U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 44 | KIT TRANSAMINASE PIRUVICA U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 45 | KIT TRIGLICERÍDEOS ENZIMÁTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 46 | KIT UREIA CINÉTICO U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 |
| I | 1 | 47 | KIT VDRL | UN | 24 |
| I | 1 | 48 | KITS INSTANT PROV COLORAÇÃO PARA HEMATOLOGIA | KIT | 12 |
| I | 1 | 49 | LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CX C/ 50 UM | UN | 500 |
| I | 1 | 50 | LAMINAS EXTENSORAS CX C/ 50 UM | UN | 4 |
| I | 1 | 51 | LAMPADA PARA MICROSCOPIO DE ALOGENO 6W | UN | 5 |
| I | 1 | 52 | LÁPIS DERMATOGRÁFICO AZUL | UN | 20 |
| I | 1 | 53 | LUGOL PARA GRAM (1%) | UN | 2 |
| I | 1 | 54 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO M | UN | 50 |
| I | 1 | 55 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO P | UN | 50 |
| I | 1 | 56 | MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 100 UNI | UN | 50 |
| I | 1 | 57 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 10 MICROLITROS | UN | 2 |
| I | 1 | 58 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 1000 MICROLITROS | UN | 2 |
| I | 1 | 59 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 20 MICROLITROS | UN | 2 |
| I | 1 | 60 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 50 MICROLITROS | UN | 2 |
| I | 1 | 61 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X LUZ DE LED | UN | 1 |
| I | 1 | 62 | ÓLEO DE IMERSÃO | UN | 5 |
| I | 1 | 63 | PARATEST FORMALINA | UN | 1000 |
| I | 1 | 64 | PINÇA DE METAL COM SERRILHA NO CABO E PONTA 25 CM | UN | 12 |
| I | 1 | 65 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA DESCARTÁVEL 10 ML | UN | 1000 |
| I | 1 | 66 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA DESCARTÁVEL 3 ML | UN | 1000 |
| I | 1 | 67 | PLACA DE KLINE PARA VDRL COM 12 ESCAVAÇÕES | UN | 5 |
| I | 1 | 68 | PONTEIRA AMARELA 200 MICROLITROS PCT C/1.000 | UN | 10 |
| I | 1 | 69 | PONTEIRA AZUL 1000 MICROLITROS PCT C/1.000 | UN | 10 |
| I | 1 | 70 | SERINGA DE 10 ML CX COM 100 UNI | UN | 20 |
| I | 1 | 71 | SERINGA DE 5 ML CX COM 100 UNI | UN | 20 |
| I | 1 | 72 | SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUINEAS DE 19 PARAMETROS (XP-300). COM A FINALIDADE DE CONTAGEM DE HEMÁCIAS, LEUCÓCITOS, PLAQUETAS E DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SOIDO 6,38 G/L; ACIDO BORICO 1,00 G/L TETRABORATO DE SODIO 0,20 G/L E EDTA K 0,20 G/L. CX C/20 LTS. | UN | 24 |
| I | 1 | 73 | SOLUÇÃO LISANTE PARA CONTADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUINEAS DE 20 PARAMETROS (XP-300). COM A FINALIDADE DE LISAR HEMÁCIAS, A FIM DE DETERMINAR A CONTAGEM EXATA DE LEUCÓCITOS, ANALISE DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHA TRIMODAL DOS LEUCÓCITOS E A CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA. O REAGENTE É INCOLOR, TRANSPARENTE E NÃO CONTÉM COMPOSTO DE CIANETO OU AZIDAS. COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SAL ORGANICO DE AMONIO QUARTENARIO 8,5G/L; CLORETO DE SÓDIO 0,6 G/L. CAIXA COM 3X 500 ML. | UN | 12 |
| I | 1 | 74 | SORO ANTI - B 10 ML | UN | 6 |
| I | 1 | 75 | SORO ANTI - D 10 ML | UN | 6 |
| I | 1 | 76 | SORO ANTI -A 10 ML | UN | 6 |
| I | 1 | 77 | SORO CONTROLE DE QUALIDADE PARA BIOQUÍMICA (QUALITROL 1H) | UN | 48 |
| I | 1 | 78 | SORO CONTROLE DE QUALIDADE PARA BIOQUÍMICA (QUALITROL 2H) | UN | 48 |
| I | 1 | 79 | SORO DE COOMBS - 10ML | UN | 2 |
| I | 1 | 80 | SUPORTE PARA LÂMINAS LABORATORIAIS | UN | 4 |
| I | 1 | 81 | SUPORTE PARA MICROPIPETAS | UN | 4 |
| I | 1 | 82 | SUPORTE PARA PONTEIRAS AMARELAS | UN | 4 |
| I | 1 | 83 | SUPORTE PARA PONTEIRAS AZUIS | UN | 6 |
| I | 1 | 84 | TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA PARA GELADEIRA | UN | 4 |
| I | 1 | 85 | TESTE RÁPIDO DENGUE NS1 CX C/ 25 TESTES | UN | 50 |
| I | 1 | 86 | TESTES RAPIDOS SARSCOV | UN | 10000 |
| I | 1 | 87 | TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNI | UN | 10 |
| I | 1 | 88 | TUBO A VÁCUO EDTA 0,5 ML | UN | 5000 |
| I | 1 | 89 | TUBO A VÁCUO EDTA 5 ML | UN | 30000 |
| I | 1 | 90 | TUBO A VÁCUO FLUORETO DE SÓDIO TAMPA CINZA | UN | 30000 |
| I | 1 | 91 | TUBO A VÁCUO TAMPA AMARELA COM GEL SEPARADOR | UN | 10000 |
| I | 1 | 92 | TUBO A VÁCUO TAMPA PRETA (PARA VHS) 1,6 9MM X 120 MM | UN | 5000 |
| I | 1 | 93 | TUBO A VÁCUO TAMPA VERMELHA | UN | 30000 |
| I | 1 | 94 | TUBOS DE FITAS PARA URINALISE CX C/ 100 FITAS | UN | 4 |
| I | 1 | 95 | VIOLETA GENCIANA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | UN | 2 |

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Foram encontradas duas possíveis soluções: a primeira é a aquisição mediante a adesão à ata de registro de preço, a segunda seria a aquisição adotando-se o sistema de registro de preço.

A adesão a ata não foi possível, tendo em vista que não foram encontradas atas em vigência compatíveis o objeto da presente contratação.

Desta forma o a aquisição pelo sistema de registro de preço demonstrou trazer mais vantajosidade ao entre contratante.

O sistema de registro de preço possui previsão no art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 006/2024. À luz do princípio da eficiência, tem por escopo instrumentalizar meios para aquisição parcelada de bens e serviços pela Administração Pública, sendo, portanto, compatível com a modalidade Pregão Presencial.

Sugere-se, então, que a contratação seja por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com o Art.176, II, Lei Federal nº 14.133/2021 e com o Decreto Municipal nº 006/2024.

População Estimada - 13 069 habitantes

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Eldorado_(S%C3%A3o_Paulo)

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Na busca de um preço médio para os itens, foi feita cotação de mercado em empresa do ramo, banco de preços, contratações similares e histórico de contratações anteriores, conforme cotações de preços constantes no ANEXO I.

Os preços anotados são referenciais e buscam apresentar a provável dimensão do impacto orçamentário para avaliação da viabilidade da contratação.

O valor estimado para a aquisição dos objetos a serem licitados é de R$ R$ 466.750,32 (quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos).

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

Análise da viabilidade técnica e econômica para melhor solução visando suprir a demanda de materiais laboratoriais, para realização de exames hematológicos e urológicos, análises bioquímicas, análises sorológicas, análises imunológicas e microbiológicas, visando assim atender as necessidades da população de Eldorado/MS

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em regra, conforme inciso V, “b”, do art. 40 da Lei nº. 14.133/2021, as compras deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente demanda, o parcelamento ampliará as vantagens econômicas para a Administração, na medida que se reduzem as despesas, e facilitaria as atividades e trabalhos diários. No mais, não se vislumbra qualquer impeditivo para a competição e contratação parcelada dos produtos constantes na demanda. Portanto, a aquisição deverá ser parcelada por item.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A aquisição dos itens descritos no ANEXO I tenciona suprir a necessidade a ser licitada para atender a demanda da Secretaria de Saúde, em relação a aquisição de medicamentos.

Com a aquisição pretendida, busca-se garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados por essa administração, bem como um melhor atendimento aos usuários do SUS e munícipes de Eldorado/MS.

- Manter a continuidade dos produtos em estoque;

- Atender as demandas de procedimento/consulta quanto às suas necessidades.;

- Fazer o ressuprimento dos produtos em tempo suficiente e sem atropelos

Dessa forma, pretende-se com o processo licitatório, obter um mecanismo ágil, econômico e seguro para realização de aquisição dos materiais descrito no presente Estudo Técnico Preliminar

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Não se vislumbra a necessidade de tomada de providencias de adequação para a solução ser contratada.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

Não se verifica impactos ambientais relevantes nesta contratação, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 7, ou seja, a aquisição de materiais para reposição e manutenção dos serviços a atendimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida.

ETAPA 2: GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão e execução do contrato, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização da contratação.

| RISCO 1: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  | Secretaria Municipal de Saúde |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. - Designar membros com mais experiência em contratações. - Fornecer Treinamento aos membros |  | Secretaria Municipal de Saúde |  |

| RISCO 2: Atraso na conclusão da Contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | (x) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Garantia a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, buscando a efetiva celeridade para conclusão do mesmo. |  | Departamento de Licitações e Contratos, Assessoria Jurídica, Departamento de Contabilidade e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas. |  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento e Departamento de Compras |  |

| RISCO 3: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | (x ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| A empresa não receber pela entrega do produto, prejudicando a execução do contrato. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. |  | Secretaria Municipal de Saúde |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. |  | Secretaria Municipal de Saúde |  |

MAPA DE RISCO

| I M P A C T O | P R O B A B I L I D A D E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO |
|  | MUITO ALTO |  |  |  |  |  |
|  | ALTO |  | RISCO 3 | RISCO 2 |  |  |
|  | MÉDIO |  | RISCO 1 |  |  |  |
|  | BAIXO |  |  |  |  |  |
|  | MUITO BAIXO |  |  |  |  |  |

LEGENDA: Vermelho: Risco extremo – Amarelo: Risco alto – Branco: Risco médio e Verde: Risco baixo.

Eldorado/MS, 09 de maio de 2024.

______________________________

Silvia Letícia Gonçalves Perin

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

____________________________________

Bruna Maiara de Oliveira Louveira

FARMACÊUTICA

_________________________________

Darqueline Thuane dos Santos

SUPERVISORA DE DIGITAÇÃO