TERMO DE REFERÊNCIA

1 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Aquisição de materiais laboratoriais em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado/MS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências deste instrumento.

| TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO | LOTE | ITEM | PRODUTO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
| I | 1 | 1 | AGITADOR DE KLINE | UN | 1 | 1.472,25 | 1.472,25 |
| I | 1 | 2 | AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X7 | UN | 50 | 21,66 | 1.083,00 |
| I | 1 | 3 | AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X8 | UN | 15 | 21,66 | 324,90 |
| I | 1 | 4 | ALBUMINA BOVINA 10 ML | UN | 4 | 31,05 | 124,20 |
| I | 1 | 5 | ÁLCOOL ÁCIDO (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) | LT | 4 | 45,50 | 182,00 |
| I | 1 | 6 | ÁLCOOL CETONA (DESCORANTES PARA MÉTODO DE GRAM) | UN | 4 | 47,50 | 190,00 |
| I | 1 | 7 | AZUL DE METILENO (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) 1000 ml | UN | 2 | 49,30 | 98,60 |
| I | 1 | 8 | BLOCO TERMICO PARA TUBOS DE ENSAIO | UN | 1 | 2.392,11 | 2.392,11 |
| I | 1 | 9 | BOBINA TÉRMICA PARA EQUIPAMENTO XP-300 57MM X 30M | UN | 50 | 7,78 | 389,00 |
| I | 1 | 10 | CALIBRADOR PARA CK-MB | UN | 12 | 126,75 | 1.521,00 |
| I | 1 | 11 | CALIBRADOR PARA COLESTEROL HDL | UN | 24 | 129,21 | 3.101,04 |
| I | 1 | 12 | CALIBRADOR PARA DOSAGENS BIOQUÍMICAS CALIBRA H 1X3ML | UN | 12 | 103,75 | 1.245,00 |
| I | 1 | 13 | CAMARA DE NEUBAUER | UN | 4 | 443,57 | 1.774,28 |
| I | 1 | 14 | CENTRIFUGA SOROLOGIA PARA 28 TUBOS DE 15 M | UN | 1 | 14.361,25 | 14.361,25 |
| I | 1 | 15 | COLETOR INFANTIL UNISEX ESTERIL CX C/100 UNI | UN | 1000 | 65,50 | 65.500,00 |
| I | 1 | 16 | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL | UN | 10000 | 0,68 | 6.800,00 |
| I | 1 | 17 | CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | UN | 2 | 1.015,50 | 2.031,00 |
| I | 1 | 18 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO ALTO | UN | 48 | 94,39 | 4.530,72 |
| I | 1 | 19 | CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO NORMAL | UN | 48 | 95,14 | 4.566,72 |
| I | 1 | 20 | CONTROLE HEMATOLÓGICO CX COM TRÊS PARAMETROS (BAIXO, NORMAL E ALTO) | UN | 24 | 1.381,88 | 33.165,12 |
| I | 1 | 21 | CORANTE HEMATOLÓGICO MAY GRUNWALD GIEMSA | UN | 12 | 62,23 | 746,76 |
| I | 1 | 22 | CUBETAS AUTOCLÁVAVEIS INDIVIDUAIS PARA APARELHO BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO | UN | 1000 | 34,95 | 34.950,00 |
| I | 1 | 23 | ESTANTE AUTOCLÁVAVEL PARA 90 TUBOS | UN | 10 | 36,66 | 366,60 |
| I | 1 | 24 | FUCSINA FENICADA DE GRAM (CORANTE PARA MÉTODO DE GRAM) | UN | 2 | 24,59 | 49,18 |
| I | 1 | 25 | FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELSEN (CORANTE PARA PESQUISA DE BAAR) | UN | 2 | 47,10 | 94,20 |
| I | 1 | 26 | HIPOCLORITO 5-6% DE SOLUÇÃO PARA CONTADOR DE CÉLULAS SANGUINEAS | UN | 50 | 98,17 | 4.908,50 |
| I | 1 | 27 | KIT ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 | 77,23 | 1.853,52 |
| I | 1 | 28 | KIT AMILASE CNP DIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 | 198,94 | 4.774,56 |
| I | 1 | 29 | KIT ASLO EM LATEX | UN | 24 | 57,58 | 1.381,92 |
| I | 1 | 30 | KIT BETA HCG FITA COM 100 FITAS | UN | 12 | 65,39 | 784,68 |
| I | 1 | 31 | KIT BILIRRUBINA DIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 | 68,25 | 1.023,75 |
| I | 1 | 32 | KIT BILIRRUBINA INDIRETA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 | 68,25 | 1.023,75 |
| I | 1 | 33 | KIT CK MB CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 | 225,63 | 3.384,45 |
| I | 1 | 34 | KIT CK NAC CREATINO FOSFOQUINASE (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 15 | 124,90 | 1.873,50 |
| I | 1 | 35 | KIT COLESTEROL ENZIMÁTICO LIQUIDO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 98,92 | 4.946,00 |
| I | 1 | 36 | KIT COLESTEROL HDL DIRETO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 95,05 | 4.752,50 |
| I | 1 | 37 | KIT CREATININA COLORIMETRICO-CINÉTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 | 68,86 | 1.652,64 |
| I | 1 | 38 | KIT FATOR REUMATOIDE EM LATEX | UN | 24 | 35,80 | 859,20 |
| I | 1 | 39 | KIT FOSFATASE ALCALINA (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 | 115,40 | 2.769,60 |
| I | 1 | 40 | KIT GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 24 | 108,55 | 2.605,20 |
| I | 1 | 41 | KIT GLICOSE ENZIMÁTICO LIQUIDO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 77,20 | 3.860,00 |
| I | 1 | 42 | KIT PCR EM LATEX | UN | 50 | 47,00 | 2.350,00 |
| I | 1 | 43 | KIT TRANSAMINASE OXALACÉTICA U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 103,25 | 5.162,50 |
| I | 1 | 44 | KIT TRANSAMINASE PIRUVICA U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 103,25 | 5.162,50 |
| I | 1 | 45 | KIT TRIGLICERÍDEOS ENZIMÁTICO (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 187,75 | 9.387,50 |
| I | 1 | 46 | KIT UREIA CINÉTICO U.V (PARA AUTOMAÇÃO) | KIT | 50 | 178,62 | 8.931,00 |
| I | 1 | 47 | KIT VDRL | UN | 24 | 64,30 | 1.543,20 |
| I | 1 | 48 | KITS INSTANT PROV COLORAÇÃO PARA HEMATOLOGIA | KIT | 12 | 59,98 | 719,76 |
| I | 1 | 49 | LAMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CX C/ 50 UM | UN | 500 | 10,14 | 5.070,00 |
| I | 1 | 50 | LAMINAS EXTENSORAS CX C/ 50 UM | UN | 4 | 84,65 | 338,60 |
| I | 1 | 51 | LAMPADA PARA MICROSCOPIO DE ALOGENO 6W | UN | 5 | 49,11 | 245,55 |
| I | 1 | 52 | LÁPIS DERMATOGRÁFICO AZUL | UN | 20 | 11,59 | 231,80 |
| I | 1 | 53 | LUGOL PARA GRAM (1%) | UN | 2 | 58,88 | 117,76 |
| I | 1 | 54 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO M | UN | 50 | 29,43 | 1.471,50 |
| I | 1 | 55 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO P | UN | 50 | 29,43 | 1.471,50 |
| I | 1 | 56 | MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ 100 UNI | UN | 50 | 11,94 | 597,00 |
| I | 1 | 57 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 10 MICROLITROS | UN | 2 | 192,67 | 385,34 |
| I | 1 | 58 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 1000 MICROLITROS | UN | 2 | 192,67 | 385,34 |
| I | 1 | 59 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 20 MICROLITROS | UN | 2 | 192,67 | 385,34 |
| I | 1 | 60 | MICROPIPETA COM VOLUME FIXO DE 50 MICROLITROS | UN | 2 | 192,67 | 385,34 |
| I | 1 | 61 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X LUZ DE LED | UN | 1 | 3.355,00 | 3.355,00 |
| I | 1 | 62 | ÓLEO DE IMERSÃO | UN | 5 | 26,99 | 134,95 |
| I | 1 | 63 | PARATEST FORMALINA | UN | 1000 | 3,52 | 3.520,00 |
| I | 1 | 64 | PINÇA DE METAL COM SERRILHA NO CABO E PONTA 25 CM | UN | 12 | 33,13 | 397,56 |
| I | 1 | 65 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA DESCARTÁVEL 10 ML | UN | 1000 | 0,09 | 90,00 |
| I | 1 | 66 | PIPETA DE PASTEUR GRADUADA DESCARTÁVEL 3 ML | UN | 1000 | 0,28 | 280,00 |
| I | 1 | 67 | PLACA DE KLINE PARA VDRL COM 12 ESCAVAÇÕES | UN | 5 | 69,74 | 348,70 |
| I | 1 | 68 | PONTEIRA AMARELA 200 MICROLITROS PCT C/1.000 | UN | 10 | 24,98 | 249,80 |
| I | 1 | 69 | PONTEIRA AZUL 1000 MICROLITROS PCT C/1.000 | UN | 10 | 44,28 | 442,80 |
| I | 1 | 70 | SERINGA DE 10 ML CX COM 100 UNI | UN | 20 | 57,34 | 1.146,80 |
| I | 1 | 71 | SERINGA DE 5 ML CX COM 100 UNI | UN | 20 | 37,06 | 741,20 |
| I | 1 | 72 | SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUINEAS DE 19 PARAMETROS (XP-300). COM A FINALIDADE DE CONTAGEM DE HEMÁCIAS, LEUCÓCITOS, PLAQUETAS E DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SOIDO 6,38 G/L; ACIDO BORICO 1,00 G/L TETRABORATO DE SODIO 0,20 G/L E EDTA K 0,20 G/L. CX C/20 LTS. | UN | 24 | 372,50 | 8.940,00 |
| I | 1 | 73 | SOLUÇÃO LISANTE PARA CONTADOR AUTOMATICO DE CÉLULAS SANGUINEAS DE 20 PARAMETROS (XP-300). COM A FINALIDADE DE LISAR HEMÁCIAS, A FIM DE DETERMINAR A CONTAGEM EXATA DE LEUCÓCITOS, ANALISE DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHA TRIMODAL DOS LEUCÓCITOS E A CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA. O REAGENTE É INCOLOR, TRANSPARENTE E NÃO CONTÉM COMPOSTO DE CIANETO OU AZIDAS. COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: SAL ORGANICO DE AMONIO QUARTENARIO 8,5G/L; CLORETO DE SÓDIO 0,6 G/L. CAIXA COM 3X 500 ML. | UN | 12 | 1.083,33 | 12.999,96 |
| I | 1 | 74 | SORO ANTI - B 10 ML | UN | 6 | 28,70 | 172,20 |
| I | 1 | 75 | SORO ANTI - D 10 ML | UN | 6 | 48,50 | 291,00 |
| I | 1 | 76 | SORO ANTI -A 10 ML | UN | 6 | 28,70 | 172,20 |
| I | 1 | 77 | SORO CONTROLE DE QUALIDADE PARA BIOQUÍMICA (QUALITROL 1H) | UN | 48 | 91,64 | 4.398,72 |
| I | 1 | 78 | SORO CONTROLE DE QUALIDADE PARA BIOQUÍMICA (QUALITROL 2H) | UN | 48 | 92,39 | 4.434,72 |
| I | 1 | 79 | SORO DE COOMBS - 10ML | UN | 2 | 109,40 | 218,80 |
| I | 1 | 80 | SUPORTE PARA LÂMINAS LABORATORIAIS | UN | 4 | 105,20 | 420,80 |
| I | 1 | 81 | SUPORTE PARA MICROPIPETAS | UN | 4 | 419,33 | 1.677,32 |
| I | 1 | 82 | SUPORTE PARA PONTEIRAS AMARELAS | UN | 4 | 27,22 | 108,88 |
| I | 1 | 83 | SUPORTE PARA PONTEIRAS AZUIS | UN | 6 | 42,35 | 254,10 |
| I | 1 | 84 | TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA MÁXIMA/MÍNIMA PARA GELADEIRA | UN | 4 | 104,20 | 416,80 |
| I | 1 | 85 | TESTE RÁPIDO DENGUE NS1 CX C/ 25 TESTES | UN | 50 | 333,25 | 16.662,50 |
| I | 1 | 86 | TESTES RAPIDOS SARSCOV | UN | 10000 | 5,35 | 53.500,00 |
| I | 1 | 87 | TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UNI | UN | 10 | 18,67 | 186,70 |
| I | 1 | 88 | TUBO A VÁCUO EDTA 0,5 ML | UN | 5000 | 0,93 | 4.650,00 |
| I | 1 | 89 | TUBO A VÁCUO EDTA 5 ML | UN | 30000 | 0,65 | 19.500,00 |
| I | 1 | 90 | TUBO A VÁCUO FLUORETO DE SÓDIO TAMPA CINZA | UN | 30000 | 0,55 | 16.500,00 |
| I | 1 | 91 | TUBO A VÁCUO TAMPA AMARELA COM GEL SEPARADOR | UN | 10000 | 1,08 | 10.800,00 |
| I | 1 | 92 | TUBO A VÁCUO TAMPA PRETA (PARA VHS) 1,6 9MM X 120 MM | UN | 5000 | 1,72 | 8.600,00 |
| I | 1 | 93 | TUBO A VÁCUO TAMPA VERMELHA | UN | 30000 | 0,77 | 23.100,00 |
| I | 1 | 94 | TUBOS DE FITAS PARA URINALISE CX C/ 100 FITAS | UN | 4 | 31,45 | 125,80 |
| I | 1 | 95 | VIOLETA GENCIANA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | UN | 2 | 29,39 | 58,78 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |  | R$ 466.750,32 |  |

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente definidos através de especificações usuais de mercado.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bens de luxo, conforme Decreto Municipal nº 135, de 13 de outubro de 2022.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2 – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COM UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4 -  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação estão inseridos na descrição das especificações do objeto que constam no item 1 e no Estudo Técnico Preliminar

5 -  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.Os produtos em tela serão solicitados através de Requisição, devendo a entrega dos mesmos ser efetivada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 5 (cinco) dias, uteis.

5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Rua Santa Catarina n°781 , no horário da 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00 horas.

5.3. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 1 (um) ano, do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6 -  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.6.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.6.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.6.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.7. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.7.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o gestor do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, tomando as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.8. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais do contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.11. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.12. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.13. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 03 (três) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

- 7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.10.1. o prazo de validade;

- 7.10.2. a data da emissão;

- 7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

- 7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

- 7.10.5. o valor a pagar; e

- 7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.

7.13. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, pelo procedimento auxiliar de Registro de Preço, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

8.18. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

Qualificação Técnica

8.19. Alvará Sanitário, Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98;

8.20 Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, para os itens em que a legislação exige. Publicado e dentro da validade. Ainda, se for apresentada cópia da publicação no DOU, a licitante deverá grifar com caneta marca texto, bem como indicar a qual item se refere o documento para facilitar a visualização e o julgamento;

8.20.1 No caso de produto importado é também necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira (traduzido por tradutor).

8.21. Autorização de Funcionamento (AFE), expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.

9 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 466.750,32, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Eldorado/MS, 09 de maio de 2024.

______________________________

Silvia Letícia Gonçalves Perin

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

____________________________________

Bruna Maiara de Oliveira Louveira

FARMACÊUTICA

_________________________________

Darqueline Thuane dos Santos

SUPERVISORA DE DIGITAÇÃO