PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado predial para atender as Secretarias Municipais.

Eldorado/MS, 8 de julho de 2024

OBJETO

Análise da viabilidade técnica e econômica da contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado predial para atender as Secretarias Municipais.

LEGISLAÇÃO

Lei nº 14.133/2021;

Lei Complementar nº 123/2006;

Decreto Municipal nº 006/2024;

Decreto Municipal nº 020/2024;

Resolução TCE/MS nº 88/2018 e alterações posteriores.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

A futura contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado predial possui a finalidade de garantir a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados, além de atender às exigências da ANVISA relacionadas à qualidade do ar.

A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização e, portanto, a manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas. Outro fator é a limpeza necessária para a remoção de sujeiras e para evitar a utilização de produtos inadequados.

É imprescindível a realização desses serviços com o intuito de manter a qualidade do ar, pois além de atender às exigências legais, proporciona o bem-estar dos colaboradores que trabalham diariamente no edifício. Sabe-se que uma má climatização, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode causar problemas de saúde.

Além do prejuízo humano, a climatização ineficiente pode danificar equipamentos eletrônicos devido ao superaquecimento. Assim, a temperatura deve estar sempre de acordo com as especificações técnicas para o perfeito funcionamento desses componentes. Portanto, é imprescindível a conservação e manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A referida contratação possui previsão no Plano Plurianual de Contratações, sendo que a contratação de serviços de manutenção de ar condicionado predial é corriqueira na esfera administrativa e sua necessidade é constante, de modo que indica seu alinhamento com o planejamento das Secretarias Municipais.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, sob a supervisão direta da contratada, a fim de manter os equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

A empresa vencedora da licitação deverá possuir todas as ferramentas apropriadas e específicas para execução de quaisquer serviços de manutenção.

Serão substituídas todas as peças sempre que necessário e após análise e aprovação de orçamento prévio expedido pela contratada para garantir perfeito funcionamento dos aparelhos de ar condicionado.

Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou recomendadas pelo fabricante, não sendo aceitas sob qualquer hipótese peças recondicionadas.

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas necessitará de prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da contratada.

Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela contratada ao fiscal do contrato.

O contratado deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos serviços que serão entregues.

O contratado deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza.

O contratado deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo setor que solicita os serviços, relacionados ao bom funcionamento dos aparelhos de ar condicionado bem como das peças utilizadas no reparo do mesmo.

O contratado deverá executar fielmente as manutenções e a substituição das peças indicadas nas requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da contratante.

O contratado se obriga a executar os serviços de manutenção corretiva de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidade determinados pela ordem de serviço (requisição), de acordo com suas necessidades.

Todos os componentes destinados à reparação dos equipamentos deverão ser novos e originais, com garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua instalação e comprovados por meio de Ordem de Serviço emitida pela contratante.

Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, a partir de sua data de aceite dos serviços comprovados por meio de Ordem de Serviço emitida pela contratante.

A contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o local onde estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

Especificações dos itens:

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | CARGA DE GAS R134A | UN |
| 2 | CARGA DE GÁS R22 | UN |
| 3 | CARGA DE GÁS R410 | UN |
| 4 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN |
| 5 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN |
| 6 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN |
| 7 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN |
| 8 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN |
| 9 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN |
| 10 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN |
| 11 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN |
| 12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN |
| 13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN |
| 14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN |
| 15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN |
| 16 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN |
| 17 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN |
| 18 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN |
| 19 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN |

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

A estimativa das quantidades está devidamente alinhada com a análise das contratações anteriores, não havendo registros de aumento ou diminuição da necessidade para o período a ser considerado nesta contratação.

Por fim, o quantitativo foi estimado de acordo com o período de vigência do futuro contrato e as necessidades das Secretarias, conforme detalhamento abaixo:

Quadro comparativo entre a última contratação e a atual:

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE LICITADA ANTERIORMENTE | QUATIDADE A SER LICITADA | GOVERNO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDUCAÇÃO | SAÚDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARGA DE GAS R134A | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | CARGA DE GÁS R22 | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | CARGA DE GÁS R410 | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 5 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 6 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 15 | 15 | 5 | - | 5 | 5 |
| 8 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 75 | 75 | 30 | 10 | 20 | 15 |
| 9 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 10 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 45 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 |
| 11 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 40 | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 35 | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 22 | 22 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| 16 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 70 | 70 | 30 | 10 | 20 | 10 |
| 17 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 60 | 60 | 10 | 5 | 30 | 156 |
| 18 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 40 | 40 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 19 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 |

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Em um primeiro momento, considera-se que o número extremamente reduzido de servidores com capacidade técnica para tais atividades impacta sobremaneira na necessidade de apoio terceirizado, visto que a execução indireta de atividades meio permitem que os servidores se dediquem majoritariamente às atividades fins, permitindo melhores resultados de trabalho.

Portanto, tendo em vista que nos quadros atuais da Prefeitura Municipal de Eldorado/MS não consta a presença de servidor efetivo com qualificação técnica pertinente a esse objeto, e considerando, ainda, que estas atividades se relacionam ao apoio logístico a atividades meio e fim, não caracterizando assim a função principal do Município, a alternativa da terceirização vem-se traduzindo em otimização desses serviços.

A principal função das atividades meio e apoio operacional é garantir a operacionalização integral das atividades finalísticas (atividades atreladas as funções de Estado) de forma contínua; eficiente; flexível; fácil; segura e confiável.

Para atingir esse objetivo a Administração Pública vem buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos recursos visando atingir a eficácia, eficiência e efetividade de suas ações.

Essa difícil missão, muitas vezes, torna-se impossível de ser cumprida a contento, em razão da falta de uma estrutura específica para execução de tarefas que, embora sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento das organizações, como é o caso dos serviços terceirizados de manutenção de ar condicionado predial.

Em relação ao processo de contratação, foram encontradas duas possíveis soluções: adesão a ata de registro de preços e abertura de processo licitatório para registro de preços.

A adesão a ata não foi possível, tendo em vista que não foram encontradas atas em vigência compatíveis com o objeto da presente contratação.

Ainda, deve-se considerar que o firmamento de contrato é inviável ao ente público, pois seria necessária uma disponibilidade imediata de valores para efetivar a compra.

Desta forma, a aquisição através da abertura de processo licitatório para registro de preços demonstrou trazer mais vantajosidade ao ente contratante.

Ademais, na busca pela celeridade e fomento à economia local, sem prejuízo à competitividade, recomenda-se que o processo licitatório tenha sessão presencial.

O sistema de registro de preço possui previsão no art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 006/2024. À luz do princípio da eficiência, tem por escopo instrumentalizar meios para aquisição parcelada de bens e serviços pela Administração Pública, sendo, portanto, compatível com a modalidade Pregão Presencial.

Sugere-se, então, que a contratação seja por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com o Decreto Municipal nº 006/2024.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Na busca de um preço médio para os itens, foram feitas cotações de mercado em empresas do ramo, banco de preços, contratações similares e histórico de contratações anteriores, conforme cotações de preços.

Os preços anotados são referenciais e buscam apresentar a provável dimensão do impacto orçamentário para avaliação da viabilidade da contratação.

O valor estimado para a aquisição dos objetos licitados é de R$ 128.719,30, de acordo com o quadro abaixo:

| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARGA DE GAS R134A | UN | 35 | 140,00 | 4.900,00 |
| 2 | CARGA DE GÁS R22 | UN | 35 | 184,57 | 6.459,95 |
| 3 | CARGA DE GÁS R410 | UN | 35 | 170,00 | 5.950,00 |
| 4 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 35 | 53,08 | 1.857,80 |
| 5 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 35 | 53,08 | 1.857,80 |
| 6 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 25 | 52,83 | 1.320,75 |
| 7 | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 15 | 58,08 | 871,20 |
| 8 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 75 | 150,12 | 11.259,00 |
| 9 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 60 | 150,12 | 9.007,20 |
| 10 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 45 | 164,75 | 7.413,75 |
| 11 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 30 | 178,50 | 5.355,00 |
| 12 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 35 | 336,84 | 11.789,40 |
| 13 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 40 | 341,33 | 13.653,20 |
| 14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 35 | 352,87 | 12.350,45 |
| 15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 22 | 406,90 | 8.951,80 |
| 16 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS | UN | 70 | 125,20 | 8.764,00 |
| 17 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000BTUS | UN | 60 | 129,50 | 7.770,00 |
| 18 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000BTUS | UN | 40 | 132,50 | 5.300,00 |
| 19 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS | UN | 30 | 129,60 | 3.888,00 |

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

A descrição da solução como um todo consiste na contratação de serviços especializados para manutenção e reparação de ar condicionado instalado nos prédios públicos do município de Eldorado, bem como a reposição de peças e acessórios, considerando a necessidade de substituição das que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em regra, conforme inciso V, “b”, do art. 40 da Lei nº. 14.133/2021, as compras deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Dessa forma, o parcelamento amplia as vantagens econômicas para a Administração. Portanto, o processo licitatório deverá ter disputa por item.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A aquisição dos itens descritos no item III tenciona garantir a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados, além de atender às exigências da ANVISA relacionadas à qualidade do ar e prevenir danos aos equipamentos eletrônicos devido ao superaquecimento.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Não se vislumbra a necessidade de tomada de providencias de adequação para a solução ser contratada.

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica a necessidade de contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL

Conforme consulta realizada ao Departamento de Meio Ambiente desta Prefeitura, não se verifica impactos ambientais relevantes nesta contratação, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item VII mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida.

_____________________________________________

José Camilo Sanches

Diretor do Departamento de Trânsito

Aprovado por:

Elaine Moreira de Brito Nava___________________________

Secretária Municipal de Educação

Aprovado por:

Ronaldo Luiz Lopes___________________________

Secretário Municipal de Governo

Aprovado por:

Silvia Letícia Gonçalves Perin___________________________

Secretária Municipal de Saúde

Aprovado por:

Maria Aparecida Dacal Coan___________________________

Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão e execução do contrato, mas apenas os que tangem o processo em sua etapa de planejamento.

| RISCO 1: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  | Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| - Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. - Designar membros com mais experiência em contratações. - Fornecer Treinamento aos membros. |  | Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. |  |

| RISCO 2: Atraso na conclusão da Contratação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( ) Baixa | (x) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | (x) Alta |
| Dano |  |  |  |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a realização das atividades diarias administrativas e impossibilitando sua distribuição. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Garantia a comunicação efetiva entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, buscando a efetiva celeridade para conclusão do mesmo. |  | Departamento de Licitações e Contratos; Assessoria Jurídica; Departamento de Contabilidade; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas. |  | Departamento de Compras; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. |  |

| RISCO 3: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixa | ( ) Média | (x) Alta |
| Dano |  |  |  |
| A empresa não receber pelo serviço prestado, prejudicando a execução do contrato. |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. |  | Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. |  | Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Saúde; e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. |  |

MAPA DE RISCO

| I M P A C T O | P R O B A B I L I D A D E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO |
|  | MUITO ALTO |  |  |  |  |  |
|  | ALTO |  | RISCO 3 | RISCO 2 |  |  |
|  | MÉDIO |  | RISCO 1 |  |  |  |
|  | BAIXO |  |  |  |  |  |
|  | MUITO BAIXO |  |  |  |  |  |

LEGENDA: Preto: Risco extremo – Cinza: Risco alto – Branco: Risco médio e Branco com borda diagonal superior: Risco baixo.

Eldorado/MS, 8 de julho de 2024.

_____________________________________________

José Camilo Sanches

Diretor do Departamento de Trânsito

Aprovado por:

Auro Afonso Trento___________________________

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento

Aprovado por:

Elaine Moreira de Brito Nava___________________________

Secretária Municipal de Educação

Aprovado por:

Ronaldo Luiz Lopes___________________________

Secretário Municipal de Governo

Aprovado por:

Silvia Letícia Gonçalves Perin___________________________

Secretária Municipal de Saúde

Aprovado por:

Maria Aparecida Dacal Coan___________________________

Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação