## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0155/2022 - PREGÃO Nº 0052/2022 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 48375 | ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO E TURBIDIMETRICO: SISTEMA ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL) SERINGA DE CERÂMICA, ACESSO ALEATÓRIO, 200 TESTES POR HORA. SISTEMA 24H DE REFRIGERAÇÃO SUPORTE BIDIRECIONAL PARA INTERFACEAMENTO LIS E HIS SELECIONA O MELHOR PONTO DE TESTE PELA CURVA DE REAÇÃO, CRIA NOVO FATOR AUTOMATICAMENTE PROTEÇÃO CONTRA COLISÕES NAS DIREÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS, COM PARADA E ALARMES AUTOMÁTICOS MÉTODOS DE ENSAIO: PONTO FINAL, CINÉTICO E PONTO FIXO PRINCÍPIO: COLOMETRIA FOTOELÉTRICA FAIXA DE FOTOMETRIA: 0 ~ 4.0 ABS COMPRIMENTO DE ONDAS: ATÉ 9 COMPRIMENTOS DE ONDA (1 01 MH LAB 64.300,00 64.300,00 OPCIONAL E CURVAS DE 340NM ~ 690NM) TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 200 TESTES/HORA 2 BRAÇOS: 1 DISPENSADOR DE REAGENTE E 1 MISTURADOR DE AMOSTRA BANDEJA DE REAGENTE: 40 POSIÇÕES, 10~400 L COM INCREMENTO DE 1 L BANDEJA DE AMOSTRA: 40 POSIÇÕES, INCLUINDO PADRÃO, CQ, POSIÇÕES DE STAT, 2~50 L, COM INCREMENTO DE 1 L BANDEJA DE REAÇÃO: 60 CUBETAS COM ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA REFRIGERAÇÃO: ‘’ON BOARD’’ PARA REAGENTES, AMOSTRAS, CALIBRADORES, PADRÃO E CONTROLES VOLUME MÍNIMO DE REAÇÃO: 180 L CONSUMO DE ÁGUA: MENOS DE 2 LITROS/HORA EM FUNCIONAMENTO CONTROLE DE QUALIDADE: PROGRAMÁVEL COM LEVY JENNINGS, MÚLTIPLOS LOTES, GRÁFICOS DE CQ, ETC. CONTROLE DE TEMPERATURA: INCUBADORA 37 + 0.1°C FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 110 ~ 220V, 60HZ DIMENSÕE : 560MM X 410MM X 360MM | UN | 1 | 66200 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 48376 | ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO: VISOR LCD GRANDE, COLORIDO E SISTEMA OPERACIONAL LINUX SUPORTE USB PARA DADOS DE ATUALIZAÇÃO DE BACKUP E SISTEMA EXCELENTE GERENCIAMENTO DE DADOS COM MOUSE E TECLADO SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA MANUTENÇÃO. SUPORTE RS232, PADRÃO DE REDE E PORTA USB, TECLAS DE ATALHO, MOUSE E TECLADO PADRÃO QWERTY. IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA 57MM PORTA PARALELA E ENTRADA USB PARA IMPRESSORA EXTERNA. | UN | 1 | 31966.67 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/2022, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0