| # PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI # ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Av. Laudelino Peixoto nº 871 – centro - Iguatemi/MS CNPJ/MF 03.568.318/0001-61 |  | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 003/2020 DATA DA EMISSÃO: 04/02/2020 |
| --- | --- | --- |
| FORNECEDOR: N A CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2885, VILA ROSA CIDADE: IGUATEMI ESTADO: MS CEP: 79960-000 CNPJ Nº: 74.037.011/0001-82 |  |  |
| N A CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. ANEXO; LOTE; ITEM; CÓD.; ESPECIFICAÇÃO DO ITEM; UNID; QUANTIDADE; MARCA; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. I; 1; 1; 23614; AR CONDICIONADO 12000 BTUS ALIMENTAÇÃO 220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 6.1 A POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 1600W CICLO FRIO VAZÃO DE AR (M³/H) 550 GÁS REFRIGERANTE R-410A CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL CONTROLE REMOTO ILUMINADO NÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO); CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 35 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO 52; COR DA EVAPORADORA BRANCO DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 15M ;TIMER SIM; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP SIM; SWING SIM; TURBO SIM; MEMÓRIA NÃO; AVISO LIMPA FILTRO NÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA SIM; DESUMIDIFICAÇÃO SIM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO SIM FUNÇÃO BRISA NÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR; MANUAL INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA SIM; FASE MONOFÁSICO CONTROLE REMOTO SIM; TECLA DE EXAUSTÃO NÃO FREQUÊNCIA 60 MATERIAL DA SERPENTINA COBRE MEDIDAS UNIDADE INTERNA 860 MM X 265MM X 330MM MEDIDAS UNIDADE EXTERNA (L X A X P) 600MM X 820MM X 340MM.; UN; 3,00; MIDEA; 2.245,00; 6.735,00. I; 1; 3; 25672; CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, FUNÇÃO DORMIR, MODO SLEEP, FUNÇÃO SWING, RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRO DE NYLON, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, FILTRO HEPA, DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, ENTRADA SUPERIOR DE AR, PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO), RUÍDO SILENCIOSO, UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA, FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 220V, CLASSIFICAÇÃO ¨A¨. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.; UN; 2,00; MIDEA; 3.130,00; 6.260,00. VALOR TOTAL; 12.995,00. OBJETO: Aquisição de ar condicionado, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: PRAZO DE ENTREGA: Imediato VIGÊNCIA DA AUT. COMPRA: 90 (noventa) dias. DAS PENALIDADES: SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS PENALIDADES NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ APLICADA MULTA MORATÓRIA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) POR DIA, SOBRE O VALOR DA DESPESA, SE HOUVER ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO PRODUTO. VENCIDO O PRAZO PROPOSTO E NÃO SENDO CUMPRIDO O OBJETO, FICARÁ O ÓRGÃO COMPRADOR LIBERADO PARA SE ACHAR CONVENIENTE, ANULAR A NOTA DE EMPENHO OU RESCINDIR O CONTRATO E APLICAR A SANÇÃO CABÍVEL E CONVOCAR SE FOR O CASO, OUTRO FORNECEDOR, OBSERVADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, NÃO CABENDO AO LICITANTE INADIMPLENTE DIREITO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO. MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FORNECIMENTO NÃO REALIZADO, CASO HAJA RECUSA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO LICITADO, INDEPENDENTEMENTE DE MULTA MORATÓRIA. O VALOR DA MULTA APLICADA DEVERÁ SER RECOLHIDO À TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI, DENTRO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVIDAMENTE ATESTADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 PROCESSO Nº 015/2020 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 DOTAÇÕES; 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0703-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (1.119) 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0.1.14-010 / FICHA: 602 R$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais). 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0601-1.128 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (1.128) 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0.1.29-000 / FICHA: 306 R$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais). 6 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.04 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 08.244.0601-1.202 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0.1.81-000 / FICHA: 342 R$ 2.245,00 (dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais). |
| - A Nota Fiscal deverá conter: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Av. Laudelino Peixoto, nº 871, centro - CNPJ – 11.169.389/0001-10 - Processo nº 015/2020 – Dispensa de Licitação nº 007/2019 – Autorização de Compra nº 03/2020 - OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas. |  |  |
| Emitido por: ____________________________________________________ ## Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes PREFEITA MUNICIPAL CONTRATANTE | Recebido por: _____________________________________________ Nádia Alves dos Santos N A CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA CONTRATADA |  |