TERMO DE REFERÊNCIA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

- OBJETO

Aquisição de insumos e material hospitalar padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada, para abastecimento das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e Pronto Atendimento Municipal.

- JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de dispor dos mais variados insumos e materiais hospitalares para executar o atendimento de forma satisfatória;

Considerando que os insumos e materiais hospitalares são destinados ao atendimento de importantes demandas da população assistida pela Atenção Básica, como curativos, aplicação de medicamentos e vacinas;

Considerando que parte dos insumos e materiais hospitalares objeto deste Termo de Referência destinam-se a garantir o bom atendimento na unidade de saúde Pronto Atendimento Municipal, o qual é referência para atendimentos de urgência e emergência no município de Iguatemi e região, bem como à população indígena.

Considerando que a população assistida pelos serviços públicos de saúde do município de Iguatemi encontra-se em sua maioria num perfil de baixa renda, tendo no serviço público de saúde a garantia de continuidade do tratamento;

Considerando que o desabastecimento dos itens objeto deste Termo de Referência limita a resolutividades dos serviços de saúde e coloca em risco a vida dos pacientes que deles necessitam.

Considerando que não é possível aguardar todos os tramites necessários para a aquisição mediante Pregão Presencial, o qual encontra-se em andamento, pois estes insumos e materiais hospitalares são imprescindíveis para a promoção e recuperação da saúde dos pacientes atendidos.

- OBJETIVO

Garantir o abastecimento de insumos e materiais hospitalares nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família e Pronto Atendimento Municipal, bem como a continuidade da oferta de serviços, promoção e recuperação da saúde dos munícipes de Iguatemi e municípios vizinhos.

- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DE ITENS

Itens descritos na SMS Nº 3311 e 3509, anexo.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.3.90.30.00 – Ficha 524

3.3.90.30.00 – Ficha 588

3.3.90.30.00 – Ficha 487

- DA PROPOSTA

A proposta comercial deverá conter, de acordo com a especificação, a descrição detalhada do produto, a procedência, o nome comercial/ou marca, o nome da fabricante e embalagem obrigatoriamente, bem como referências e demais características que permitam ao contratante identificar claramente o produto ofertado;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE:

  - Em relação ao item de código 22144 “TIRAS TESTE DE GLICOSE SANGUINEA QUE UTILIZE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATO, COM MÉTODO DE LEITURA AMPEROMETRICA, COM AMOSTRA DE NO MÁXIMO 1 L, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA ENTRE 20MG/DL A 500 MG/DL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXAS COM 50 UNIDADES”, o proponente distribuidor ou representante do produto ofertado deverá apresentar junto com a proposta, declaração elaborada em papel timbrado da empresa fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde, de que é autorizada a comercializar o produto ofertado no certame.

  - A empresa vencedora do certame deverá fornecer 01 aparelho compatível com as tiras para cada 5 caixas do produto. Esses equipamentos deverão possuir memória de armazenamento de no mínimo, 450 testes, com data, hora, com leitura de resultado de no máximo 20 segundos.

8. DA CONTRATADA

  - Os insumos e materiais hospitalares deverão ser entregues na Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, nas quantidades requeridas e apresentados em unidades  individualizas, acompanhados de documentação fiscal, a qual deverá conter as especificações do produto, lote, validade e código EAN, fabricante, quantitativo, valor unitário e total de cada item, bem como informações adicionais como número e modalidade de licitação, número do processo, número do contrato e número da ficha correspondente a dotação orçamentária.

- Da embalagem e rotulagem

  - Os insumos e materiais hospitalares deverão ser entregues em suas embalagens primaria e secundaria originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade ou inadequação do conteúdo, identificado conforme especificações técnicas constantes deste Termo de Referência, nas condições de temperatura exigidas pelo fabricante e com número de registro emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; as embalagens primaria e secundaria devem apresentar número de lote, data de fabricação, validade, nome do responsável técnico, número do registro do medicamento na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

- Do lote e da validade

10.1 Os insumos e materiais hospitalares deverão ser entregues por lotes e data de        validade. O número do lote dos insumos e materiais hospitalares recebido deverão constar na rotulagem e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade de insumos e materiais hospitalares entregues; Os insumos e materiais hospitalares deverão ser fornecidos com prazo de validade equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados a partir da data de fabricação.

- Do Transporte

11.1A empresa vencedora será responsável pelo transporte e entrega dos insumos e materiais hospitalares, bem como garantir o transporte adequado de cada insumo e materiais hospitalares conforme orientações do fabricante de modo a não afetar a identidade, qualidade e integridade dos mesmos; Respeitar e cumprir o prazo de entrega, bem como arcar com os custos inerentes ao transporte.

12.  Das Amostras:

O Fornecedor deverá fornecer mostra do produto quando solicitado para avaliação.

- DA CONTRATANTE

12.1 Fica na responsabilidade da contratante

    - Acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens solicitados;

    - Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

    - Prestar informações e esclarecimentos eu venham a ser solicitados ao município;

    - Atestar notas fiscais correspondentes após o recebimento dos itens comprados;

    - Receber e fiscalizar os produtos entregues, verificando a sua correspondência com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência, atestando sua conformidade;

    - Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;

Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

- PRAZO E LOCAL DA ENTREGA

  - Do local de entrega: A entrega do item solicitado será realizada na central de Abastecimento Farmacêutico – CAF do município de Iguatemi/MS anexa ao Pronto Atendimento Municipal - PAM, situada à rua Gelson Andrade Moreira, 1003 – Centro, Iguatemi-MS, telefone (67) 3471-1123 e (67) 3471-2773, das oito horas da manhã as quinze horas, de segunda a sexta-feira.

  - Do prazo de entrega: A entrega dos itens deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de envio da requisição.

- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - As embalagens e unidades constantes na especificação do produto deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.

  - Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão vir acompanhados de laudo analítico laboratorial expedido pela empresa produtora/titular do registro na ANVISA e/ou laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas).

- DO PAGAMENTO

As notas fiscais deverão ser faturadas conforme abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

CNPJ: 11.169.398/0001-10

Avenida Laudelino Peixoto, 871 – Centro

CEP: 79960-000

Iguatemi – Mato Grosso do Sul

O pagamento será efetuado a partir do dia 10 (dez) do mês subsequente ao protocolo da nota fiscal junto ao Departamento de Saúde, o qual é responsável pelo envio das notas fiscais para a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

Para realização do pagamento de notas ficais serão exigidos: via original da nota fiscal com carimbo de atesto de recebimento, onde deve constar a data de recebimento, carimbo e assinatura de dois servidores da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF responsáveis pela conferência do documento fiscal e suas especificações, bem como apresentação de informações pertinentes à licitação (número do processo, número do contrato, número de ficha e número de empenho) e dados bancários no rodapé da nota fiscal.

Iguatemi, 22 de janeiro de 2.019

Ivoni Kanaan Nabhan Peligrinelli

Secretária Municipal de Saúde