## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS
PROCESSO/MODALIDADE: |  |  |  |  | TIPO DE JULGAMENTO:
0176/2019 - PREGÃO Nº 0065/2019 |  |  |  |  | MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROPONENTE: | [5 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  | LOCAL E DATA:
ANEXO I - LOTE: 0001 - VALOR MÁXIMO DO LOTE: R$ 27.585,38
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 21238 | CAPACITOR 30UF DE 440VAC | UN | 4,00 | 82,08 |  | 0 | #VALUE!
2 | 21239 | CAPACITOR 40UF DE 440VAC | UN | 4,00 | 84,05 |  | 0 | #VALUE!
3 | 21240 | CAPACITOR 50UF DE 440VAC | UN | 2,00 | 89,35 |  | 0 | #VALUE!
4 | 21248 | MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENÇADOR DO AR CONDICIONADO | UN | 1,00 | 410,00 |  | 0 | #VALUE!
5 | 21247 | MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO | UN | 1,00 | 382,67 |  | 0 | #VALUE!
6 | 21241 | PLACA DE CONTROLE PARA AR CONDICIONADO | UN | 3,00 | 338,93 |  | 0 | #VALUE!
7 | 16044 | PORCA 1/4 | UN | 6,00 | 18,59 |  | 0 | #VALUE!
8 | 21244 | PORCA DE COBRE ½ | UN | 5,00 | 20,77 |  | 0 | #VALUE!
9 | 21245 | PORCA DE COBRE 3/8 | UN | 5,00 | 25,15 |  | 0 | #VALUE!
10 | 21246 | PORCA DE COBRE 5/8 | UN | 5,00 | 28,43 |  | 0 | #VALUE!
11 | 21252 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | UN | 6,00 | 286,45 |  | 0 | #VALUE!
12 | 25183 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL. | SERV | 3,00 | 403,32 |  | 0 | #VALUE!
13 | 25184 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL. | SERV | 6,00 | 377,25 |  | 0 | #VALUE!
14 | 24593 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDIONADO | UN | 40,00 | 240,53 |  | 0 | #VALUE!
15 | 25185 | SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA ÁREA RURAL. | SERV | 6,00 | 366,90 |  | 0 | #VALUE!
16 | 21277 | SERVIÇO DE TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO. | UN | 30,00 | 213,20 |  | 0 | #VALUE!
17 | 21233 | TUBO DE COBRE ½ PARA AR CONDICIONADO | M | 5,00 | 49,20 |  | 0 | #VALUE!
18 | 21236 | TUBO DE COBRE ¼ PARA AR CONDICIONADO. | M | 5,00 | 47,01 |  | 0 | #VALUE!
19 | 21234 | TUBO DE COBRE 3/8 PARA AR CONDICIONADO | M | 5,00 | 51,39 |  | 0 | #VALUE!
20 | 21235 | TUBO DE COBRE 5/8 PARA AR CONDICIONADO | M | 5,00 | 60,13 |  | 0 | #VALUE!
VALOR TOTAL | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065/2019, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. |  |  |  |  | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [6 empty] | 0 | 0