## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0075/2020 - PREGÃO Nº 0021/2020 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO VISA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS, ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 26044 | AVENTAL DESCARTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM ELÁSTICO, FAIXA E/OU ELASTICO PARA AMARRAÇÃO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 100 +/- 2CM, LARGURA 135CM +/- 2CM, GRAMATURA 30GR/M2. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES | UN | 400 | 56.63 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 25958 | BALANÇA DIGITAL DE CONSULTÓRIO - COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 150 KG - ALIMENTADO POR BATERIAS DO TIPO AAA | UN | 2 | 136.41 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 25411 | COLETOR DE URINA COM CORDÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COLETOR DE URINA COM CORDÃO, CAPACIDADE 2.000ML, DESCARTÁVEL; COLETOR DE URINA OU SECREÇÕES TIPO SACO; CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TRANSPARENTE, ATÓXICO E MALEÁVEL COM CAPACIDADE PARA 2000ML; MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML; FECHAMENTO EM CORDÃO, FACILITANDO A SUSTENTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO COLETOR. APRESENTAÇÃO: UNIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UN | 100 | 0.57 |  | 0 | 0
0001 | 4 | 25407 | EQUIPOS FOTOSSENSÍVEIS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ISENTOS DE LÁTEX, MODELO INTRAFIX COMPACT AIR FS (441723P); PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO N PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA ÂMBAR COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 ?; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 ? E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO EM PVC ÂMBAR COM, APROXIMADAMENTE 2,85 METROS DE COMPRIMENTO; VOLUME APROXIMADO DE PREENCHIMENTO (PRIMING) = 25,8ML; SEGMENTO DE SILICONE N PINÇA ROLETE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; BOLSA PROTETORA PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003); PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011; REGISTRO ANVISA. | UN | 100 | 4.28 |  | 0 | 0
0001 | 5 | 25422 | EQUIPOS NÃO FOTOSSENSÍVEIS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO INTRAFIX COMPACT AIR (441700P); PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO. N PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 ?; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 ? E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO EM PVC TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 2,60 M DE COMPRIMENTO; VOLUME APROXIMADO DE PREENCHIMENTO (PRIMING) = 24ML; SEGMENTO DE SILICONE; PINÇA ROLETE N LÁTEX FREE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003), PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011; REGISTRO NA ANVISA. | UN | 200 | 2.12 |  | 0 | 0
0001 | 6 | 25935 | FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUEIA KS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUEIA KS, POSSUI FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE PARA SER ACOPLADO À SISTEMAS VENTILATÓRIOS; PROMOVENDO FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL; EVITA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO DE GASES OU VAPORES ANESTÉSICOS; POSSUI MEMBRANA HIGROSCÓPICA TRATADA COM CLORETO DE CÁLCIO; POSSUI TUBO TRAQUEIA COM CONEXÃO 15/22MM E EXTENSÍVEL DE 8 A 15CM. ITENS INCLUSOS: 01 FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA KS; DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UN | 50 | 33.78 |  | 0 | 0
0001 | 7 | 25936 | FILTRO HMEF NFANTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POSSUI TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM CONEXÃO UNIVERSAL RETA ESTÉRIL; BACTERIAL E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO; ESPAÇO MORTO (TRAQUEINHA) DE 26ML E VOLUME TIDAL DE 90 A 1500ML; ACESSO PARA MONITORAÇÃO CAPNÓGRAFO COM CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA; VOLUME CORRENTE (TIDAL): 90 - 1500 ML; CONEXÕES: 22M-15F / 22F-15M; PESO APROXIMADO: 19G; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; MEIO FILTRANTE: CELULOSE E POLIPROPILENO HIDROFÓBICO ELETROSTÁTICO; ESTRUTURA: POLIPROPILENO; SAÍDA DE UMIDADE: >31MG/ H2O @ VT 250ML (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA 99,999%; VIRAL 99,999% (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); RESISTÊNCIA AO FLUXO CM H2O A 15L/MIN: 120PA; DIMENSÕES: ALTURA 73MM; LARGURA 48MM; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ATÓXICO; DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA | UN | 20 | 30.59 |  | 0 | 0
0001 | 8 | 25409 | FIXADOR TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO OU UNIVERSAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SUPORTE ORAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX, QUE PERMITE A FIXAÇÃO DO TUBO ATRAVÉS DE UMA ROSCA, GARRA OU TRAVA CENTRAL PLÁSTICA, COM ABERTURA QUE PERMITE A HIGIENIZAÇÃO E ACESSO À CAVIDADE ORAL; DEVE POSSUIR BLOQUEADOR DE MORDIDAS INTEGRADO SEMI-RÍGIDO – QUE PROTEGE OS DENTES E DIRECIONA O TUBO, POSSUÍR SUPORTE ORAL DE ESPUMA MACIA E AMORTECEDORA EVITANDO DANOS OU ASSADURAS AO PACIENTE; POSSUIR CINTA DE FIXAÇÃO DE VELCRO COM AJUSTE DE COMPRIMENTO QUE POSSIBILITE O USO EM CLIENTES COM COLAR CERVICAL, DEVENDO SER LIVRE DE ADESIVO E NÃO POSSUIR ELÁSTICO; DEVE ACOMODAR TUBOS ENDOTRAQUEAIS NO TAMANHO ADULTO. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE | UN | 60 | 24.76 |  | 0 | 0
0001 | 9 | 25410 | FIXADOR TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO OU UNIVERSAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SUPORTE ORAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX, QUE PERMITE A FIXAÇÃO DO TUBO ATRAVÉS DE UMA ROSCA, GARRA OU TRAVA CENTRAL PLÁSTICA, COM ABERTURA QUE PERMITE A HIGIENIZAÇÃO E ACESSO À CAVIDADE ORAL; DEVE POSSUIR BLOQUEADOR DE MORDIDAS INTEGRADO SEMI-RÍGIDO – QUE PROTEGE OS DENTES E DIRECIONA O TUBO; POSSUÍR SUPORTE ORAL DE ESPUMA MACIA E AMORTECEDORA EVITANDO DANOS OU ASSADURAS AO PACIENTE; POSSUIR CINTA DE FIXAÇÃO DE VELCRO COM AJUSTE DE COMPRIMENTO QUE POSSIBILITE O USO EM CLIENTES COM COLAR CERVICAL, DEVENDO SER LIVRE DE ADESIVO E NÃO POSSUIR ELÁSTICO; DEVE ACOMODAR TUBOS ENDOTRAQUEAIS NOS TAMANHO PEDIÁTRICO. APRESENTACÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UN | 12 | 19.18 |  | 0 | 0
0001 | 10 | 25944 | LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LUVA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL TAMANHO G; CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA; SEM LÁTEX, SILICONE OU PLASTIFICANTES OU TALCO; AMBIDESTRA; CLORINADA; SEM REVESTIMENTO INTERNO; PUNHO RETO; PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS TEXTURIZADOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES | UN | 2 | 48.66 |  | 0 | 0
0001 | 11 | 25943 | LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LUVA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL TAMANHO M; CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA; SEM LÁTEX, SILICONE OU PLASTIFICANTES OU TALCO; AMBIDESTRA; CLORINADA; SEM REVESTIMENTO INTERNO; PUNHO RETO; PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS TEXTURIZADOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES | UN | 2 | 48.66 |  | 0 | 0
0001 | 12 | 25942 | LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LUVA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL TAMANHO P; CONFECCIONADAS EM BORRACHA NITRÍLICA DE ALTO DESEMPENHO, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA; SEM LÁTEX, SILICONE OU PLASTIFICANTES OU TALCO; AMBIDESTRA; CLORINADA; SEM REVESTIMENTO INTERNO; PUNHO RETO; PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS TEXTURIZADOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES | UN | 2 | 48.66 |  | 0 | 0
0001 | 13 | 25930 | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, TAMANHO M, NA COR BRANCA, MATERIA PRIMA STEELGEN, FIBRA SMS LAMINADO, RESPIRÁVEL / MICROPOROSO, GRAMATURA 50 GR/M2 (ASTM D 5034), PESO TOTAL 210 GR APROXIMADO, INDICAÇÃO DE USO: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE PRODUTOS QUÍMICOS EM AMBIENTES ONDE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO SEJA CARACTERIZADO, PARTÍCULAS OU NÉVOAS DE POUCA TOXICIDADE. (PARTÍCULA SECAS E ÚMIDAS MAIORES QUE 0,5 MÍCRON). | UN | 10 | 96.67 |  | 0 | 0
0001 | 14 | 25929 | MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL, TAMANHO P, NA COR BRANCA, MATERIA PRIMA STEELGEN, FIBRA SMS LAMINADO, RESPIRÁVEL / MICROPOROSO, GRAMATURA 50 GR/M2 (ASTM D 5034), PESO TOTAL 210 GR APROXIMADO, INDICAÇÃO DE USO: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE PRODUTOS QUÍMICOS EM AMBIENTES ONDE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO SEJA CARACTERIZADO, PARTÍCULAS OU NÉVOAS DE POUCA TOXICIDADE. (PARTÍCULA SECAS E ÚMIDAS MAIORES QUE 0,5 MÍCRON). | UN | 15 | 96.67 |  | 0 | 0
0001 | 15 | 26033 | MÁSCARA CIRÚRGICA CONFECCIONADA DE MATERIAL TECIDO-NÃO TECIDO (TNT), POSSUIR NO MÍNIMO UMA CAMADA INTERNA E UMA CAMADA EXTERNA E OBRIGATORIAMENTE UM ELEMENTO FILTRANTE. A CAMADA EXTERNA E O ELEMENTO FILTRANTE DEVEM SER RESISTENTES À PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR (REPELÊNCIA A FLUIDOS). DEVE COBRIR ADEQUADAMENTE A ÁREA DO NARIZ E DA BOCA DO USUÁRIO, POSSUIR UM CLIPE NASAL CONSTITUÍDO DE MATERIAL MALEÁVEL QUE PERMITA O AJUSTE ADEQUADO DO CONTORNO DO NARIZ E DAS BOCHECHAS. E O ELEMENTO FILTRANTE DEVE POSSUIR EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS (EFP) > 98% E EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA (BFE) > 95%. | UN | 5000 | 4.35 |  | 0 | 0
0001 | 16 | 15798 | OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO BRILHANTE POR LUZ XHL XENON HALÓGENA 2,5V; POSSUI LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X; VISÃO INTEGRADA COM GIRO PARA OS LADOS; GRAMPO DE FIXAÇÃO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; CABO ROBUSTO EM CROMO E PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE ANTI-IMPACTO COM SUPERFÍCIE ESTRIADA; FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS; 05 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS DE 2,5MM; 05 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS DE 4,0MM; GARANTIA DE 1 ANO; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. | UN | 2 | 404.09 |  | 0 | 0
0001 | 17 | 14701 | OXIMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: VISOR DIGITAL: OLED UNICOLOR; MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO; PULSAÇÃO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR; PRECISÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; LUMINOSIDADE: 10 GRADUAÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR NO 4 REPRESENTA A MÉDIA; DIMENSÕES DO OXÍMETRO: COMPRIMENTO 3,0CM X LARGURA 5,5CM X ALTURA 3,5CM; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS, TIPO ‘‘AAA’’ JÁ INCLUSOS; MEDE EM DEDOS DE CRIANÇAS E DE ADULTOS. GARANTIA: ACOMPANHA ESTOJO E CAPA PROTETORA, MANUAL E PILHAS. 02 ANOS DE GARANTIA. | UN | 4 | 233.73 |  | 0 | 0
0001 | 18 | 25938 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 14 FR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAMANHO 14 FR, COMPOSTO POR SONDA DE ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CM COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR COM DUPLO SWIVEL (PIVÔS GIRATÓRIOS PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO); VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR PARA MDI (AEROSSOL TERAPIA) VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UN | 20 | 16.56 |  | 0 | 0
0001 | 19 | 25937 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE 8 FR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAMANHO 8FR, COMPOSTO POR SONDA DE ASPIRAÇÃO EM PVC, GRADUADA EM CM COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR COM DUPLO SWIVEL (PIVÔS GIRATÓRIOS PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO); VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR PARA MDI (AEROSSOL TERAPIA) VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE EMBALADO INDIVIDUALMENTE | UN | 10 | 16.71 |  | 0 | 0
0001 | 20 | 26025 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AFERE TEMPERATURA CORPORAL DETECTANDO A ENERGIA IRRADIADA PELO CORPO POR SENSOR EXTERNO; APRESENTA DISPLAY LCD 3-1/2 DÍGITOS (CONTAGEM 999.9) COM LUZ; FAIXA DE TEMPERATURA CORPORAL AFERIDA 32 A 43ºC; DISTÂNCIA MÍNIMA/MÁXIMA DE MEDIÇÃO 5 A 15CM; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA 9V; MARGEM DE ERRO MÁXIMA 0,3ºC PARA MEDIÇÃO CORPORAL; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA 34 DADOS DE TEMPERATURA; BLOQUEIO AUTOMÁTICO APÓS 7-10 SEGUNDOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 100 X 45 X 150MM (C X L X A); PESO PROXIMADO 130GR; GARANTIA DO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES; O PRODUTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UN | 7 | 300.77 |  | 0 | 0
0001 | 21 | 26184 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (HCG). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (COM 25 UNIDADES) | CX | 5 | 21.5 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0