TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria Solicitante:

Secretaria Municipal de Educação

LEGISLAÇÃO

Lei Federal nº 10.520/2002;

Lei Federal nº 8.666/93.

Lei Complementar nº 123/06.

Resolução Normativa TCE/MS. nº 088/2018.

Lei Complementar nº 039/2015 (Municipal).

1.0. Objeto

1.1. Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de produtos de metalurgia, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 12 meses.

2.0. Justificativa

2.1 Justifica-se solicitação da contratação em tela, visando à substituição de materiais metalúrgicos que se encontram deteriorados devido à exposição ao sol e chuva (os materiais metalúrgicos externos), e aquisição de novos produtos para uma melhor segurança dos prédios públicos no que tange à troca de portas, portões, janelas, grades, entre outros.

2.2 Como rege a Lei n°. 8.666/93, contratos referentes à prestação de serviços de confecção de produtos de metalurgia, não têm natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimento licitatório anualmente.

3.0. Descrição dos serviços.

3.1 Os materiais utilizados para confecção do serviço contratado deverá ser de responsabilidade da Contratante, devendo este ser em tubos de chapas de aço conforme especificações constantes neste termo de referência.

3.2 O material deverá ser instalado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da ordem de serviço/autorização de fornecimento devidamente assinada.

3.3 Quando o produto não apresentar perfeito estado de conservação de uso será devolvido, o fornecedor assumirá a reposição do mesmo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem ônus para a Prefeitura.

3.4 Arcar com as despesas inerentes a impressão, transporte, alimentação de seus funcionários inerentes à execução dos serviços, objeto deste termo de referência;

3.5 Oferecer garantia da qualidade do serviço pelo prazo de no mínimo 06 (seis) meses, contados a partir da aceitação definitiva por parte do Fiscal do contrato;

3.6 - A não observância deste prazo bem como os casos da não entrega da totalidade dos produtos comprados, serão objeto de advertências.

3.7 Os itens a serem confeccionados são os abaixo relacionados:

| LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 1 | 14121 | BATENTE GONZO DE ½ POLEGADA | UN | 25,000 | 156,67 | 3.916,75 |
| 0001 | 2 | 14136 | CALHAS | M | 60,000 | 67,67 | 4.060,20 |
| 0001 | 3 | 14135 | COBERTURA EM ZINCO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | M² | 100,000 | 161,67 | 16.167,00 |
| 0001 | 4 | 25650 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDIDA: 1.10X2.30M COM TUBO DE 20X30MM E TUBO 20X20MM COM CHUMBADOR DE CANTONEIRA | UN | 20,000 | 381,67 | 7.633,40 |
| 0001 | 5 | 25647 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDIDA: 1.50X2.00M COM TUBO DE 20X30MM E TUBO 20X20MM COM CHUMBADOR DE CANTONEIRA | UN | 25,000 | 423,33 | 10.583,25 |
| 0001 | 6 | 25648 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDIDA: 1.50X3.00M COM TUBO DE 20X30MM E TUBO 20X20MM COM CHUMBADOR DE CANTONEIRA | UN | 25,000 | 630,00 | 15.750,00 |
| 0001 | 7 | 25655 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDIDA: 1.50X3.50 COM TUBO DE 20X30MM E TUBO 20X20MM COM CHUMBADOR DE CANTONEIRA | UN | 5,000 | 728,33 | 3.641,65 |
| 0001 | 8 | 12443 | PORTA 80X210CM, EM TUBO 20X30 MM E TUBO 20X40 MM, EM CHAPA FRISADA COM ESSURA DE 16 MM | UN | 15,000 | 625,00 | 9.375,00 |
| 0001 | 9 | 14118 | PORTA 90X210CM, EM TUBO 20X30MM E TUBO 20X40MM, EM CHAPA FRISADA COM ESPESSURA DE 16MM | UN | 15,000 | 685,00 | 10.275,00 |
| 0001 | 10 | 25653 | PORTÃO DE CORRER C/ MEDIDA: 3.50X2.00M E TUBO 20X30MM E TUBO DE 20X20MM | UN | 5,000 | 1.273,33 | 6.366,65 |
| 0001 | 11 | 25651 | PORTÃO DE CORRER FECHADO 1,50X2,00 M EM CHAPA FRISADO N°16MM | UN | 5,000 | 673,33 | 3.366,65 |
| 0001 | 12 | 25652 | PORTÃO DE CORRER FECHADO MEDIDA: 3.50X2.00M EM CHAPA FRISADO Nº 20 E TUBO 20X30MM | UN | 5,000 | 1.623,33 | 8.116,65 |
| 0001 | 13 | 25656 | PORTÃO DE CORRER MEDIDA: 3.00X2.00M E TUBO 50X50MM E 20X30MM | UN | 25,000 | 1.190,00 | 29.750,00 |
| 0001 | 14 | 14137 | RUFOS | M | 60,000 | 50,00 | 3.000,00 |
| 0001 | 15 | 25654 | TRAVES PARA QUADRA FUTEBOL DE SALÃO, TUBO DE 03 POLEGADAS, CHAPA Nº 16MM, MEDINDO 3.00X2.00M (PAR) | UN | 4,000 | 1.653,33 | 6.613,32 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 138.615,52 |  |

4.0. Da entrega e local dos produtos

4.1. Da entrega: As aquisições dos objetos desta licitação serão feitas de forma parcelada, conforme necessidade da Secretaria de Educação, aos quais os fornecimentos somente poderão ser realizadas mediante apresentação das requisições emitidas pelo Departamento de Compras.

4.2. Do local: Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, sito a Avenida Deputado Fernando Saldanha – S/Nº - Centro das 07h30 às 11h30min e das 13h00 às 16h00min.

5.0. Do valor e do pagamento

5.1. Para a aquisição e instalação do objeto ora licitado foi fixado o valor máximo de R$ 138.615,52 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), conforme respectivos itens constantes neste Termo de Referência.

5.1.1. No valor deverão estar inclusas todas as despesas com a confecção, instalação, entrega dos materiais e demais despesas inerentes ao cumprimento do objeto;

5.1.2.O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva prestação de serviço desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica;

5.1.3.Pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações para fiscais mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com Receita Federal, com o FGTS, com a Justiça do Trabalho (CNDT), Fazendas Estadual e Municipal.

6.0. Da Dotação Orçamentária

- Fundo Municipal de Educação - FUNDEB:

12.361.0020.2-024 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental.

3.3.90.390.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- Fundo Municipal de Educação - FUNDEB:

12.365.0021.2-026 – Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil – Pré Escola.

3.3.90.390.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- Secretaria Municipal de Educação:

12.361.0020.2-012 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação.

3.3.90.390.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- Secretaria Municipal de Educação:

12.361.0020.2-011 – Salário Educação.

3.3.90.390.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

7.0. Da fiscalização

7.1.  Será designado através de decreto o representante que exercerá a fiscalização do futuro contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

8.0. Vigência Contratual

8.1 A vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.