CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2016

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Campo Grande nº 200, Bairro Berneck, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.741.683/0001-26, representado por seu Prefeito, Sr. Humberto Carlos Ramos Amaducci, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Pernambuco n° 943, Bairro Tapajós, nesta cidade de Mundo Novo - MS, portador da Cédula de Identidade RG nº 486.508 expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 368.587.141-20, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GIMENEZ ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jacinto Máximo Gomes nº. 193, Bairro Coronel Antonino, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.381.032/0001-35,  representada neste ato pelo procurador, Sr. Angelo Ulpiano Facioni, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado à Rua Veridiana nº. 20 – Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande – MS, portador da Cédula de Identidade RG 742397 SSP/MS e do CPF sob o nº 846.439.271-00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato resultante do Processo Administrativo nº. 199/2015, Concorrência Pública nº. 001/2015.

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1       O objeto do presente Contratação, é a execução pela CONTRATADA na obra de Construção de uma unidade Escolar Infantil – Projeto Pro-infância, localizado na Avenida Campo Grande s/nº. – Bairro Copagril, de acordo com os projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas e cronogramas.

Este Contrato vincula-se ao Resultado de Licitação, conforme planilha abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANTID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRACÕES PROVISÓRIOS (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISO CIMENTADO | METRO QUADRADO | 40,00 | 317,42 | 12.696,80 |
| INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNIDADE | 1,00 | 532,75 | 532,75 |
| INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | UNIDADE | 1,00 | 1.425,18 | 1.425,18 |
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UNIDADE | 1,00 | 532,75 | 532,75 |
| LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO) | METRO QUADRADO | 1.510,23 | 3,99 | 6.025,82 |
| PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | METRO QUADRADO | 6,00 | 182,32 | 1.093,92 |
| SONDAGEM DO TERRENO ( UM FURO DE 7M A CADA 200 M²) | METRO | 56,00 | 43,73 | 2.448,88 |
| TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6MM (40X2,00M, FRENTE DO TERRENO) | METRO QUADRADO | 80,00 | 43,31 | 3.464,80 |
| ATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES) | METRO CÚBICO | 270,40 | 7,63 | 2.063,15 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50 M | METRO CÚBICO | 5,78 | 29,26 | 169,12 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50M | METRO CÚBICO | 142,17 | 29,26 | 4.159,89 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H=1,50M. | METRO CÚBICO | 11,26 | 29,26 | 329,47 |
| REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA. | METRO CÚBICO | 6,39 | 2,16 | 13,80 |
| REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA.. | METRO CÚBICO | 1,06 | 2,16 | 2,29 |
| REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DE OBRA | METRO CÚBICO | 56,39 | 2,16 | 121,80 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS | METRO QUADRADO | 263,11 | 13,88 | 3.651,97 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS. | METRO QUADRADO | 17,74 | 13,88 | 246,23 |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS.. | METRO QUADRADO | 12,96 | 13,88 | 179,88 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 34,36 | 9,04 | 310,61 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.. | QUILOGRAMA | 62,91 | 9,04 | 568,71 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | QUILOGRAMA | 1.248,55 | 9,04 | 11.286,89 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 654,18 | 9,04 | 5.913,79 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50, PARA 1,0 M³ DE CONCRETO | UNIDADE | 6,48 | 635,64 | 4.118,95 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 26,82 | 9,34 | 250,50 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | QUILOGRAMA | 645,82 | 9,34 | 6.031,96 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 383,55 | 9,34 | 3.582,36 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.. | QUILOGRAMA | 37,91 | 9,34 | 354,08 |
| CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | METRO CÚBICO | 4,71 | 444,91 | 2.095,53 |
| CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | METRO CÚBICO | 40,93 | 444,91 | 18.210,17 |
| CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. | METRO CÚBICO | 32,38 | 444,91 | 14.406,19 |
| CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.. | METRO CÚBICO | 2,38 | 444,91 | 1.058,89 |
| CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO; | METRO CÚBICO | 1,52 | 444,91 | 676,26 |
| CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA | UNIDADE | 12,00 | 35,69 | 428,28 |
| ESTACA A TRADO (BROCA) D=20 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) | METRO | 399,00 | 40,75 | 16.259,25 |
| ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) - 7 M | METRO | 56,00 | 55,38 | 3.101,28 |
| ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMAÇÃO) - 7 M. | METRO | 52,50 | 55,38 | 2.907,45 |
| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X | METRO QUADRADO | 133,93 | 22,01 | 2.947,80 |
| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X. | METRO QUADRADO | 707,67 | 22,01 | 15.575,82 |
| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X.. | METRO QUADRADO | 28,49 | 22,01 | 627,06 |
| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | METRO QUADRADO | 21,39 | 27,64 | 591,22 |
| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X | METRO QUADRADO | 7,20 | 22,01 | 158,47 |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) - PREPARO MECÂNICO | METRO QUADRADO | 73,61 | 18,62 | 1.370,62 |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM-PREPARO MECÂNICO. | METRO QUADRADO | 27,97 | 18,62 | 520,80 |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM-REPARO MECÂNICO. | METRO QUADRADO | 12,96 | 18,62 | 241,32 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.. | QUILOGRAMA | 1.730,55 | 9,04 | 15.644,17 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 48,82 | 9,04 | 441,33 |
| ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Á 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 1.152,73 | 9,04 | 10.420,68 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.. | QUILOGRAMA | 628,91 | 9,02 | 5.672,77 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 20,36 | 9,02 | 183,65 |
| ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | QUILOGRAMA | 581,18 | 9,02 | 5.242,24 |
| CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | METRO CÚBICO | 25,19 | 444,91 | 11.207,28 |
| CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.. | METRO CÚBICO | 41,19 | 444,91 | 18.325,84 |
| CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, E ADENSAMENTO. | METRO CÚBICO | 0,80 | 444,91 | 355,93 |
| FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA- PILARES | METRO QUADRADO | 459,20 | 24,49 | 11.245,81 |
| FORMA MADEIRA COMP. PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA | METRO QUADRADO | 17,29 | 24,49 | 423,43 |
| FORMA MADEIRA COMP. PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA- VIGAS | QUILOGRAMA | 714,44 | 24,49 | 17.496,64 |
| VERGA E CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA - 10X10CM, CONFORME PROJETO. | METRO | 262,10 | 15,74 | 4.125,45 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | METRO QUADRADO | 17,07 | 73,60 | 1.256,35 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE INTERNA | METRO QUADRADO | 942,96 | 43,23 | 40.764,16 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09); ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | METRO QUADRADO | 18,12 | 43,23 | 783,33 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO HORIZONTAL EM TIJOLOS CERÂMICOS DIMENSÕES NOMINAIS: 14X19X39; ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE EXTERNA | METRO QUADRADO | 478,93 | 59,25 | 28.376,60 |
| COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) - (6X40X40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA) | METRO QUADRADO | 5,14 | 115,43 | 593,31 |
| DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | METRO QUADRADO | 22,63 | 902,16 | 20.415,88 |
| ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA) | METRO | 50,56 | 14,96 | 756,38 |
| BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO PARA PORTA PV2, CONFORME PROJETO 175X35 | METRO QUADRADO | 0,61 | 302,00 | 184,22 |
| CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO QUADRADO | 145,20 | 123,37 | 17.913,32 |
| CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,8*0,5X 1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO QUADRADO | 11,20 | 94,34 | 1.056,61 |
| ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA DE MADEIRA | METRO QUADRADO | 21,28 | 323,51 | 6.884,29 |
| FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS | UNIDADE | 51,00 | 74,20 | 3.784,20 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA | METRO QUADRADO | 1,75 | 537,88 | 941,29 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA | METRO QUADRADO | 1,60 | 537,88 | 860,61 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA | METRO QUADRADO | 2,03 | 537,88 | 1.091,90 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA | METRO QUADRADO | 2,10 | 471,24 | 989,60 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 2,10 | 663,04 | 1.392,38 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 12,60 | 663,04 | 8.354,30 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 6,30 | 663,04 | 4.177,15 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 18,90 | 663,04 | 12.531,46 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 2,10 | 663,04 | 1.392,38 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 6,30 | 663,04 | 4.177,15 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 8,40 | 663,04 | 5.569,54 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 12,60 | 663,04 | 8.354,30 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 33,60 | 663,04 | 22.278,14 |
| JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15, 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM | METRO QUADRADO | 16,80 | 663,04 | 11.139,07 |
| PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 2,31 | 960,98 | 2.219,86 |
| PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 1,68 | 960,98 | 1.614,45 |
| PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 6,72 | 960,98 | 6.457,79 |
| PORTA DE ABRIR - PA6 - 120X185 - VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 4,44 | 977,49 | 4.340,06 |
| PORTA DE ABRIR - PA7 - 160+90X210 - VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 5,25 | 977,49 | 5.131,82 |
| PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 16,00 | 214,54 | 3.432,64 |
| PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 113,40 | 864,36 | 98.018,42 |
| PORTA DE CORRER - PA5 - 240X210 COM VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | METRO QUADRADO | 5,04 | 849,74 | 4.282,69 |
| PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 10,00 | 367,50 | 3.675,00 |
| PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 5,00 | 1.003,01 | 5.015,05 |
| PORTA DE MADEIRA - PM3 - 80X210, BARRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 4,00 | 373,17 | 1.492,68 |
| PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 6,00 | 373,17 | 2.239,02 |
| PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 10,00 | 373,17 | 3.731,70 |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 1,00 | 1.870,52 | 1.870,52 |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 110X230, DE ABIR,COM FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UNIDADE | 1,00 | 1.870,52 | 1.870,52 |
| PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO QUADRADO | 11,03 | 309,48 | 3.413,56 |
| TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA | METRO QUADRADO | 20,25 | 19,37 | 392,24 |
| VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | METRO QUADRADO | 3,22 | 471,24 | 1.517,39 |
| VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO QUADRADO | 11,40 | 302,44 | 3.447,82 |
| VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO QUADRADO | 10,70 | 187,64 | 2.007,75 |
| CALHA EM CHAPA METALICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | METRO QUADRADO | 186,15 | 56,56 | 10.528,64 |
| CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO | METRO | 83,25 | 61,01 | 5.079,08 |
| ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS | METRO QUADRADO | 1.426,85 | 82,14 | 117.201,46 |
| PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO | METRO | 258,20 | 25,38 | 6.553,12 |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM | METRO | 258,90 | 29,44 | 7.622,02 |
| TELHA SANDUICHE METALICA | METRO QUADRADO | 1.283,33 | 107,02 | 137.341,98 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES | METRO QUADRADO | 707,67 | 8,85 | 6.262,88 |
| CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS | METRO QUADRADO | 3.513,30 | 3,16 | 11.102,03 |
| EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,0 CM | METRO QUADRADO | 2.826,43 | 22,96 | 64.894,83 |
| EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESSURA 2,5 CM | METRO QUADRADO | 686,87 | 25,59 | 17.577,00 |
| FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO | METRO QUADRADO | 498,03 | 25,96 | 12.928,86 |
| FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24MM | METRO QUADRADO | 738,27 | 82,55 | 60.944,19 |
| REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM | METRO QUADRADO | 2.028,45 | 15,80 | 32.049,51 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO | METRO QUADRADO | 136,50 | 52,66 | 7.188,09 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL | METRO QUADRADO | 9,21 | 52,66 | 485,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO | METRO QUADRADO | 15,17 | 52,66 | 798,85 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO | METRO QUADRADO | 7,49 | 52,66 | 394,42 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA | METRO QUADRADO | 629,61 | 65,78 | 41.415,75 |
| RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM) | METRO | 191,30 | 13,71 | 2.622,72 |
| CAMADA REGULARIZADORA E=2,0CM | METRO QUADRADO | 1.159,70 | 24,24 | 28.111,13 |
| COLCHÃO DE AREIA E=10CM | METRO CÚBICO | 7,60 | 78,42 | 595,99 |
| CONTRAPISO E=5,0CM | METRO QUADRADO | 1.159,70 | 30,23 | 35.057,73 |
| GRAMA BATATAIS EM PLACAS | METRO QUADRADO | 368,56 | 7,76 | 2.860,03 |
| MEIO -FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | METRO | 23,10 | 59,92 | 1.384,15 |
| PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, E=7CM | METRO QUADRADO | 345,98 | 36,48 | 12.621,35 |
| PAVIMETAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, E= 6,0CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA | METRO QUADRADO | 67,22 | 50,26 | 3.378,48 |
| PINTURA DE BASE EPOXI SOBRE PISO | METRO QUADRADO | 23,72 | 34,98 | 829,73 |
| PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO | METRO QUADRADO | 226,97 | 39,91 | 9.058,37 |
| PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 60 X 60 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO | METRO QUADRADO | 355,53 | 73,70 | 26.202,56 |
| PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=3,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M | METRO QUADRADO | 386,12 | 48,20 | 18.610,98 |
| PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | METRO QUADRADO | 27,90 | 110,88 | 3.093,55 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | METRO QUADRADO | 22,68 | 55,90 | 1.267,81 |
| PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA | METRO QUADRADO | 4,86 | 52,36 | 254,47 |
| PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA | METRO QUADRADO | 8,64 | 52,36 | 452,39 |
| PISO VINÍLICO EM MANTA E=2,0MM | METRO QUADRADO | 394,33 | 73,03 | 28.797,92 |
| RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | METRO QUADRADO | 28,22 | 28,31 | 798,91 |
| SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM | METRO | 90,00 | 67,17 | 6.045,30 |
| SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2CM | METRO QUADRADO | 1,77 | 99,24 | 175,65 |
| EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS | METRO QUADRADO | 2.028,45 | 17,02 | 34.524,22 |
| PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | METRO QUADRADO | 107,10 | 17,97 | 1.924,59 |
| PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM RODAMEIO DE MADEIRA | METRO QUADRADO | 19,13 | 12,25 | 234,34 |
| PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS | METRO QUADRADO | 2.715,32 | 10,09 | 27.397,58 |
| PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE TETO | METRO QUADRADO | 498,03 | 10,07 | 5.015,16 |
| PINTURA EPOXI - 02 DEMÃOS | METRO QUADRADO | 172,17 | 42,63 | 7.339,61 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 110MM - 4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 29,64 | 118,56 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 20MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 2,47 | 7,41 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 81,00 | 2,68 | 217,08 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 32MM - 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 3,70 | 7,40 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 36,00 | 7,06 | 254,16 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 60MM - 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 16,00 | 13,12 | 209,92 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 75MM - 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 21,37 | 85,48 |
| ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 85MM - 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 29,64 | 118,56 |
| ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D´AGUA - 100MM - 4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 262,99 | 1.051,96 |
| ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D´AGUA - 20MM - 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 12,48 | 12,48 |
| ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D´AGUA - 85MM - 3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 189,49 | 757,96 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 110MM - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 45,48 | 90,96 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 24,00 | 3,83 | 91,92 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 10,64 | 31,92 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 7,00 | 18,55 | 129,85 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 30,00 | 3,05 | 91,50 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 3,30 | 6,60 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 4,40 | 22,00 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM-50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 15,00 | 7,79 | 116,85 |
| BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 85MM-60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 9,66 | 38,64 |
| JOELHO 45 SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6,00 | 3,37 | 20,22 |
| JOELHO 45 SOLDÁVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 5,98 | 11,96 |
| JOELHO 45 SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 10,24 | 20,48 |
| JOELHO 45 SOLDÁVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 50,90 | 101,80 |
| JOELHO 45 SOLDÁVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 58,33 | 116,66 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 7,00 | 16,63 | 116,41 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 3,21 | 9,63 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 151,00 | 3,44 | 519,44 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 7,58 | 22,74 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20,00 | 9,07 | 181,40 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 11,00 | 24,32 | 267,52 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 73,39 | 146,78 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 10,00 | 74,58 | 745,80 |
| JOELHO 90 SOLDAVEL COM ROSCA 20MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 5,55 | 27,75 |
| JOELHO 90º SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 7,00 | 10,07 | 70,49 |
| JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL 32MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 14,84 | 44,52 |
| JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 88,00 | 10,19 | 896,72 |
| LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 14,00 | 5,75 | 80,50 |
| LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM - 3/4" | UNIDADE | 15,00 | 2,62 | 39,30 |
| REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 216,81 | 433,62 |
| REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 8,00 | 116,04 | 928,32 |
| REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 373,12 | 746,24 |
| REGISTRO BRUTO DE GAVETA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 31,58 | 63,16 |
| REGISTRO BRUTO DE GAVETA 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 624,49 | 1.248,98 |
| REGISTRO DE ESFERA 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 96,57 | 96,57 |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 63,44 | 63,44 |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 133,85 | 669,25 |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 90,22 | 90,22 |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 31,00 | 70,58 | 2.187,98 |
| REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 15,00 | 61,73 | 925,95 |
| REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 41,42 | 41,42 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 44,31 | 88,62 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 37,00 | 4,30 | 159,10 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 6,69 | 6,69 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 13,00 | 14,11 | 183,43 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 12,00 | 28,90 | 346,80 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 32,63 | 97,89 |
| TÊ 90 SOLDÁVEL - 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 9,00 | 32,63 | 293,67 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 32MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 8,89 | 26,67 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 28,00 | 13,86 | 388,08 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 50MM - 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 16,44 | 16,44 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 75MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 11,00 | 45,42 | 499,62 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 75MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 45,42 | 227,10 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 85MM - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 66,84 | 334,20 |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDAVEL - 85MM - 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 66,84 | 133,68 |
| TÊ REDUÇÃO 90º SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO B CENTRAL - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20,00 | 12,19 | 243,80 |
| TÊ SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 14,72 | 44,16 |
| TÊ SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL - 20MM - 1/2" | UNIDADE | 1,00 | 5,61 | 5,61 |
| TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 26,00 | 17,49 | 454,74 |
| TUBO DE LIGAÇÃO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 26,00 | 37,32 | 970,32 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 46,40 | 40,06 | 1.858,78 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 36,78 | 5,41 | 198,98 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 275,11 | 3,77 | 1.037,16 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 16,43 | 7,83 | 128,65 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 115,77 | 13,89 | 1.608,05 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 42,95 | 20,20 | 867,59 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 50,33 | 29,05 | 1.462,09 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 94,74 | 37,14 | 3.518,64 |
| CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 80X80CM | UNIDADE | 20,00 | 83,44 | 1.668,80 |
| CURVA CURTA 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 52,00 | 19,41 | 1.009,32 |
| JOELHO 45 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 26,00 | 12,60 | 327,60 |
| JOELHO 90 - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 15,49 | 61,96 |
| JUNÇÃO SIMPLES - 100MM - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6,00 | 32,05 | 192,30 |
| RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM | UNIDADE | 24,00 | 81,86 | 1.964,64 |
| TÊ SANITARIO - 100MM - 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 26,70 | 106,80 |
| TUBO DE PVC Ø100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 237,27 | 20,48 | 4.859,29 |
| TUBO DE PVC Ø150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 107,14 | 35,91 | 3.847,40 |
| BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA 50MM-40MM | UNIDADE | 37,00 | 5,71 | 211,27 |
| CAIXA DE GORDURA SIMPLES - CG 37CM | UNIDADE | 7,00 | 126,25 | 883,75 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM | UNIDADE | 17,00 | 263,06 | 4,472,02 |
| CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 30CM | UNIDADE | 1,00 | 141,76 | 141,76 |
| CAIXA SIFONADA 150X150X50MM | UNIDADE | 19,00 | 23,91 | 454,29 |
| CAIXA SIFONADA 150X185X75MM | UNIDADE | 1,00 | 46,34 | 46,34 |
| CURVA PVC 90º CURTA - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 97,00 | 7,25 | 703,25 |
| CURVA PVC 90º CURTA - 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 23,00 | 22,65 | 520,95 |
| FOSSA SÉPTICA 2,30 X 2,30 M | UNIDADE | 1,00 | 1.438,60 | 1.438,60 |
| JOELHO PVC 45º 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 7,00 | 12,60 | 88,20 |
| JOELHO PVC 45º 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 49,00 | 5,57 | 272,93 |
| JOELHO PVC 45º 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 62,00 | 7,82 | 484,84 |
| JOELHO PVC 45º 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 13,37 | 53,48 |
| JOELHO PVC 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - 40MM - 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 65,00 | 5,32 | 345,80 |
| JOELHO PVC 90º 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 26,00 | 15,49 | 402,74 |
| JOELHO PVC 90º 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 19,00 | 5,32 | 101,08 |
| JOELHO PVC 90º 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 7,21 | 21,63 |
| JOELHO PVC 90º 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 35,00 | 12,58 | 440,30 |
| JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 19,00 | 32,05 | 608,95 |
| JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 25,00 | 51,74 | 1.293,50 |
| JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 51,74 | 103,48 |
| JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 21,40 | 107,00 |
| JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 24,21 | 48,42 |
| RALO SIFONADO, PVC 100X100X40MM | UNIDADE | 30,00 | 9,03 | 270,90 |
| REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6,00 | 10,50 | 63,00 |
| REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 75MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5,00 | 5,96 | 29,80 |
| SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40 X 2,40 M | UNIDADE | 1,00 | 1.605,89 | 1.605,89 |
| TÊ PVC 45º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 6,85 | 6,85 |
| TÊ PVC 90º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 19,00 | 6,85 | 130,15 |
| TÊ PVC SANITARIO 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 11,00 | 16,35 | 179,85 |
| TÊ PVC SANITARIO 100MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20,00 | 16,29 | 325,80 |
| TÊ PVC SANITARIO 150MM-100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 32,30 | 64,60 |
| TÊ PVC SANITARIO 50MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 19,00 | 9,79 | 186,01 |
| TÊ PVC SANITARIO 75MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 15,77 | 63,08 |
| TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UNIDADE | 39,00 | 15,46 | 602,94 |
| TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | METRO | 213,06 | 20,48 | 4.363,47 |
| TUBO DE PVC RÍGIDO 150MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | METRO | 37,60 | 35,91 | 1.350,22 |
| TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | METRO | 125,81 | 12,39 | 1.558,79 |
| TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | METRO | 136,81 | 15,21 | 2.080,88 |
| TUBO DE PVC RÍGIDO 75MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO | METRO | 92,42 | 17,60 | 1.626,59 |
| ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA | UNIDADE | 4,00 | 111,89 | 447,56 |
| ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA, OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 2,00 | 157,05 | 314,10 |
| BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CÓDIGO PI.16, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, ASSENTO PLASTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 20,00 | 447,09 | 8.941,80 |
| BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, CÓDIGO IZY P.11, DECA, OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4,00 | 215,46 | 861,84 |
| BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.51, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 608,76 | 1.217,52 |
| BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 4,00 | 60,73 | 242,92 |
| BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX POLIDO,CELITE OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 4,00 | 404,95 | 1.619,80 |
| BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM "L", LINHA CONFORTO CÓDIGO 2335.I.ESC | UNIDADE | 1,00 | 323,73 | 323,73 |
| BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.I.080.ESC, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 8,00 | 448,68 | 3.589,44 |
| BARRA METÁLICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4" | METRO | 20,60 | 79,83 | 1.644,50 |
| CABIDE METÁLICO IZY, CÓDIGO 2060.C37, DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 22,00 | 25,23 | 555,06 |
| CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓGIGO 8010-A, LORENZETTI, OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 15,00 | 57,20 | 858,00 |
| CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA, OU EQUIVALENTE, EM BANCADA ECOMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFAO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS), EXCETO TORNEIRA. | UNIDADE | 22,00 | 124,20 | 2.732,40 |
| CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30 – HIDRONOX, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3,00 | 912,79 | 2.738,37 |
| CUBA INOX EMBUTIR 40X34X17CM, CUBA 3, BÁSICA AÇO INOXIDÁVEL, COM VÁLVULA, FRANKE, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 15,00 | 443,57 | 6.653,55 |
| DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 26,00 | 60,84 | 1.581,84 |
| DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. | UNIDADE | 22,00 | 50,22 | 1.104,84 |
| DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984.C37. ACT.CR, DECA, OU EQUIVALENTEU | UNIDADE | 4,00 | 142,30 | 569,20 |
| LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS | UNIDADE | 4,00 | 407,50 | 1.630,00 |
| LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, CÓDIGO L915 DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 6,00 | 97,55 | 585,30 |
| PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 26,00 | 29,59 | 769,34 |
| TANQUE GRANDE (40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA, OU EQUIVALENTE INCLUSO TORNEIRA CROMADA | UNIDADE | 7,00 | 390,92 | 2.736,44 |
| TORNEIRA ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO LINHA IZY, CÓDIGO: 4900.C37.PQ, DECA OU EQUIVALENTE (PARA CHUVEIROS), DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 15,00 | 94,47 | 1.417,05 |
| TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU TANQUE | UNIDADE | 11,00 | 26,34 | 289,74 |
| TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, COM MANGUEIRA PLASTICA, CÓDIGO 79004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 4,00 | 96,78 | 387,12 |
| TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 2,00 | 227,98 | 455,96 |
| TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA, OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 15,00 | 78,58 | 1.178,70 |
| TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE | UNIDADE | 32,00 | 39,34 | 1.258,88 |
| VALVULA DE DESCARGA 1 1/2", COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 26,00 | 215,80 | 5.610,80 |
| ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO | METRO CÚBICO | 1,42 | 461,29 | 655,03 |
| ENVELOPAMENTO DE CONCRETO - 3CM | METRO | 42,00 | 13,23 | 555,66 |
| FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) | UNIDADE | 3,00 | 105,61 | 316,83 |
| JOELHO 1/2" NPT 300 | UNIDADE | 2,00 | 14,07 | 28,14 |
| LUVA DE REDUÇÃO 1/4" X 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 6,32 | 12,64 |
| LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 7,20 | 14,40 |
| MANGUEIRA FLEXIVEL | METRO | 2,00 | 4,80 | 9,60 |
| MANÔMETRO NPT 1/4", 0 A 300 PSI | UNIDADE | 1,00 | 50,25 | 50,25 |
| NIPLE 1/2" NPT 300 | UNIDADE | 4,00 | 3,35 | 13,40 |
| NIPLE 1/4" NPT 300 | UNIDADE | 4,00 | 3,97 | 15,88 |
| NIPLE 3/4" NPT 300 | UNIDADE | 6,00 | 3,85 | 23,10 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 - (348X348) PROIBIDO FUMAR | UNIDADE | 1,00 | 52,44 | 52,44 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 6 - (348X348) PERIGO INFLAMÁVEL | UNIDADE | 1,00 | 52,44 | 52,44 |
| REDUÇÃO 1/2" X 1/4" | UNIDADE | 1,00 | 8,24 | 8,24 |
| REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO | UNIDADE | 1,00 | 17,66 | 17,66 |
| REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO | UNIDADE | 2,00 | 17,66 | 35,32 |
| TÊ REDUÇÃO 3/4"X1/2" | UNIDADE | 1,00 | 23,93 | 23,93 |
| TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO | METRO QUADRADO | 0,16 | 544,89 | 87,18 |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 43,00 | 23,10 | 993,30 |
| UNIÃO 3/4" NPT 300 | UNIDADE | 3,00 | 56,61 | 169,83 |
| VÁLVULA ESFERA Ø 3/4" NPT 300 | UNIDADE | 4,00 | 93,45 | 373,80 |
| ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1/2" | UNIDADE | 3,00 | 73,47 | 220,41 |
| CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 90X60X25 CM | UNIDADE | 2,00 | 324,83 | 649,66 |
| CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1 1/2" | UNIDADE | 3,00 | 33,52 | 100,56 |
| CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFASICO BC-21 R 1 1/2 3 CV | UNIDADE | 2,00 | 1.522,54 | 3.045,08 |
| COTOVELO 45º GALVANIZADO 2 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 43,17 | 86,34 |
| COTOVELO 90º GALVANIZADO 2 1/2" | UNIDADE | 7,00 | 43,17 | 302,19 |
| ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2" 16MM | UNIDADE | 3,00 | 38,95 | 116,85 |
| EXTINTOR ABC - 6KG | UNIDADE | 7,00 | 165,47 | 1.158,29 |
| EXTINTOR CO2 - 6KG | UNIDADE | 1,00 | 536,68 | 536,68 |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA | UNIDADE | 40,00 | 66,82 | 2.672,80 |
| MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON - 1 1/2" 16MM | UNIDADE | 6,00 | 494,69 | 2.968,14 |
| MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA EXTINTOR | METRO | 8,00 | 19,91 | 159,28 |
| MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE | METRO | 3,00 | 19,91 | 59,73 |
| NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | UNIDADE | 10,00 | 42,75 | 427,50 |
| NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVÉL 2 1/2" | UNIDADE | 3,00 | 42,75 | 128,25 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13- (250X125) SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 14,00 | 10,90 | 152,60 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (250X125) MENSAGEM "SAÍDA" | UNIDADE | 3,00 | 10,90 | 32,70 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (200X200) EXTINTOR DE INCÊNDIO | UNIDADE | 8,00 | 10,90 | 87,20 |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 - (200X200) HIDRANTE DE INCENDIO | UNIDADE | 2,00 | 10,90 | 21,80 |
| REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - 2 1/2 X 1 1/2" | UNIDADE | 3,00 | 104,16 | 312,48 |
| REGISTRO BRUTO DE GAVETA INSUTRIAL 2 1/2" | UNIDADE | 5,00 | 279,28 | 1.396,40 |
| REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45º | UNIDADE | 3,00 | 150,66 | 451,98 |
| TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" | UNIDADE | 3,00 | 55,32 | 165,96 |
| TAMPÃO DE FOFO 50X50CM | UNIDADE | 1,00 | 218,81 | 218,81 |
| TÊ AÇO GALVANIZADO 2 1/2" | UNIDADE | 4,00 | 100,74 | 402,96 |
| TUBO AÇO CARBONO 2 1/2" | METRO | 1,25 | 130,38 | 162,98 |
| TUBO AÇO GALVANIZADO 65MM - 2 1/2"2 1/2" | UNIDADE | 65,27 | 130,38 | 8.509,90 |
| UNIÃO ASSENTO DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA 2 1/2" | UNIDADE | 4,00 | 128,16 | 512,64 |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 191,32 | 382,64 |
| ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W | UNIDADE | 20,00 | 61,61 | 1.232,20 |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE | UNIDADE | 16,00 | 141,76 | 2.268,16 |
| CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE | UNIDADE | 17,00 | 153,34 | 2.606,78 |
| CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO 250X250X400MM | UNIDADE | 2,00 | 44,18 | 88,36 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 150 MM² | METRO | 98,80 | 71,28 | 7.042,46 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 16MM² | METRO | 555,30 | 10,04 | 5.575,21 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 2,5MM² | METRO | 8.287,80 | 2,94 | 24.366,13 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 300MM² | METRO | 148,20 | 134,25 | 19.895,85 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 35MM² | METRO | 22,80 | 17,98 | 409,94 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 4MM² | METRO | 2.910,70 | 4,23 | 12.312,26 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 50MM² | METRO | 156,70 | 24,40 | 3.823,48 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 6MM² | METRO | 208,20 | 5,74 | 1.195,07 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 70MM² | METRO | 56,90 | 34,55 | 1.965,89 |
| CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 95MM² | METRO | 235,10 | 45,96 | 10.805,20 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 15A | UNIDADE | 2,00 | 53,33 | 106,66 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A | UNIDADE | 1,00 | 53,33 | 53,33 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A | UNIDADE | 23,00 | 53,33 | 1.226,59 |
| DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A | UNIDADE | 1,00 | 53,33 | 53,33 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100A | UNIDADE | 10,00 | 107,22 | 1.072,20 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A | UNIDADE | 1,00 | 72,70 | 72,70 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A | UNIDADE | 4,00 | 72,70 | 290,80 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 30A | UNIDADE | 2,00 | 72,70 | 145,40 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A | UNIDADE | 42,00 | 12,35 | 518,70 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A | UNIDADE | 5,00 | 12,35 | 61,75 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A | UNIDADE | 3,00 | 12,35 | 37,05 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A | UNIDADE | 6,00 | 18,30 | 109,80 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A | UNIDADE | 2,00 | 18,30 | 36,60 |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA | UNIDADE | 20,00 | 89,49 | 1.789,80 |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80KA | UNIDADE | 4,00 | 89,49 | 357,96 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 5,50 | 38,29 | 210,60 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 36,60 | 23,09 | 845,09 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 150X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 5,60 | 38,29 | 214,42 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 200X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 11,10 | 38,29 | 425,02 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 31,30 | 18,30 | 572,79 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 75X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 18,50 | 24,55 | 454,18 |
| ELETROCALHA LISA TIPO U 75X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 11,50 | 28,30 | 325,45 |
| ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 100MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 20,50 | 36,09 | 739,84 |
| ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 125MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 21,90 | 57,44 | 1.257,94 |
| ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 32MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 21,40 | 29,85 | 638,79 |
| ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø20MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES. | METRO | 763,90 | 5,31 | 4.056,31 |
| ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 344,70 | 6,75 | 2.326,72 |
| ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, Ø15MM (DN 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 2,00 | 11,13 | 22,26 |
| ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, Ø25MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 288,70 | 6,75 | 1.948,72 |
| ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, Ø40MM (DN 1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 133,00 | 22,32 | 2.968,56 |
| INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 100A | UNIDADE | 6,00 | 41,33 | 247,98 |
| INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 40A | UNIDADE | 1,00 | 41,33 | 41,33 |
| INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA | UNIDADE | 61,00 | 11,93 | 727,73 |
| LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UNIDADE | 9,00 | 120,73 | 1.086,57 |
| LUMINÁRIAS 2X20W COMPLETA | UNIDADE | 34,00 | 104,22 | 3.543,48 |
| LUMINÁRIAS 2X40W COMPLETA | UNIDADE | 151,00 | 112,41 | 16.973,91 |
| PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W | UNIDADE | 4,00 | 154,46 | 617,84 |
| PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W | UNIDADE | 1,00 | 154,46 | 154,46 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 08 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS) | UNIDADE | 1,00 | 347,49 | 347,49 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS) | UNIDADE | 4,00 | 347,49 | 1.389,96 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS) | UNIDADE | 4,00 | 388,24 | 1.552,96 |
| QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 620,35 | 620,35 |
| SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X146MM | UNIDADE | 7,00 | 4,52 | 31,64 |
| SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 120X160MM | UNIDADE | 3,00 | 4,52 | 13,56 |
| SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X125MM | UNIDADE | 6,00 | 4,52 | 27,12 |
| SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM | UNIDADE | 18,00 | 4,52 | 81,36 |
| SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM | UNIDADE | 22,00 | 4,52 | 99,44 |
| SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 95X114MM | UNIDADE | 19,00 | 4,52 | 85,88 |
| TALA PLANA PERFURADA 100MM | UNIDADE | 4,00 | 2,07 | 8,28 |
| TALA PLANA PERFURADA 50MM | UNIDADE | 38,00 | 1,74 | 66,12 |
| TALA PLANA PERFURADA 75MM | UNIDADE | 6,00 | 2,15 | 12,90 |
| TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 10A, COR BRANCA, COMPLETA | UNIDADE | 165,00 | 15,18 | 2.504,70 |
| TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 20A, COR BRANCA, COMPLETA | UNIDADE | 19,00 | 27,72 | 526,68 |
| CAIXA DE AREIA 40X40X40 COM FUNDO DE BRITA Nº 1 | UNIDADE | 7,00 | 74,30 | 520,10 |
| JOELHO 45 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 23,00 | 3,37 | 77,51 |
| JOELHO 90 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 28,00 | 3,44 | 96,32 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 153,39 | 3,77 | 578,28 |
| ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2,00 | 309,16 | 618,32 |
| ANEL ORGANIZADOR DE CABOS | UNIDADE | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA | UNIDADE | 2,00 | 71,76 | 143,52 |
| BLOCO 110 PARA RACK 19 100 PARES | UNIDADE | 1,00 | 507,72 | 507,72 |
| CABO COAXIAL | METRO | 341,00 | 0,94 | 320,54 |
| CABO UTP -6 (24AWG) | METRO | 1.268,50 | 1,22 | 1.547,57 |
| CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD CATEGORIA 6 - 2,5 METROS | UNIDADE | 26,00 | 19,06 | 495,56 |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X12 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNIDADE | 5,00 | 141,76 | 708,80 |
| CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 41,00 | 6,92 | 283,72 |
| CENTRAL PABX 4/12 | UNIDADE | 1,00 | 1.336,62 | 1.336,62 |
| CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA | UNIDADE | 14,00 | 3,90 | 54,60 |
| ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 77,74 | 18,30 | 1.422,64 |
| ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO , Ø 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 50,40 | 19,91 | 1.003,46 |
| ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO , Ø 1.1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 4,10 | 29,85 | 122,38 |
| ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO , Ø 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | METRO | 22,00 | 36,09 | 793,98 |
| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1", INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 1,30 | 6,75 | 8,78 |
| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 119,30 | 5,31 | 633,48 |
| GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO | UNIDADE | 1,00 | 6,07 | 6,07 |
| GUIA DE CABOS VERTICAL | UNIDADE | 2,00 | 6,07 | 12,14 |
| GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO | UNIDADE | 1,00 | 6,07 | 6,07 |
| GUIAS DE CABOS SIMPLES | UNIDADE | 2,00 | 6,07 | 12,14 |
| KIT PÉS NIVELADORES | UNIDADE | 2,00 | 42,31 | 84,62 |
| MINI-RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1,00 | 722,51 | 722,51 |
| PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | UNIDADE | 2,00 | 553,48 | 1.106,96 |
| PERFIL DE MONTAGEM | UNIDADE | 1,00 | 432,93 | 432,93 |
| PLUGUE 100 IDC - 4 PARES | UNIDADE | 48,00 | 23,93 | 1.148,64 |
| SWITCH DE 48 PORTAS | UNIDADE | 1,00 | 1.840,81 | 1.840,81 |
| TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 (COMPLETA) | UNIDADE | 26,00 | 11,23 | 291,98 |
| TUBO INJETOR DE COMBUSTIVEL 02 | UNIDADE | 144,00 | 0,93 | 133,92 |
| CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO | UNIDADE | 1,00 | 340,64 | 340,64 |
| COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600 | UNIDADE | 1,00 | 2.049,78 | 2.049,78 |
| DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0.80MM | METRO | 5,00 | 340,64 | 1.703,20 |
| CABO DE COBRE NU 16 MM2 | METRO | 5,00 | 11,41 | 57,05 |
| CABO DE COBRE NU 35 MM2 | METRO | 330,00 | 17,79 | 5.870,70 |
| CABO DE COBRE NU 50 MM2 | METRO | 260,00 | 24,93 | 6.481,80 |
| CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM | UNIDADE | 1,00 | 61,19 | 61,19 |
| CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,CONFORME DETALHE NO PROJETO | UNIDADE | 4,00 | 164,74 | 658,96 |
| CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM² | UNIDADE | 12,00 | 20,49 | 245,88 |
| CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583 | UNIDADE | 12,00 | 8,27 | 99,24 |
| ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO | METRO CÚBICO | 39,00 | 3,82 | 148,98 |
| HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M. | UNIDADE | 13,00 | 48,74 | 633,62 |
| PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS EM HASTE DE 3 M. X 1.1/2" TIPO SIMPLES | METRO | 3,00 | 34,06 | 102,18 |
| PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA DE NYLON | CONJUNTO | 24,00 | 8,75 | 210,00 |
| PRESILHA EM LATÃO | UNIDADE | 24,00 | 1,25 | 30,00 |
| VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM2 | METRO | 42,00 | 5,83 | 244,86 |
| ACABAMENTO EXTERNO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | METRO QUADRADO | 69,08 | 42,63 | 2.944,88 |
| ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | METRO QUADRADO | 69,08 | 42,63 | 2.944,88 |
| ALÇA DE IÇAMENTO | UNIDADE | 2,00 | 74,92 | 149,84 |
| BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO | METRO QUADRADO | 48,53 | 305,46 | 14.823,97 |
| BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO | METRO QUADRADO | 3,62 | 254,47 | 921,18 |
| BANCOS DE CONCRETO | METRO QUADRADO | 7,22 | 166,66 | 1.203,29 |
| CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFECÇÃO DO RESERVATORIOCONFORME PROJETO. | QUILOGRAMA | 1.702,30 | 4,80 | 8.171,04 |
| CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 1/2") | UNIDADE | 1,00 | 1.224,35 | 1.224,35 |
| ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA | METRO | 9,00 | 54,46 | 490,14 |
| GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA | METRO | 6,97 | 105,89 | 738,05 |
| PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA | METRO | 106,80 | 55,53 | 5.930,60 |
| PINTURA EXTERNA: UMA DEMÃO DE POLIURETANO NA COR AMARELO | METRO QUADRADO | 69,08 | 20,58 | 1.421,67 |
| PRATELEIRA,ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO | METRO QUADRADO | 56,26 | 387,20 | 21.783,87 |
| PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF | METRO QUADRADO | 48,02 | 189,90 | 9,119,00 |
| PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRÃO AS 3. | METRO QUADRADO | 145,76 | 11,37 | 1.657,29 |
| SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO | UNIDADE | 1,00 | 153,49 | 153,49 |
| SUPORTE DE LUZ PILOTO | UNIDADE | 1,00 | 122,40 | 122,40 |
| SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA | UNIDADE | 1,00 | 35,19 | 35,19 |
| SUPORTE PARA PÁRA-RAIO | UNIDADE | 1,00 | 18,72 | 18,72 |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | METRO QUADRADO | 1.510,23 | 2,29 | 3.458,43 |

VALOR TOTAL R$: 1.828.016,56

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

  - O prazo de Vigência do presente Contrato será de 10 (dez) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura e, podendo ser prorrogado no interesse da Administração.

2.2      O prazo para execução da obra será de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do Contrato e respectivos ordem de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contrato, são obrigações das partes:

I – PARAGRAFO PRIMEIRO – DA CONTRATANTE

- Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos.

- Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este fim.

- ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada na execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.

- Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.

- Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.

- Permitir que os funcionários da CONTRATADA, tenham acesso aos locais de execução dos serviços.

- Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.

- Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

- Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

II - DA CONTRATADA

- Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

- Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

- Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

- Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.

- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

- Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

- Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.

- Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

i1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

- Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.

- Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

- Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.

- Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

- Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

- Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

- Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

- Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da Contratante como inadequados para a execução dos serviços.

- Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

- Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

- Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.

- Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE,  considerando o horário de expediente do Município.

2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.

3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

- A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela Contratada na Avenida Campo Grande s/ nº., Bairro Copagril, na cidade de Mundo Novo – MS.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer na data de recebimento da Ordem de Serviços. (OS).

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela Contratante, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes .

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes  no Edital.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A Contratante exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARÁGRAFO OITAVO - A Contratada facilitará o acesso da fiscalização da Contratante a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a Contratada pedirá anuência expressa da fiscalização da Contratante.

PARÁGRAFO NONA - À fiscalização da Contratante fica assegurado o direito de:

- Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Memorial Descritivo.

- Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado no Memorial Descritivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A presença da fiscalização da Contratante na obra não diminuirá a responsabilidade da Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A Fiscalização da Contratante acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As exigências da Fiscalização da Contratante fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Memorial Descritivo da reforma, fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá à comissão fiscalizadora da Contratante o dever de:

- Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Memorial Descritivo deste CONTRATO.

- Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Cabe à Contratada zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A Contratada deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Caberá à Contratada providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.

PARÁGRAFO NONO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Memorial Descritivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a Contratada declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para execução das obras e serviços constantes deste Edital serão de 10 (dez) meses consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para execução das obras e serviços poderá ser prorrogado desde que haja justificativa ou motivação e a devida comunicação e ratificação da autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A obra deverá ser iniciada após a expedição da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, vinculada a apresentação do A.R.T. por parte da empresa vencedora, referente à responsabilidade técnica pela execução dos serviços.

CLAÚSULA SEXTA – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

A Contratada é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À Contratada caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluídos nos mesmos, os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da Contratada com referência aos mesmos, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLAÚSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global.

CLAÚSULA OITAVA – DO VALOR

# O valor global decorrentes da execução deste instrumento será de R$ : 1.828.016,56  (um milhão e oitocentos e vinte e oito mil e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0010-2.077 – INVEST. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇOES

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de emissão das medições pela CONTRATANTE e do competente atesto nos documentos de cobrança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa contratada deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da Contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Contratante, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com Memorial Descritivo da Obra e do Cronograma Financeiro apresentado neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra.

PARÁGRAFO NONO – A Contratante poderá dar a Título de Antecipação, a quantia de até 20 % (vinte por cento) do valor do Contrato, a título de Adiantamento para cobrir despesas de locação da Obra.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2016, no valor de R$ 1.828.016,56 (um milhão e oitocentos e vinte e oito mil e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos),  correrão à conta do orçamento atual da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O responsável técnico da obra, indicado pela CONTRATADA é o Sr. MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA GIMENEZ, titular do CREA nº MS7607D e inscrito no CPF sob o nº. 518.740.751-15.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a Contratante, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

I - Advertência, por escrito.

II – Multa.

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Contratada, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO (MS), ficando a Contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a Contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Contratante poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a Contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a Contratante, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - Da Alteração dos Contratos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) Caso a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei Federal n°. 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do CONTRATANTE precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei Federal nº. 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela Contratante até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUINTO - Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

As medições serão realizadas mensalmente pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor de cada medição será obtido pela soma dos produtos quantitativos de serviços executados, pelos respectivos preços unitários propostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº. 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Mundo Novo (MS), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Mundo Novo – MS, 07 de Janeiro de 2016.

| _________________________________________ HUMBERTO CARLOS RAMOS AMADUCCI PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE | __________________________________ ANGELO ULPIANO FACIONI GIMENEZ ENGENHARIA LTDA CONTRATADO |
| --- | --- |
| TESTEMUNHAS: |  |
| Nome:____________________________ CPF:_____________________________ | Nome:____________________________ CPF:_____________________________ |