## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0111/2020 - PREGÃO Nº 0029/2020 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL É MATERIAIS DE ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES NAS ÁREAS DE ILUMINAÇÕES PÚBLICAS.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 51356 | ARRUELA P / CONDUITE 1 ALUM. | PÇ | 2 | 1.16 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 51377 | ARRUELA P/ CONDUITE 3 ALM | PÇ | 1 | 4.698 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 51343 | ARRUELA P/ CONDUITE 4 ALM | PÇ | 4 | 7.71 |  | 0 | 0
0001 | 4 | 51354 | BUCHAS P / CONDUITE 1 ALUM | PÇ | 2 | 1.393 |  | 0 | 0
0001 | 5 | 51374 | BUCHAS P/ CONDUITE 3 ALM | PÇ | 1 | 21.457 |  | 0 | 0
0001 | 6 | 51333 | BUCHAS P/CONDUITE 4 ALUM. | PÇ | 2 | 9.145 |  | 0 | 0
0001 | 7 | 51363 | CABEÇOTE MUFLA 4 ALUMINIO. | PÇ | 2 | 23.472 |  | 0 | 0
0001 | 8 | 51384 | CABO FLEX 120MM 1KV AZUL | M | 20 | 65.94 |  | 0 | 0
0001 | 9 | 51385 | CABO FLEX 120MM 1KV VERDE | M | 20 | 65.94 |  | 0 | 0
0001 | 10 | 51403 | CABO FLEX 16MM 750KV PRETO | M | 50 | 8.785 |  | 0 | 0
0001 | 11 | 51378 | CABO FLEX 185MM 1KV PRETO | M | 45 | 97.077 |  | 0 | 0
0001 | 12 | 51334 | CABO FLEX 50MM 1KV VERDE | M | 18 | 27.75 |  | 0 | 0
0001 | 13 | 51327 | CABO FLEX 6MM BRANCO | M | 300 | 3.107 |  | 0 | 0
0001 | 14 | 51349 | CABO FLEX 70MM 1V AZUL | M | 45 | 39.64 |  | 0 | 0
0001 | 15 | 51347 | CABO FLEX 70MM 1V PRETO | M | 135 | 39.64 |  | 0 | 0
0001 | 16 | 51380 | CABO FLEX 95MM 1KV AZUL | M | 15 | 52.563 |  | 0 | 0
0001 | 17 | 51388 | CABO FLEX ISOLADO 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750V | M | 200 | 1.249 |  | 0 | 0
0001 | 18 | 51369 | CENTRO MEDIÇÃO P/3 MEDIDORES | PÇ | 1 | 932.667 |  | 0 | 0
0001 | 19 | 51395 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 10-95MM² | UN | 240 | 9.28 |  | 0 | 0
0001 | 20 | 51336 | CONECTOR P/HASTE REFORÇADI TH58 | PÇ | 2 | 8.638 |  | 0 | 0
0001 | 21 | 51337 | CONECTOR SIMPLES PF 95MM | PÇ | 2 | 11.11 |  | 0 | 0
0001 | 22 | 51324 | CORDOALHA 50MM NORMATIZADO | M | 26 | 17.14 |  | 0 | 0
0001 | 23 | 51371 | CURVA FERRO GALV. 4¨X90 | PÇ | 1 | 143.31 |  | 0 | 0
0001 | 24 | 51325 | CURVA GALV. FOGO 4X90 | PÇ | 2 | 156.97 |  | 0 | 0
0001 | 25 | 51341 | CURVA PVC 1X90 | PÇ | 4 | 3.57 |  | 0 | 0
0001 | 26 | 51345 | CURVA PVC 3X90 | PÇ | 2 | 42.37 |  | 0 | 0
0001 | 27 | 51335 | CX PASSAGEM 15X15X18 | PÇ | 2 | 17.95 |  | 0 | 0
0001 | 28 | 51346 | CX PASSAGEM 50X50X15 | PÇ | 2 | 153.18 |  | 0 | 0
0001 | 29 | 51360 | DISJ TRIP 300A CX MOLD | PÇ | 1 | 1161 |  | 0 | 0
0001 | 30 | 51352 | ELETRODUTO PVC 1 PT | BR | 1 | 15.41 |  | 0 | 0
0001 | 31 | 51402 | ELETRODUTO PVC 3 PT | BR | 1 | 80.94 |  | 0 | 0
0001 | 32 | 51338 | FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+20M | RL | 3 | 20.76 |  | 0 | 0
0001 | 33 | 51339 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 3M-23BR-10M | RL | 1 | 24.1 |  | 0 | 0
0001 | 34 | 51397 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATE 69KV ( ALTA TENSÃO). | M | 100 | 31.71 |  | 0 | 0
0001 | 35 | 51332 | HASTE COOPERWELD 2,4M 12MM IH-858 | PÇ | 7 | 29.08 |  | 0 | 0
0001 | 36 | 51391 | LUMINARIA LED 1000W ILUMINCAÇÃO PUBLICA LENTES POLIC , CORPO EM ALUM , FP 0,95 PROT DPS 10KV,IP66, TEMP . COR 500K , IRC =OU 70% V UTIL 50.000H, 115LM/W.FLUX. TOTAL MINIMO 5.200 LM. GAR . 5 ANOS MODELO GLP216 G-LIGHT , MODELO LPL ARES III MINI ILUMATIC OU EQUIVALENTES/SIMILAR. | UN | 10 | 554.67 |  | 0 | 0
0001 | 37 | 51394 | LUMINARIA LED 40W ILUMINAÇÃO PUBL , LENTES POLIC , CORPO EM ALUM , FP 0,95 PROT DPS 10KV, IP66 , TEMP COR 500K , IRC=OU 70% , V UTIL 50.000H, 130LM/W .FLUX. TOTAL MINIMO 5.200LM . GAR 5 ANOS MODELO GLP 216 G-LIGHT, MODELO LPL ARES III MINI ILUMATIC OU EQUIVALENTE/SIMILIAR | UN | 10 | 400 |  | 0 | 0
0001 | 38 | 51350 | LUVA PVC 3 | PÇ | 1 | 19.11 |  | 0 | 0
0001 | 39 | 51389 | RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220/1000W | UN | 120 | 29.05 |  | 0 | 0
0001 | 40 | 51358 | TAMPA P / CONDUITE 3/4. | PÇ | 20 | 2.42 |  | 0 | 0
0001 | 41 | 51367 | TERMINAL COMPRESSÃO TF 185 | PÇ | 5 | 21.24 |  | 0 | 0
0001 | 42 | 51366 | TERMINAL COMPRESSÃO TF 70 | PÇ | 12 | 7 |  | 0 | 0
0001 | 43 | 51340 | TERMINAL COPRESSÃO TF 120 | PÇ | 1 | 17.33 |  | 0 | 0
0001 | 44 | 51351 | TERMINAL PRESSÃO TA 50MM2 | PÇ | 2 | 6.16 |  | 0 | 0
0001 | 45 | 51390 | TOMADA COM SUPORTE METALICO ( BASE ) P/ RELE FOTOELETRICO | UN | 10 | 12.61 |  | 0 | 0
0001 | 46 | 51372 | TUBO GALV. FOGO 4 (100MM ) PADRAO ENERGISA | M | 6 | 286.6 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0