## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0072/2018 - PREGÃO Nº 0034/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - JOSÉ GISFREDO EM ATENDIMENTO A PROPOSTA Nº 12022.274000/1160-04 DO MINISTRÉRIO DA SAÚDE (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 24100 | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE – TERMO VENTILADOR: COM FUNÇÃO UMIDIFICADOR; CARACTERÍSTICAS GERAIS: MULTIFUNCIONAL: AQUECE, VENTILA E DESUMIDIFICA; CONTROLE DE TEMPERATURA COM DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E UM DE VENTILAÇÃO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; DISPOSITIVO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALÇA PARA TRANSPORTE; LÂMPADA INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; BOTÃO REGULADOR DE POTÊNCIA; HÉLICE DO VENTILADOR; GRADE DE SEGURANÇA; COR BRANCO; 110V.DIMENSÕES: ALTURA 22,00 CM; LARGURA 24,00 CM; PROFUNDIDADE 12,00 CM; PESO 900,00 GR. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 2 | 14550 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, COR BRANCO, CLASSE A (SELO PROCEL), CICLO FRIO- COM CONTROLE REMOTO TOTAL- 220 VOLTS (INSTALADO, E EM PLENO FUNCIONAMENTO) - FUNCIONALIDADE: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO.FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA - INIBE A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, BACTÉRIAS E FUNGOS; VELOCIDADE: REGULA A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO (AUTOMÁTICA, ALTA, MÉDIA E BAIXA); CONTROLE DE TEMPERATURA:SIM.FUNÇÃO MODE: SELECIONA O MODO DE FUNCIONAMENTO, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E RESFRIAR; FUNÇÃO SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO AR; FUNÇÃO TIMER: LIGA/DESLIGA AUTOMATICAMENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 3 | 04283 | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS COM CHAVE TIPO YALE, CONTENDO PELO MENOS 5 PRATELEIRAS INTERNAS, DIMENSÕES COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5% MEDIDAS DE 198X40X90 CM. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 4 | 42814 | ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, ARMARIO EM AÇO, FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO, PORTA COM FECHADURA CILINDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E PRATELEIRAS: DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 66CM COMP. X 40 PROF. X 1.65 DE ALTURA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 5 | 04770 | ARQUIVO - 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPIO MEDIDAS: 1330 X 466 X 710 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), PESO: 23KG, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURAS 24, COR PADRÃO: CINZA | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 6 | 43120 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - DIGITAL , CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 25 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 7 | 43121 | BALDE LIXEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L. | UN | 6 |  |  | 0 | 0
0001 | 8 | 42812 | BALDE LIXEIRA/AÇO FERRO PINTADO, COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE DE 12 LITROS | UN | 4 |  |  | 0 | 0
0001 | 9 | 04275 | BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO REDONDO OU QUADRADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COM RESINA EPÓXI; ACOMPANHADO DE TRÊS PARTES EM LONA/ALGODÃO CRU; PÉS COM PONTEIRAS. | UN | 5 |  |  | 0 | 0
0001 | 10 | 23883 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO DO BRAÇO CROMADO, TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 11 | 23546 | CADEIRA - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO , ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | UN | 21 |  |  | 0 | 0
0001 | 12 | 40746 | CADEIRA DE RODA PARA OBESO: CAPACIDADE MAXIMA 160KG, TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO REFORÇADO COM LONA E CINTAS TENSORAS COM ALMOFDAS DE 4CM E ENCOSTO DUPLO ALMOFADADO, PROTETOR DE ROUPAS COM ABAS, RODAS DIANTEIRAS ARO 6 RAIADA EM NAYLON COM PNEU MACIÇO E ROLAMENTO DUPLO BLINDADO NAS RODAS ENO EIXO VERTICAL, FIXADO COM PORCAS TRAVANTE. RODAS TRASEIRASS ARO 24 EM NAYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS COM PNEUS INFLAVEIS, E ROLAMENTO BLINDADO DUPLO COM SISTEMA QUIK COM PLACA DE REGULAGEM HORIZONTAL, BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E CAIXA DE ROLAMENTO, GARFO EM ALUMINIO, PINTURA EPOXI TEXTURIZADA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 13 | 18628 | CADEIRA LONGARINA ISO C/03 LUG., ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE DUPLA | UN | 4 |  |  | 0 | 0
0001 | 14 | 40749 | CADEIRA PARA OBESO: MATERIAL MDF, MDP, AÇO, ESPUMA INJETADA, TUBOS DE AÇO E POLIPROPILENO REVESTIMENTO TECIDO. DENSIDADE DE ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO , ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PÉS POLIPROPILENO PESO SUPORTADO 150KG. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 15 | 40752 | CAMARA PARA CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLOGICOS- CAPACIDADE INTERNA : 120 LITROS GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, MATERIAL QUIMICAMENTE EPOXI E PINTURA EPOXI, MONTADO SOBRE CHASSIS METALICO E SAPATAS NIVELADORA ROSCADAS. GABINETE INTERNO DOTADO DE TRÊS PRATELEIRAS E, ARAMADO COM REVESTIMENTOS EM EPOXI BRANCO, COM POSSIBILIDADE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE AS MESMAS. ILUMINAÇÃO INTERNA: LAMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMATICO NA ABERTURA DA PORTA . ISOLAMENTO TERMICO - INJETADO DE ALTA DENSIDADE, HOMOGENEIZAÇAO DE TEMEPRATURA- ATRAVES DE VENTILADOR DE AR FORÇADO SOBRE UNIDADE EVAPORADORA, DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA, PORTA DE VIDOR DUPLO, REFIRGERAÇÃO: COMPRESSOR HERMÉTICO, GAS ECOLÓGICO R- 134 A ISENTO DE CFC. SISTEMA DE DEGELO COM EVAPORAÇÃO DO CONDESANDO. PAINEL DE COMODAÇÃO- TIPO MEMBRANA DOTADO DE CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTEÇÃO, TECLAS SOFTTOUCH. TERMOSTATO ELETRONICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARAMETROS DE PROGRAMAÇÃO , SISTEMS DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SENSOR TIPO NTC. ALARME - TEMPERATURA ABAIXO DE 2ºC TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 ºC, COM TECLA DE INIBIÇAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALATA DE ENERGIA ELETRICA - ATRAVES DO COVENSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS(AC) MANTENDO TODAS AS FUNÇOES ELETRO-ELETRONICOS, INCLISIVE O COMPRESSOR DE FRIO COM AUTONOMIA PARA ATÉ 24/48HORAS. CAPACIDADE INTERNA 120 LITROS, DIMENSÕES ESTERNAS 128 CM ALTURA X 49,5CM LARGURA X 51 CM COM PROFUNDIDAE. DIMENSÕES INTERNAS 77CM ALTURA X 45 CM LARGURA X 42 CM PROFUNDIDADE. FUNCIONAMENTO 127 OU 220 VOLTS50/60 HZ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 16 | 23544 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ. SACO DE VINIL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 17 | 40755 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: COMPRESSOR TIPO PISTAO OSCILANTE MAX. 80IBS, VAZAO LIVRE, 34 LTS/MIN, TAMANHO DAS PARTICULAS, 0,3 - 8 MICRONS, MOTOR DE 1/5HP, VOLTAGEM AUTOMATICA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 18 | 23508 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - CONFECCIONADO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 19 | 23500 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB, MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (1366 X 768), MOUSE USB 800 DPI COM 2 BOTÕES SCROOL COM FIO, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) , TECLADO USB, ABNT, 107 TECLAS (COM FIO) , INTERFACES DA REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 20 | 23545 | ESCADA COM 2 DEGRAUS - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 21 | 04277 | ESFIGMOMANÔMETRO DE USO ADULTO; DESTINADO A MEDIDAS NÃO INVASIVAS DA FUSÃO ARTERIAL; SISTEMA TIPO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA ATRAVÉS DE FECHO DE METAL OU VELCRO. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 22 | 40431 | ESFIGMOMANÔMETRO DE USO PEDIÁTRICO; DESTINADO A MEDIDAS NÃO INVASIVAS DA FUSÃO ARTERIAL; SISTEMA TIPO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA ATRAVÉS DE FECHO DE METAL OU VELCRO E ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 23 | 40432 | ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESOS; DESTINADO A MEDIDAS NÃO INVASIVAS DA FUSÃO ARTERIAL; SISTEMA TIPO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, AJUSTÁVEL AO BRAÇO E FIXADA ATRAVÉS DE FECHO DE METAL OU VELCRO | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 24 | 40762 | ESTADIOMETRO - EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISITIVEL, AFERIÇÃO: 20CM A 200 CM,GRADUAÇÃO: 0,1CM, LARG. 36XCOMP.67 X ALTURA 13CM | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 25 | 22136 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - DIMENSÕES : 1,98 X 0,92 X 0,28. | UN | 4 |  |  | 0 | 0
0001 | 26 | 40767 | ESTETOSCOPIO INFANTIL- INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS DE FORMA USO TUBO DUPLO | UN | 4 |  |  | 0 | 0
0001 | 27 | 04279 | ESTETOSCÓPIO PARA USO ADULTO; DIAFRAGMA DE SIMPLES AUSCULTAÇÃO; QUE POSSIBILITE A CAPTAÇÃO DOS MÍNIMOS RUÍDOS DA AUSCULTAÇÃO; DEVE DISPOR DE UM PAR DE OLIVAS COM FORMATO ANATÔMICO CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIA E ANTIALÉRGICA. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 28 | 40768 | FOCO REFLETOR: BASE DE AÇO, SUPORTE FLEXIVEL, HASTES TELESCOPICAS (PEDESTAL) EM ALUMINIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 29 | 19067 | GELADEIRA 300 LITROS, 01 PORTA, COR BRANCA, FROST FREE, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 30 | 23541 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA 64MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200, RESOLUÇÃO DE COPIA 600X600, VELOCIDADE 18PPM, CAPACIDADE 150 PAGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PAGINAS/MES, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 31 | 19005 | INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL MOTOR 1/10HP, COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE, LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO VAZÃO DE AR LIVRE 10 LITROS/MIN, TAMANHO DAS PARTÍCULAS: MENOR QUE 5 MICRONS, PRESSÃO MÁXIMA: 33PSI; CONTENDO UM COPO DE DOSADOR, UMA MANGUEIRA E DUAS MASCARAS. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 32 | 23886 | LANTERNA CLÍNICA - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, TIPO HALOGÊNIO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 33 | 40787 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CABO EM AÇO INOX A PROVA DE FERRUGEM, CABO EM AÇO INOX RECARTILHADO PARA MAIOR ERGONOMIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, FACIL CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGAVEL, TAMPA ROSQUEAVEL COM MOLA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS, ILUMINAÇÃO: LAMPADA HALÓGENA 2,5V, PROVA DE FERRUGEM , ALCALINA OU BATERIA RECARREGAVEL, AUTOCLAVEL A 134 ºC DURANTE 5 MINUTOS, ESTERILIZAVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR. LAMINA DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MACINTOSH 0 ( CURVA) LAMINA CONVENCIONAL MACINTOSH 1 (CURVA) LAMINA CONVENCIONAL MACCINTOSH 2 (CURVA) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 34 | 24565 | MACA HOSPITALAR MESA EXAME, REPOUSO E MASSAGENS - CARACTERISTICAS: ARMAÇÃO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO EM NAPA E CABECEIRA RECICLAVÉL. DIMENSÕES: 1,80 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. SUPORTE ATÉ 120KG. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 35 | 23894 | MESA DE ESCRITORIO - BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÃO DE 1 A 2 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. COMPOSIÇÃO SIMPLES. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 36 | 40604 | MESA MAYO - BASE EM TUBO DE AÇO ESMALTADO BRANCO, COM RODAS, BANDEJA INOXIDAVEL 48X32CM, ALTURA REGULAVEL ( MÁXIMA: 130CN / MINIMA: 85CM) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 37 | 40784 | MESA PARA COMPUTADOR: BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA IMPRESSORA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 38 | 40812 | MESA PARA IMPRESSORA; ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, DOMENSÃO 80 X60X 70 CM, TAMPO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COR AZUL | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 39 | 40782 | MOCHO- PESO REAL SUPORTADO 110KG RETRATIL (NAO) ESTRUTURA GIRATORIA REGULAGEM DE ALTURA GAS. MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURVIN, 01 CADEIRA ALTURA (CM), 94 CM LARGURA, 59CM PROFUNDIDADE, 50 CM ALTURA ENCOSTO, 24 CM LARGURA ENCOSTO 40 CM, ALTURA CHÃO/ASSENTO MINIMA E MAXIMA 40 A 50CM, PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 6,4KG, DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO COM 54X54X19CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 40 | 19013 | NEGATOSCÓPIO 01 CORPO EM INÓX. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INÓX 20. FRENTE EM ACRÍLICO. DIMENSÕES: 1 CORPO: 0,38 X 0,49MT; POTÊNCIA DA LÂMPADA FLUORESCENTE: 1 CORPO: 2 LÂMPADAS DE 15W, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. CABO ELÉTRICO COM 1,50M COMPRIMENTO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 41 | 14303 | NOBREAK MONO DE 1600 KVA COM NO MINIMO 5 TOMADAS | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 42 | 40780 | OFTALMOSCOPIO; COM 5 TIPOS DE ABERTURAS , 19 LENTES DE 20 A + 20 D, CABO COM ACAMENTO CROMADO NA PARTE SUPERIOR, CABO ERGOMETRICO A PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE E ATINDERRAPANTE, ( CABO E CABEÇA) CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METALICA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 43 | 40779 | OTOSCOPIO - 07 ESPECULOS AURICULARES 2.5MM, 07 ESPECULOS AURICULARES 4.0MM, 01 ESTOJO , MATERIAL DE CABEÇA: ABS E AÇO INOX, MATERIAL DO CABO EM METAL, TENSÃO 2.5V ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA, BOTAÃO LIGA/DESLIGA CUMPRIMENTO DE 62 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 44 | 19015 | OXÍMETRO DE PULSO (DE DEDO) PORTÁTIL - MODELO COMPACTO E PORTÁTIL – PESA 28G SEM PILHAS; VISOR COM LED´S; INFORMA O NÍVEL DA BATERIA, NO PAINEL; PAINEL APRESENTA: SPO2, FC E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO; DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS RETIRAR O DEDO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 45 | 40792 | POLTRONA HOSPITALAR PARA SOROTERAPIA: COM BRAÇADEIRA PARA APOIO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTAVEL E REMOVIVEL, SUPORTE PARA SORO REMOVIVEL COM ALTURA REGULAVEL EM AÇO E INOX, POLTRONOA TOTALMENTE RECLINAVEL COM VARIAS POIÇOES DE TRAVAMENTO E FACIL E RAPIDO MANEJO ATRAVES ALAVANCA LATERAL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 46 | 40777 | REANIMADOR PULMUNAR MANUAL ADULTO: BALAÕ EM SILICONE AUTOCLAVEL ADULTO, 1600 ML, MASCARA FACIL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR, RESERVATORIO DE 2500 ML | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 47 | 40789 | REANIMADOR PULMUNAR MANUAL PEDIATRICO: SILICONE 100% GRAU MÉDICO,CAPACIDADE DE ESTERELIZAÇÃO POR AUTOCLAVE, BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPAMNÇÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTLIZAR COM PONTAS DOS DEDOS. PARA PACIENTES ENTRE 7 A 30 KG, BALÃO 550ML CO VAVULA POP-OFF, 320 ML RESERVATORIO, 2700 ML RESISTENCIA EXPIRATORIA/INSPIRATORIA: 2CM H20. OPERACIONAL 18ºC A 50 ºC TUBO OXIGENIO DE 2,10M. VALVULAS E CONEXÕES EM POLISULFONA, MASCARA DE SILICONE PEDIATRICA. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 48 | 23890 | SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 49 | 23866 | TELA DE PROJEÇÃO - TIPO TRIPÉ, COM ÁREA VISUAL MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M, TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 50 | 40790 | TELEVISOR: 42 POLEGADAS, TV ANDROID RESOLUÇÃO HD, TAXA DE ATUALIZAÇAO 60 HZ, POTENCIA DE AUDIO (RMS) 20, 02 ENTRADAS USB, HDMI 2, WI-FI INTEGRADO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0