## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0073/2018 - PREGÃO Nº 0035/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - NAIR FERNANDES ALVES EM ATENDIMENTO A PROPOSTA Nº 12022.274000/1160-01 DO MINISTRÉRIO DA SAÚDE (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 06145 | APARELHO DE JATO DE BICARBONATO - JATO DE BICARBONATO CHAVE GERAL LUIMINOSA NO PAINEL, PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, BASE METÁLICA EM LIGA DE DURO-ALUMÍNIO, PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE CANETA DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍLVEL E AUTOCLAVAVEL FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, REGULAGEM PRECISA DO FLUXO DE ÀGUA EXCLUSIVO DESUMIDIFICADOR AUTOMATICO, DURANTE O PROCEDIMENTO MANTÉM O RESERVATÓRIO AQUECIDO E ISENTO DE UMIDADE ALTURAS S/ CANETA - ALTURA / CANETA (CM) 11,7 - 12,9 LARGURA / COMPRI. (CM) 18,5 - 22,0 PESO (KG) 3,06 VOLTAGEM - (VAC) BIVOLT - 127/220V. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 2 | 24100 | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE – TERMO VENTILADOR: COM FUNÇÃO UMIDIFICADOR; CARACTERÍSTICAS GERAIS: MULTIFUNCIONAL: AQUECE, VENTILA E DESUMIDIFICA; CONTROLE DE TEMPERATURA COM DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E UM DE VENTILAÇÃO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; DISPOSITIVO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; ALÇA PARA TRANSPORTE; LÂMPADA INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; BOTÃO REGULADOR DE POTÊNCIA; HÉLICE DO VENTILADOR; GRADE DE SEGURANÇA; COR BRANCO; 110V.DIMENSÕES: ALTURA 22,00 CM; LARGURA 24,00 CM; PROFUNDIDADE 12,00 CM; PESO 900,00 GR. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 3 | 14550 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, COR BRANCO, CLASSE A (SELO PROCEL), CICLO FRIO- COM CONTROLE REMOTO TOTAL- 220 VOLTS (INSTALADO, E EM PLENO FUNCIONAMENTO) - FUNCIONALIDADE: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO.FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA - INIBE A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, BACTÉRIAS E FUNGOS; VELOCIDADE: REGULA A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO (AUTOMÁTICA, ALTA, MÉDIA E BAIXA); CONTROLE DE TEMPERATURA:SIM.FUNÇÃO MODE: SELECIONA O MODO DE FUNCIONAMENTO, VENTILAR, DESUMIDIFICAR E RESFRIAR; FUNÇÃO SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO AR; FUNÇÃO TIMER: LIGA/DESLIGA AUTOMATICAMENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 4 | 04283 | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS COM CHAVE TIPO YALE, CONTENDO PELO MENOS 5 PRATELEIRAS INTERNAS, DIMENSÕES COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5% MEDIDAS DE 198X40X90 CM. | UN | 3 |  |  | 0 | 0
0001 | 5 | 42814 | ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, ARMARIO EM AÇO, FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO, PORTA COM FECHADURA CILINDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E PRATELEIRAS: DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 66CM COMP. X 40 PROF. X 1.65 DE ALTURA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 6 | 04770 | ARQUIVO - 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPIO MEDIDAS: 1330 X 466 X 710 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), PESO: 23KG, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURAS 24, COR PADRÃO: CINZA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 7 | 43120 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - DIGITAL , CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 25 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 8 | 40742 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL: CAPACIDADE ATE 25KG,ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO, TECLADO TIPO MEMBRANA EM POLICARBONATO. FUNÇÕES DO TECLADO: LIGA/DESLIGA, TARA 100%,O BOTAO DA TARA CALCULAR O PESO DO BEBE, ANTES E DEPOIS DE AMAMENTAR, PESO DA FRALTA. CONCHA ANATOMICA: CONSTRUIDA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, ANTI-GERMES. CAPA ALMOFADADA | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 9 | 40743 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO: BALANÇA ELETRONICA ADULTO W 300 A (40 X 50 ) LED CAPACIDADE 300KG, DIVISÕES DE 50G, REGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00M. DISPLAY LED COM 6 DIGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA 400X500 COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTENCIA. FUNÇAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE PESAGEM. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 10 | 42812 | BALDE LIXEIRA/AÇO FERRO PINTADO, COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE DE 12 LITROS | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 11 | 40073 | BEBEDOURO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA REVESTIDO EM AÇO INOX, COM TERMOSTATO CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 110/220V. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 12 | 04275 | BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO REDONDO OU QUADRADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ COM RESINA EPÓXI; ACOMPANHADO DE TRÊS PARTES EM LONA/ALGODÃO CRU; PÉS COM PONTEIRAS. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 13 | 40745 | BISTURI ELETRICO: POTENCIA BIPOLAR, ALIMENTAÇÃO 110/220VOLTS, CONTROLE DE POTENCIA LINEAR E INDEPENDENTE PARA CORTE E BIPOLAR. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO, SAIDA BIPOLARES TOTALMENTE ISOLADAS, PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IPX-08. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 14 | 23546 | CADEIRA - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO , ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | UN | 6 |  |  | 0 | 0
0001 | 15 | 40746 | CADEIRA DE RODA PARA OBESO: CAPACIDADE MAXIMA 160KG, TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO REFORÇADO COM LONA E CINTAS TENSORAS COM ALMOFDAS DE 4CM E ENCOSTO DUPLO ALMOFADADO, PROTETOR DE ROUPAS COM ABAS, RODAS DIANTEIRAS ARO 6 RAIADA EM NAYLON COM PNEU MACIÇO E ROLAMENTO DUPLO BLINDADO NAS RODAS ENO EIXO VERTICAL, FIXADO COM PORCAS TRAVANTE. RODAS TRASEIRASS ARO 24 EM NAYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS COM PNEUS INFLAVEIS, E ROLAMENTO BLINDADO DUPLO COM SISTEMA QUIK COM PLACA DE REGULAGEM HORIZONTAL, BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E CAIXA DE ROLAMENTO, GARFO EM ALUMINIO, PINTURA EPOXI TEXTURIZADA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 16 | 18628 | CADEIRA LONGARINA ISO C/03 LUG., ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, BASE DUPLA | UN | 10 |  |  | 0 | 0
0001 | 17 | 40749 | CADEIRA PARA OBESO: MATERIAL MDF, MDP, AÇO, ESPUMA INJETADA, TUBOS DE AÇO E POLIPROPILENO REVESTIMENTO TECIDO. DENSIDADE DE ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO , ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PÉS POLIPROPILENO PESO SUPORTADO 150KG. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 18 | 40752 | CAMARA PARA CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLOGICOS- CAPACIDADE INTERNA : 120 LITROS GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, MATERIAL QUIMICAMENTE EPOXI E PINTURA EPOXI, MONTADO SOBRE CHASSIS METALICO E SAPATAS NIVELADORA ROSCADAS. GABINETE INTERNO DOTADO DE TRÊS PRATELEIRAS E, ARAMADO COM REVESTIMENTOS EM EPOXI BRANCO, COM POSSIBILIDADE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE AS MESMAS. ILUMINAÇÃO INTERNA: LAMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMATICO NA ABERTURA DA PORTA . ISOLAMENTO TERMICO - INJETADO DE ALTA DENSIDADE, HOMOGENEIZAÇAO DE TEMEPRATURA- ATRAVES DE VENTILADOR DE AR FORÇADO SOBRE UNIDADE EVAPORADORA, DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA, PORTA DE VIDOR DUPLO, REFIRGERAÇÃO: COMPRESSOR HERMÉTICO, GAS ECOLÓGICO R- 134 A ISENTO DE CFC. SISTEMA DE DEGELO COM EVAPORAÇÃO DO CONDESANDO. PAINEL DE COMODAÇÃO- TIPO MEMBRANA DOTADO DE CHAVE GERAL FUSIVEIS DE PROTEÇÃO, TECLAS SOFTTOUCH. TERMOSTATO ELETRONICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARAMETROS DE PROGRAMAÇÃO , SISTEMS DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SENSOR TIPO NTC. ALARME - TEMPERATURA ABAIXO DE 2ºC TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8 ºC, COM TECLA DE INIBIÇAO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALATA DE ENERGIA ELETRICA - ATRAVES DO COVENSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS(AC) MANTENDO TODAS AS FUNÇOES ELETRO-ELETRONICOS, INCLISIVE O COMPRESSOR DE FRIO COM AUTONOMIA PARA ATÉ 24/48HORAS. CAPACIDADE INTERNA 120 LITROS, DIMENSÕES ESTERNAS 128 CM ALTURA X 49,5CM LARGURA X 51 CM COM PROFUNDIDAE. DIMENSÕES INTERNAS 77CM ALTURA X 45 CM LARGURA X 42 CM PROFUNDIDADE. FUNCIONAMENTO 127 OU 220 VOLTS50/60 HZ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 19 | 40753 | CAMARA WEBCAM: RESOLUÇAO: 720P FOCO: MANUAL/AUTOMATICO COM SUPORTE ADAPTAVEL A MESA . MONITOR VELOCIDADE: MINIMA DE 30 FPS INFERTFACE: USB | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 20 | 23544 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ. SACO DE VINIL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 21 | 40755 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: COMPRESSOR TIPO PISTAO OSCILANTE MAX. 80IBS, VAZAO LIVRE, 34 LTS/MIN, TAMANHO DAS PARTICULAS, 0,3 - 8 MICRONS, MOTOR DE 1/5HP, VOLTAGEM AUTOMATICA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 22 | 23549 | CENTRIFUGA LABORATORIAL - PARA TUBOS MIN. 50 AMOSTRAS, TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMÁVEL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 23 | 23508 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - CONFECCIONADO EM AÇO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 24 | 40756 | COLPOSCÓPIO: ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM. DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22MM E CAMPO ILUMINADO 40MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA, OUTRA MÓVEL E REGULAVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES A LINHA DE VISÃO COM PRECISÃO DA DIP(DISTÂNCIA INTERPUPILAR) REGULAVEL. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. ALIMENTAÇÃO ELETRICA SELECIONAVEL EM 110 OU 220 VOTS 50/60 HZ. ILUMINAÇÃO ATRAVES DE LED. PINTURA EPÓXI A 250 ºC: DIMENSÕES: MODELO R (L.PA) 50X50X130 CM, MODELO PE-2000 R É DE 15KG. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 25 | 40757 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, E INSENTO DE OLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇA, VAPORES OU ODORES DESAGRADAVEIS. DOTADO DE MANOMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATORIO, MANOMETRO PARA PRESSÃO DE SAIDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAIDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA AGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZAO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACUMULO DE AGUA NO RESERVATORIO,SISTEMA DE SEGURANÇA COM VALVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PROSSOSTATO E PROTEOR DE SOBRECARGA COM FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAAQUECIMENTO. COMPRESSOR 40 L | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 26 | 23500 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB, MONITOR DE 18,5 POLEGADAS (1366 X 768), MOUSE USB 800 DPI COM 2 BOTÕES SCROOL COM FIO, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) , TECLADO USB, ABNT, 107 TECLAS (COM FIO) , INTERFACES DA REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 27 | 23550 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - DISCO RIGIDO 500GB, PROCESSADOR INTEL COREI3 OU AMD A10, MEMORIA RAM 4GB/DDR3/1600MHZ, TAMANHO DA TELA MINIMO DE 13,3 POLEGADAS, TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB/HDMI/DISPLAY PORT-VGA/SD CARD, POSSUI WEBCAM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64BITS), UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 28 | 40759 | CRIOCAUTERIO: MATERIAL ISONTES NOBRES E AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO: 500 ML ESTOJO COMPOSTO POR SEIS PONTEIRAS ABERTAS, DUAS PONTEIRAS FECHADA, UMA AGULHA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 29 | 40760 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: EQUIPAMENTO COM DESFIBRILAÇÃO DE 1 A200 JOULES. FORMA DE ONDA BIFASICA, COM SISTEMA AUTOMATICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXO QRS E IDENTIFA AUTOMATICAMENTE ARRTIMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO. CARTAO PARA REGISTRO DE EVENTOS E VOZ ( 20 MINUTOS). DESCARGA INTERNA AUTOMATICA APOS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER DISPARO; TEMPO DE CARGA; ATE 200J MENOR QUE 4 SEGUNDOS, CRONÔMETRO (CONTADOR DE SEGUNDOS), RELÓGIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 30 | 23536 | DESTILADOR DE AGUA - CAPACIDADE MINIMA DE 02 LITROS/HORA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 31 | 23514 | DETECTOR FETAL - TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 32 | 40764 | ELETROCARDIOGRAFO: REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTANEA DE 12 DERIVAÇÕES, PORTATIL, TECLADO DE MEMBRANA LEDS LUMINOSOS QRSE FALTA DE PAPEL, IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/SEG. IMPRESSORA DE CABEÇA TERMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 8 DOTS POR MM, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO NORMAL. ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC.CIRCUITO NDE ENTRADA FLUTUANTE PTOTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS DE ALTA FREQUENCIA, FILTRO DE TREMOR MUSCULARES DE 35 HZ, GANHO SELECIONALVEL DE N/2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM DE 1920 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇAO DE MARCA-PASSO. ALIMENTAÇÃO 127/220V, 50/60 HZ E BATERIA INTERNA RECARREGAVEL. DIMENSÕES: 85 X310 X250 MM | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 33 | 23545 | ESCADA COM 2 DEGRAUS - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 34 | 22136 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS - DIMENSÕES : 1,98 X 0,92 X 0,28. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 35 | 40768 | FOCO REFLETOR: BASE DE AÇO, SUPORTE FLEXIVEL, HASTES TELESCOPICAS (PEDESTAL) EM ALUMINIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 36 | 19067 | GELADEIRA 300 LITROS, 01 PORTA, COR BRANCA, FROST FREE, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 37 | 23541 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX) - PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA 64MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200X1200, RESOLUÇÃO DE COPIA 600X600, VELOCIDADE 18PPM, CAPACIDADE 150 PAGINAS/BANDEJA, CICLO 8.000 PAGINAS/MES, FAX 33,6 KBPS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 38 | 23886 | LANTERNA CLÍNICA - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, TIPO HALOGÊNIO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 39 | 40771 | LARINGOSCÓPIO ADULTO: LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL (COMPLETO) COM 05 LAMINAS | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 40 | 24565 | MACA HOSPITALAR MESA EXAME, REPOUSO E MASSAGENS - CARACTERISTICAS: ARMAÇÃO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO EM NAPA E CABECEIRA RECICLAVÉL. DIMENSÕES: 1,80 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. SUPORTE ATÉ 120KG. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 41 | 23894 | MESA DE ESCRITORIO - BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÃO DE 1 A 2 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR. COMPOSIÇÃO SIMPLES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 42 | 40784 | MESA PARA COMPUTADOR: BASE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA IMPRESSORA | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 43 | 40783 | MESA PARA REUNIAO: MATERIAL MDP/MDF/SIMILAR TIPO REDONDA, MEDINDO 1,20M X 1,20 M NA COR AZUL | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 44 | 40779 | OTOSCOPIO - 07 ESPECULOS AURICULARES 2.5MM, 07 ESPECULOS AURICULARES 4.0MM, 01 ESTOJO , MATERIAL DE CABEÇA: ABS E AÇO INOX, MATERIAL DO CABO EM METAL, TENSÃO 2.5V ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA, BOTAÃO LIGA/DESLIGA CUMPRIMENTO DE 62 CM | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 45 | 19015 | OXÍMETRO DE PULSO (DE DEDO) PORTÁTIL - MODELO COMPACTO E PORTÁTIL – PESA 28G SEM PILHAS; VISOR COM LED´S; INFORMA O NÍVEL DA BATERIA, NO PAINEL; PAINEL APRESENTA: SPO2, FC E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO; DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS RETIRAR O DEDO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 46 | 40792 | POLTRONA HOSPITALAR PARA SOROTERAPIA: COM BRAÇADEIRA PARA APOIO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTAVEL E REMOVIVEL, SUPORTE PARA SORO REMOVIVEL COM ALTURA REGULAVEL EM AÇO E INOX, POLTRONOA TOTALMENTE RECLINAVEL COM VARIAS POIÇOES DE TRAVAMENTO E FACIL E RAPIDO MANEJO ATRAVES ALAVANCA LATERAL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 47 | 23497 | PROJETOR MULTIMÍDIA ( DATA SHOW ) - LCD, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768, ENTRADA DE VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2.500 LÚMENS, CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 48 | 23890 | SUPORTE DE SORO - CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 49 | 23866 | TELA DE PROJEÇÃO - TIPO TRIPÉ, COM ÁREA VISUAL MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M, TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 50 | 40790 | TELEVISOR: 42 POLEGADAS, TV ANDROID RESOLUÇÃO HD, TAXA DE ATUALIZAÇAO 60 HZ, POTENCIA DE AUDIO (RMS) 20, 02 ENTRADAS USB, HDMI 2, WI-FI INTEGRADO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 51 | 23524 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO - COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COM CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVAVEL. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
0001 | 52 | 15789 | URINOL INOX FEMININO (COMADRE) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
0001 | 53 | 15790 | URINOL INOX MASCULINO (PAPAGAIO) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0