## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: |  |  |  |  | TIPO DE JULGAMENTO:
0166/2019 - PREGÃO Nº 0071/2019 |  |  |  |  | MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO (REPARO E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA) DO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA E GRUPO GERADOR 30 KVA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.
PROPONENTE: | [5 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  | LOCAL E DATA:
ANEXO I - LOTE: 0001 - VALOR MÁXIMO DO LOTE: R$ 17.636,47
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 48636 | AMPERIMETRO 72X72 100 / 5 A. | UN | 1,00 | 92,77 |  | 0 | #VALUE!
2 | 48637 | BARRA DE TRILHO PARA MONTAGEM | UN | 2,00 | 25,56 |  | 0 | #VALUE!
3 | 48638 | CABO FLEX 25MM AZUL | M | 3,00 | 13,30 |  | 0 | #VALUE!
4 | 48639 | CABO FLEX 35MM PRETO | M | 10,00 | 16,83 |  | 0 | #VALUE!
5 | 48640 | CAIXA PARA MONTAGEM 80X60X25. | UN | 1,00 | 551,83 |  | 0 | #VALUE!
6 | 48641 | CANALETA 50 X 50 | UN | 1,00 | 46,00 |  | 0 | #VALUE!
7 | 48642 | COMUTADOR PARA AMPERIMETRO. | UN | 1,00 | 91,43 |  | 0 | #VALUE!
8 | 48643 | COMUTADOR PARA VOLTIMETRO. | UN | 1,00 | 91,17 |  | 0 | #VALUE!
9 | 48644 | CONJUNTO DE BARRAMENTO 100 A | UN | 1,00 | 150,95 |  | 0 | #VALUE!
10 | 48645 | CONJUNTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 1,00 | 31,00 |  | 0 | #VALUE!
11 | 48670 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL K30. | UN | 1,00 | 4.205,33 |  | 0 | #VALUE!
12 | 48646 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 A | UN | 2,00 | 35,58 |  | 0 | #VALUE!
13 | 48647 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A | UN | 1,00 | 42,73 |  | 0 | #VALUE!
14 | 48648 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | UN | 2,00 | 52,85 |  | 0 | #VALUE!
15 | 48649 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 100 A. | UN | 1,00 | 565,80 |  | 0 | #VALUE!
16 | 48650 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A | UN | 2,00 | 24,50 |  | 0 | #VALUE!
17 | 48651 | DISJUNTOR UNIPOLAR 6 A | UN | 2,00 | 24,50 |  | 0 | #VALUE!
18 | 48652 | FITA AUTOFUSÃO - ROLO. | UN | 1,00 | 15,90 |  | 0 | #VALUE!
19 | 45730 | FITA ISOLANTE | UN | 2,00 | 20,06 |  | 0 | #VALUE!
20 | 48653 | FREQUENCIMETRO 72X72 | UN | 1,00 | 312,43 |  | 0 | #VALUE!
21 | 48654 | KIT DE MONTAGEM | UN | 1,00 | 350,87 |  | 0 | #VALUE!
22 | 48655 | MANOPLA PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTOR EXTERNO | UN | 1,00 | 521,00 |  | 0 | #VALUE!
23 | 48656 | REGULADOR ELETRONICO DE TENSÃO PARA GERADORES BRUSHLESS 7 A. | UN | 1,00 | 1.485,33 |  | 0 | #VALUE!
24 | 48657 | RELÉS 12 VOLTS X 40A. | UN | 2,00 | 36,33 |  | 0 | #VALUE!
25 | 48658 | ROLAMENTO 6208 DDU C3 NSK | UN | 1,00 | 52,48 |  | 0 | #VALUE!
26 | 48659 | ROLAMENTO 6211 DDU C3 NSK | UN | 1,00 | 96,12 |  | 0 | #VALUE!
27 | 48660 | SENSOR DE TEMPERATURA PT100. | UN | 1,00 | 121,11 |  | 0 | #VALUE!
28 | 48661 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE ALTERNADOR BRUSHLESS 30 KVA WEG. | UN | 1,00 | 654,00 |  | 0 | #VALUE!
29 | 48662 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO COM BARRAMENTO E REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO. | UN | 1,00 | 1.515,00 |  | 0 | #VALUE!
30 | 48663 | SERVIÇO DE READEQUAÇÃO, REINSTALAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO PARA TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA, SUBSTITUIÇÃO DO USCA POR UM CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL K30, DESLOCAMENTO, ADAPTAÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PT100. | UN | 1,00 | 4.957,83 |  | 0 | #VALUE!
31 | 48665 | TAMPA EM POLICARBONATO | UN | 1,00 | 355,00 |  | 0 | #VALUE!
32 | 48664 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM FLEX | UN | 4,00 | 11,43 |  | 0 | #VALUE!
33 | 48666 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM FLEX | UN | 10,00 | 13,72 |  | 0 | #VALUE!
34 | 48667 | TOMADA INTERNA 10 A | UN | 2,00 | 25,76 |  | 0 | #VALUE!
35 | 48668 | TOMADA INTERNA 20 A | UN | 2,00 | 31,40 |  | 0 | #VALUE!
36 | 48669 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100 / 5 A | UN | 3,00 | 86,77 |  | 0 | #VALUE!
37 | 48671 | VOLTIMETRO 72X72 0- 250 VOLTS. | UN | 1,00 | 125,88 |  | 0 | #VALUE!
VALOR TOTAL | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0071/2019, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. |  |  |  |  | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [6 empty] | 0 | 0