## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0164/2018 - PREGÃO Nº 0081/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (KIT DE CANETAS E APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO E BALANÇA DIGITAL PARA O NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA NASF. RECURSO/PAB
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 43516 | APARELHO DE ULTRASSOM JET LAXIS SONIC BP LI LED. EMBALAGEM COM 01 (UMA) UNIDADE DO APARELHO COM BOMBA PERISTÁLTICA COM 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS + PONTAS T1, T2 E T3, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA. » ALTURA COM RESERVATÓRIO DA BOMBA PERISTÁLTICA:13,5 CM » DIMENSÕES: LARGURA: 21,8 CM ¦ COMPRIMENTO: 24 CM » PESO LÍQUIDO: 3,10 KG » PESO BRUTO: 4,10 KG » VOLUME DOS RESERVATÓRIOS DA BOMBA PERISTÁLTICA: ANTISSÉPTICO: 300 ML ¦ ÁGUA: 500 ML » PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI » FREQÜÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ » ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V » FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ »FUSÍVEL: 1A 127V / 220V » POTÊNCIA: 60 VA» CONSUMO: 0,45A. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 3 | 7199.67 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 43580 | BALANÇA DIGITAL ESPECIAL COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, FUNÇÃO TARA E LED 200KG DE ALUMÍNIO. | UN | 1 | 1929.17 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 43582 | KIT BOLSA C/ EXTRA-TORQUE 505C + MICROMOTOR 500 + CONTRA-ÂNGULO 500 + PEÇA RETA 500 + LUBRIFICANTE. MICROMOTOR 500- POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5MIL A 20MIL RPM E SISTEMA UNIVERSAL INTRAMATIC: PERMITE GIRO LIVRE DE DE 360°. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. EXTRA-TORQUE 505C- TURBINA ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY TRIPLO, CAPA CURTA, ROLAMENTO CERÂMICO, SISTEMA DE TROCA BROCA POR BOTÃO DE PRESSÃO, CAB. ARREDONDADA, ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. MÍNIMO DE 280.000 RPM-MÁXIMO 380.000RPM. CONTRA-ANGULO 500- POSSUI GIRO LIVRE DE 360º, SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC. O INSTRUMENTO UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO MANDRIL ADAPTADOR QUE ACOMPANHA O PRODUTO). BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. PEÇA RETA 500- UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E TEM TROCA DE BROCAS NO ANEL. TEM ACOPLAMENTO INTRAMATIC, GIRO LIVRE DE 360º E SPRAY EXTERNO. SPRAY UNICO EXTERNO: DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO. | UN | 3 | 4375.75 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0081/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0