## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0049/2022 - PREGÃO Nº 0019/2022 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CORONEL SAPUCAIA/MS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 34405 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | SERV | 10 | 220 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 34406 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | SERV | 10 | 221.44 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 34407 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS | SERV | 5 | 259.44 |  | 0 | 0
0001 | 4 | 34408 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS | SERV | 10 | 259.44 |  | 0 | 0
0001 | 5 | 34420 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | SERV | 60 | 326.67 |  | 0 | 0
0001 | 6 | 34421 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | SERV | 85 | 360 |  | 0 | 0
0001 | 7 | 34422 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS | SERV | 18 | 402.17 |  | 0 | 0
0001 | 8 | 34423 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS | SERV | 20 | 492.08 |  | 0 | 0
0001 | 9 | 34812 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | SERV | 270 | 209.95 |  | 0 | 0
0001 | 10 | 34810 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | SERV | 150 | 265 |  | 0 | 0
0001 | 11 | 34811 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS | SERV | 50 | 366 |  | 0 | 0
0001 | 12 | 34813 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS | SERV | 40 | 396 |  | 0 | 0
0001 | 13 | 34809 | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS | SERV | 20 | 181.17 |  | 0 | 0
0001 | 14 | 34439 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE CAPACIDADES VARIADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CAPACITOR DE 1 UF À 4 UF. | UN | 5 | 162.5 |  | 0 | 0
0001 | 15 | 34440 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE CAPACIDADES VARIADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CAPACITOR DE 31 UF À 50 UF. | UN | 4 | 163.33 |  | 0 | 0
0001 | 16 | 34443 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO | UN | 4 | 814.38 |  | 0 | 0
0001 | 17 | 34444 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | UN | 4 | 810.37 |  | 0 | 0
0001 | 18 | 34445 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR CONVENCIONAL ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2 | 1930.21 |  | 0 | 0
0001 | 19 | 34446 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | UN | 3 | 1906.88 |  | 0 | 0
0001 | 20 | 34448 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO | UN | 5 | 855 |  | 0 | 0
0001 | 21 | 34449 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR CONVENCIONAL ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | UN | 3 | 1894.67 |  | 0 | 0
0001 | 22 | 34450 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2 | 1908 |  | 0 | 0
0001 | 23 | 34451 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 22.000 A 24000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR CONVENCIONAL ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2 | 1900.33 |  | 0 | 0
0001 | 24 | 34452 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 22.000 A 24000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO | UN | 2 | 1899.22 |  | 0 | 0
0001 | 25 | 34454 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 24000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO | UN | 2 | 864.83 |  | 0 | 0
0001 | 26 | 34456 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 30000 BTUS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DO COMPRESSOR CONVENCIONAL ROTATIVO DE ACORDO COM O MODELO DO EQUIPAMENTO | UN | 3 | 2299.11 |  | 0 | 0
0001 | 27 | 34464 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE TERMICA DIVERSAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA | UN | 5 | 320.04 |  | 0 | 0
0001 | 28 | 34465 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE TÉRMICA DIVERSAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DO SENSOR DEGELO. | UN | 5 | 380 |  | 0 | 0
0001 | 29 | 34466 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL DE 9.000 A 30.000 BTU, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DA TURBINA DA EVAPORADORA APROPRIADA AO MODELO. | UN | 4 | 760 |  | 0 | 0
0001 | 30 | 34467 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO DE 30.000 A 60.000 BTU, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DA TURBINA DA EVAPORADORA APROPRIADA AO MODELO. | UN | 3 | 399.98 |  | 0 | 0
0001 | 31 | 34475 | RECARGA COMPLETA DO GÁS INCLUINDO O GÁS REFRIGERANTE ESPECÍFICO PARA O APARELHO TIPO SPLIT DE 12.000 BTU’S | SERV | 5 | 451.67 |  | 0 | 0
0001 | 32 | 34476 | RECARGA COMPLETA DO GÁS INCLUINDO O GÁS REFRIGERANTE ESPECÍFICO PARA O APARELHO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU’S, | SERV | 5 | 448.75 |  | 0 | 0
0001 | 33 | 34477 | RECARGA COMPLETA DO GÁS INCLUINDO O GÁS REFRIGERANTE ESPECÍFICO PARA O APARELHO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU’S | SERV | 5 | 498.33 |  | 0 | 0
0001 | 34 | 34478 | RECARGA COMPLETA DO GÁS INCLUINDO O GÁS REFRIGERANTE ESPECÍFICO PARA O APARELHO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU’S | SERV | 5 | 650.33 |  | 0 | 0
0001 | 35 | 34481 | SERVIÇO DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DE MÁQUINA INVERTER | UN | 5 | 449.42 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2022, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0